## Сведения о качестве питьевой воды

## на территории муниципального образования "Верх-Ушнурское сельское поселение" Советского района Республики Марий Эл

## за 2016 год

## (в соответствие с Федеральным Законом от 07.12.2014 №416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении")

В 2016 году на территории МО «Верх-Ушнурское сельское поселение» в ходе выполнения Программы производственного контроля питьевой воды было зафиксировано несоответствие качества питьевой воды по микробиологическим показателям 3 пробы: разводящая сеть, скважина д. Семейкино, разводящая сеть д. Колокуда.

Гарантирующей организацией в сфере холодного водоснабжения ООО «ВодоканалСервис» были проведены мероприятия с целью доведения качества питьевой воды до соответствия путем обеззараживания скважин и водопроводов, качество питьевой воды доведено до соответствия. Повторно отобранные пробы питьевой воды соответствуют требованиям СанПиН 2.1.1074-01 по санитарно-микробиологическим показателям.

Остальные пробы по результатам проведенных исследований в 2016 году, соответствуют предъявляемым требованиям. В исследуемых образцах питьевой воды все показатели находятся в пределах нормы.

Питьевая вода, подаваемая населению, имеет благоприятные органолептические свойства, безвредна по химическому составу, безопасна в эпидемологическом и радиационном отношении.

______________