## Сведения о качестве питьевой воды

## на территории Верх-Ушнурского сельского поселения

## Советского муниципального района Республики Марий Эл

## за 2020 год

## (в соответствие с Федеральным Законом от 07.12.2014 г. № 416-ФЗ

## "О водоснабжении и водоотведении")

В 2020 году на территории Верх-Ушнурского сельского поселения несоответствие качества питьевой воды по микробиологическим показателям зафиксировано не было.

Гарантирующей организацией в сфере холодного водоснабжения ООО «ВодоканалСервис» проведены исследования 149 проб воды из скважин и разводящих сетей в с. Верх-Ушнур, д. Колокуда, д. Кукмарь, д. Тапшер, д. Семейкино, п. Комсомольский.

Питьевая вода, подаваемая абонентам с использованием централизованной системы холодного водоснабжения, по результатам проведенных исследований в 2020 году, соответствует требованиям СанПиН 2.1.1074-01. В исследуемых образцах питьевой воды все показатели находятся в пределах нормы.

Питьевая вода, подаваемая населению имеет благоприятные органолептические свойства, безвредна по химическому составу, безопасна в эпидемическом и радиационном отношении.

______________