| РОССИЙ ФЕДЕРАЦИЙ МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКА СОВЕТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОНЫН ВЕЧЫН ЯЛ КУНДЕМ АДМИНИСТРАЦИЙЖЕ |  | РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ СОВЕТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ВЯТСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ |
| --- | --- | --- |
| ПУНЧАЛ |  | ПОСТАНОВЛЕНИЕ |

№  27                                                               от «03»  марта 2020 года

Об утверждении перечня первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов на территории Вятского сельского поселения, Советского района Республики Марий Эл

Во исполнение Федерального Закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах  организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» Вятская сельская администрация постановляет:

1. Утвердить перечень первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов (Приложение № 1);

2. Постановление вступает в силу после его обнародования.

3. Настоящее постановление обнародовать, а также разместить информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» официальный интернет-портал Республики Марий Эл (адрес доступа: mari-el.gov.ru).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

.

| И.о. главы Вятской сельской администрации | Т.А. Кобыльских |
| --- | --- |

Приложение № 1

к постановлению Вятской  сельской администрации

от «03» марта 2020 г. № 27

Перечень

первичных средств пожаротушения для индивидуальных домов

- Населенные пункты сельского поселения количеством не более 300 хозяйств для целей пожаротушения должны иметь  переносную пожарную мотопомпу, с количеством хозяйств более 300-прицепную  пожарную мотопомпу. Пожарные мотопомпы  должны быть укомплектованы  пожарно-техническими вооружениями, заправлены топливом и находятся в исправном состоянии. За каждой пожарной мотопомпой должен быть закреплен моторист, прошедший специальную подготовку.

- У каждого жилого строения должна быть установлена емкость (бочка)  с водой. Бочка для хранения воды должны иметь объем не менее 0,2 куб. м. и укомплектовать ведрами.

- У каждого жилого строения должен быть установлен ящик для песка, который должен иметь  объем 0,5:1,0; и 3 куб. м. и комплектоваться совковой лопатой.

- В каждом жилом строении должен быть огнетушитель, который должен содержаться согласно паспорта и вовремя перезаряжаться.

- Все помещения (комнаты, холлы, кладовые) индивидуальных жилых домов должны быть оборудованы автономным пожарным извещателями,

- На электрооборудовании должно быть установлено устройство защитного отключения.

- Из расчета на 10 домов необходимо иметь пожарный щит, на котором должно находиться : лом, багор, 2 ведра, 2 огнетушителя объемом не менее 10 литров каждый, 1 штыковая лопата, 1 лопата совков, асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала) емкость для хранения воды не менее 0,2 куб. м.

- В населенных пунктах района на стендах индивидуальных жилых домов (калитках или воротах домовладений должны вывешиваться таблички с изображением, с которым жильцы этих домов обязаны явиться на тушение пожара.