## Сведения о качестве питьевой воды

## на территории муниципального образования "Вятское сельское поселение" Советского района Республики Марий Эл за 2016 год

## (в соответствие с Федеральным Законом от 07.12.2014 №416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении")

На территории МО «Вятское сельское поселение» в населенных пунктах села Вятское, Орша,  деревни Колянур, Фокино, Старый Ургакш, Мари-Орша в ходе выполнения Программы производственного контроля питьевой воды в 2016 году проведены исследования 148 проб воды из скважин и разводящих сетей. Из них не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.1074-01 по микробиологическим показателям 1 проба (разводящая сеть дер.Колянур). По данному факту гарантирующей организацией в сфере холодного водоснабжения ООО «ВодоканалСервис» проведены  мероприятия по обеззараживанию водопроводов и водонапорной башни. Остальные пробы соответствуют предъявляемым требованиям. Подаваемая населению питьевая вода имеет благоприятные органолептические свойства, безвредна по химическому составу, безопасна в эпидемическом и радиационном отношении.

____________