| МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКЫН ТАРИФ ШОТЫШТО РЕСПУБЛИКЫСЕ СЛУЖБЫЖО |  | РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ |
| --- | --- | --- |

П Р И К А З

от 8 февраля 2012 г. № 11

Об установлении размеров платы за технологическое

присоединение энергопринимающих устройств организаций                          к электрическим сетям МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1»                      по индивидуальным проектам

# В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 г.                         № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании                            в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации» и на основании Положения  о Республиканской службе                 по тарифам Республики Марий Эл, утвержденного постановлением Правительства Республики Марий Эл  от 5 марта 2009 г. № 51,                             п р и к а з ы в а ю:

1. Установить плату за технологическое присоединение                               энергопринимающих устройств организаций к электрическим сетям МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» по индивидуальным проектам согласно приложениям № 1 - 6 к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

| Руководитель Республиканской службы по тарифам Республики Марий Эл | А.Шевчук |
| --- | --- |

000633

Приложение № 1

к приказу Республиканской

службы по тарифам

Республики Марий Эл

от 8 февраля 2012 г. № 11

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ДСПФО УКС Службы обеспечения деятельности ФСБ России к электрическим сетям                                      МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» по индивидуальному проекту

Место нахождения объекта "100-квартирный жилой дом": Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола,           поз. 14 в микрорайоне «Интеграл»;

Заявленная мощность - 144 кВт (на напряжении 0,38 кВ по II категории надежности).

| № п/п | Наименование мероприятий | Размер платы (руб. без НДС) |
| --- | --- | --- |
|  | Итого размер платы за технологическое присоединение, в том числе по следующим мероприятиям: | 554 938,93 |
| 1. | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий ТУ и их согласование | 9 160,45 |
| 2. | Разработка сетевой организацией проектной документации | 0 |
| 3. | Выполнение ТУ сетевой организацией, в том числе: | 525 939,39 |
| 3.1. | строительство кабельных линий | 525 939,39 |
| 4. | Проверка сетевой организацией выполнения заявителем ТУ | 8 555,19 |
| 5. | Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых устройств | 5 074,93 |
| 6. | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети | 6 208,97 |

Приложение № 2

к приказу Республиканской

службы по тарифам

Республики Марий Эл

от 8 февраля 2012 г. № 11

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств СНТ «Дружба» к электрическим сетям МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» по индивидуальному проекту

Место нахождения объекта "КТП-100/10": Республика Марий Эл, Медведевский район,                            СНТ «Дружба», квартал № 16;

Заявленная мощность - 100 кВА (на напряжении 10 кВ по III категории надежности).

| № п/п | Наименование мероприятий | Размер платы (руб. без НДС) |
| --- | --- | --- |
|  | Итого размер платы за технологическое присоединение, в том числе по следующим мероприятиям: | 23 924,61 |
| 1. | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий ТУ и их согласование | 9 160,45 |
| 2. | Разработка сетевой организацией проектной документации | 0 |
| 3. | Выполнение ТУ сетевой организацией, в том числе: | 0 |
| 4. | Проверка сетевой организацией выполнения заявителем ТУ | 8 555,19 |
| 5. | Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых устройств | 0 |
| 6. | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети | 6208,97 |

Приложение № 3

к приказу Республиканской

службы по тарифам

Республики Марий Эл

от 8 февраля 2012 г. № 11

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств СНТ «Дружба» к электрическим сетям МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» по индивидуальному проекту

Место нахождения объекта "КТП-100/10": Республика Марий Эл, Медведевский район,                            СНТ «Дружба», квартал № 57;

Заявленная мощность - 100 кВА (на напряжении 10 кВ по III категории надежности).

| № п/п | Наименование мероприятий | Размер платы (руб. без НДС) |
| --- | --- | --- |
|  | Итого размер платы за технологическое присоединение, в том числе по следующим мероприятиям: | 23 924,61 |
| 1. | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий ТУ и их согласование | 9 160,45 |
| 2. | Разработка сетевой организацией проектной документации | 0 |
| 3. | Выполнение ТУ сетевой организацией, в том числе: | 0 |
| 4. | Проверка сетевой организацией выполнения заявителем ТУ | 8 555,19 |
| 5. | Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых устройств | 0 |
| 6. | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети | 6208,97 |

Приложение № 4

к приказу Республиканской

службы по тарифам

Республики Марий Эл

от 8 февраля 2012 г. № 11

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ЗАО «Гидротехник»

к электрическим сетям МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1»

по индивидуальному проекту

Место нахождения объекта "Земснаряд «ЛС-27»": Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола,                            река М.Кокшага от ул. Вашской до водосливной плотины;

Заявленная мощность - 600 кВт (на напряжении 6 кВ по III категории надежности).

| № п/п | Наименование мероприятий | Размер платы (руб. без НДС) |
| --- | --- | --- |
|  | Итого размер платы за технологическое присоединение, в том числе по следующим мероприятиям: | 28 999,54 |
| 1. | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий ТУ и их согласование | 9 160,45 |
| 2. | Разработка сетевой организацией проектной документации | 0 |
| 3. | Выполнение ТУ сетевой организацией, в том числе: | 0 |
| 4. | Проверка сетевой организацией выполнения заявителем ТУ | 8 555,19 |
| 5. | Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых устройств | 5 074,93 |
| 6. | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети | 6 208,97 |

Приложение № 5

к приказу Республиканской

службы по тарифам

Республики Марий Эл

от 8 февраля 2012 г. № 11

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ЗАО «Институт «Чувашгипроводхоз» к электрическим сетям МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» по индивидуальному проекту

Место нахождения объекта "Земснаряд»: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, участок налива                           Вараксинский мост-дубовая роща;

Заявленная мощность - 700 кВт (на напряжении 6 кВ по III категории надежности).

| № п/п | Наименование мероприятий | Размер платы (руб. без НДС) |
| --- | --- | --- |
|  | Итого размер платы за технологическое присоединение, в том числе по следующим мероприятиям: | 28 999,54 |
| 1. | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий ТУ и их согласование | 9 160,45 |
| 2. | Разработка сетевой организацией проектной документации | 0 |
| 3. | Выполнение ТУ сетевой организацией, в том числе: | 0 |
| 4. | Проверка сетевой организацией выполнения заявителем ТУ | 8 555,19 |
| 5. | Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых устройств | 5 074,93 |
| 6. | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети | 6 208,97 |

Приложение № 6

к приказу Республиканской

службы по тарифам

Республики Марий Эл

от 8 февраля 2012 г. № 11

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств индивидуального предпринимателя                                                        Одинцова Николая Михайловича к электрическим сетям                                       МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» по индивидуальному проекту

Место нахождения объекта "Здание центрального рынка (поз.1а, поз.1б)": Республика Марий Эл,               г. Йошкар-Ола, квартал № 45;

Заявленная мощность - 1500 кВт (на напряжении 6/0,38 кВ по II категории надежности).

| № п/п | Наименование мероприятий | Размер платы (руб. без НДС) |
| --- | --- | --- |
|  | Итого размер платы за технологическое присоединение, в том числе по следующим мероприятиям: | 4 801 756,54 |
| 1. | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий ТУ и их согласование | 9 160,45 |
| 2. | Разработка сетевой организацией проектной документации | 40 803,00 |
| 3. | Выполнение ТУ сетевой организацией, в том числе: | 4 731 954,00 |
| 3.1. | строительство кабельных линий | 171 855,84 |
| 3.2. | строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП) | 4 560 098,16 |
| 4. | Проверка сетевой организацией выполнения заявителем ТУ | 8 555,19 |
| 5. | Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых устройств | 5 074,93 |
| 6. | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети | 6 208,97 |