Инструкция по безопасному использованию газа в быту

Потребитель газа обязан:

- Пройти инструктаж по безопасному пользованию газом в ООО «Газпром газораспределение Йошкар-Ола», иметь инструкции по эксплуатации газовых приборов и соблюдать их.

- Иметь на руках абонентную книжку, в которой имеются правила пользования газом в быту и заносятся сведения о проведённом техническом обслуживании и ремонте газового оборудования. В случае отсутствия абонентной книжки, абонент обязан получить её в филиалах ООО «Газпром газораспределение Йошкар-Ола».

- Обучить пользованию газом всех живущих в квартире.

- Своевременно заключать договоры на поставку газа, техническое обслуживание и ремонт внутридомового и внутриквартирного газового оборудования (ВДГО и ВКГО), проверку дымоходов и вентиляционных каналов.

- Обеспечивать доступ работников ООО «Газпром газораспределение Йошкар-Ола» для проведения осмотров, технического обслуживания газового оборудования (при предъявлении ими служебных удостоверений). При отсутствии доступа к обслуживанию газового оборудования ООО «Газпром газораспределение Йошкар-Ола» направляет абоненту уведомление о проведении ТО посредством почтовой связи, или простым порядком — опусканием в почтовый ящик. Абонент после получения уведомления в течение 1 месяца обязан оформить заявку на проведение работ по техническому обслуживанию в ООО «Газпром газораспределение Йошкар-Ола».

- Экономно расходовать газ, своевременно оплачивать его стоимость, а также стоимость проведённого технического обслуживания газового оборудования и газопроводов.

- Содержать имеющееся газовое оборудование, газопроводы в исправном состоянии, производить своевременную покраску газопроводов, не нарушать целостность пломб на приборах учёта газа.

- По окончании пользования газом перекрыть краны на газовых приборах и подводящем газопроводе, не оставлять работающее оборудование без присмотра.

- Содержать в технически исправном состоянии вентиляционные каналы и дымоходы. Проверять тягу до включения и при работающем газовом приборе с отводом продуктов сгорания газа в дымоход. В зимнее время периодически проверять оголовки дымоходов с целью недопущения их обмерзания и закупорки.

- При неисправности газового оборудования вызвать работников ООО «Газпром газораспределение Йошкар-Ола».

Действия потребителя газа при появлении запаха газа

- немедленно прекратить использование газовых приборов;

- перекрыть краны;

- открыть двери, окна или форточки для проветривания помещения;

- вызвать аварийную газовую службу по телефону 04 (выйдя из загазованного помещения);

- не зажигать огня, не курить, не включать и не выключать электроосвещение и электроприборы, не пользоваться электрозвонками;

Потребителю газа запрещается:

- Производить самовольную газификацию дома (квартиры), перестановку, замену газовых приборов запорной арматуры.

- Осуществлять перепланировку помещения, где установлены газовые приборы, без согласования с соответствующими организациями.

- Вносить изменения в конструкцию газовых приборов. Изменять устройство дымовых и вентиляционных систем. Заклеивать вентканалы, замуровывать или заклеивать “карманы" и люки для чистки дымоходов.

- Отключать автоматику безопасности и регулирования, пользоваться газом при неисправных газовых приборах, автоматике, арматуре, особенно при обнаружении утечки газа.

- Пользоваться газовыми приборами при отсутствие притока воздуха в количестве, необходимом для полного сжигания газа.

- Пользоваться газовыми приборами при закрытых решётках вентканалов, отсутствии тяги в дымоходах и вентканалах.

- Оставлять работающие газовые приборы без присмотра (кроме приборов, рассчитанных на непрерывную работу и имеющих соответствующую автоматику).

- Использовать газ и газовые приборы не по назначению. Пользоваться газовыми плитами для отопления помещений.

- Пользоваться помещениями, где установлены газовые приборы, для сна и отдыха.

- Применять открытый огонь для обнаружения утечек газа (с этой целью используются мыльная эмульсия или специальные приборы).

ООО «Газпром газораспределение Йошкар-Ола