Безопасность при использовании 
электрических приборов и оборудования

Небрежная эксплуатация электрических приборов может привести к пожару, ожогу и даже к летальному исходу. Чтобы этого не случилось в повседневной жизни нужно соблюдать неотложные правила безопасного обращения 
с электроприборами.

Необходимо помнить, что нельзя:

включать одновременно большое количество электроприборов;

оставлять без присмотра нагревательные приборы, электрический утюг, плитку, чайник без специальной несгораемой подставки;

прикасаться к электроприбору влажными руками;

прикасаться к нагреваемой воде и сосуду при включенном в сети электронагревателе;

располагать электроприборы рядом с легковоспламеняющимися веществами 
и жидкостями;

использовать бумагу или ткань в качестве абажура электрических лампочек;

развешивать для просушки вещи на электроприборах.

В случае обнаружения неисправности розеток, выключателей, отключения света срочно сообщить администрации учреждения.

Требования безопасности перед началом работы

Перед включением электроприбора проверьте исправность розетки сети, вилку и сетевой шнур на отсутствие нарушения изоляции.

Прежде чем включить электроприбор ознакомьтесь с руководством по эксплуатации, и помните о мерах предосторожности:

избегайте перегревания, переохлаждения, а также попадания влаги и пыли внутрь электроприбора;

не ставьте тяжелые предметы на корпус;

не загораживайте вентиляционные отверстия, они необходимы для предотвращения перегрева.

Во избежание несчастных случаев, не включайте электроприбор при снятом корпусе – это опасное для жизни. Осмотрите рабочее место, уберите из-под ног все, что может помешать работе, освободите проходы к нему.

При прекращении подачи тока во время работы с электрооборудованием или в перерыве в работе, необходимо отсоединить его от электросети.

Людям, пользующимся электрооборудованием, запрещается:

разбирать и производить самостоятельно ремонт (самого оборудования, проводов и т. д.);

держаться за провод во время работы оборудования.

При попадании влаги на оборудование немедленно выключить его от электросети, вынув вилку из розетки. Влагу собирайте мягкой салфеткой, затем дайте возможность влаге окончательно высохнуть. Только потом можно включать в сеть.

Если при работе с электроприбором возникла необходимость замены предохранителя, то необходимо вынуть вилку электрошнура из розетки электросети.

Нельзя применять самодельные предохранители, это может вывести аппаратуру из строя и привести к пожару.

В процессе эксплуатации не допускайте возможности повреждения сетевого шнура и нарушения его контактов в вилке.

При появлении признаков ухудшения изоляции необходимо немедленно отключить электроприбор от электросети.

Требования безопасности в аварийных ситуациях

При возникновении пожара или его признаков необходимо немедленно сообщить в пожарную часть по телефону 01, (112) и обесточить электрооборудование.

Тушение пожара проводится немедленно с момента его обнаружения.

|  | Запрещается тушить горящее электрооборудование водой. Для тушения необходимо пользоваться углекислотными или порошковыми огнетушителями. При обнаружении оборванного электрического провода, свисающего или касающегося пола (земли) не приближаться к нему, немедленно сообщить администрации, оставаться на месте и предупредить других. |
| --- | --- |

В случае поражения электрическим током необходимо немедленно отключить напряжение, а при невозможности необходимо любым из безопасных способов освободить пострадавшего от действия тока. При освобождении пострадавшего от воздействия тока запрещается прикасаться к нему оголенными руками.

Способы освобождения пострадавшего от действия электрического тока:

отключение электроустановки или ее части;

отделение пострадавшего от электроустановки;

отделение токоведущих частей от пострадавшего;

механическое воздействие на токоведущие части;

отделение пострадавшего от земли;

вызов искусственного короткого замыкания с целью отключения электроустановки.

После освобождения пострадавшего от действия электрического тока необходимо:

- вызвать скорую медицинскую помощь;

-оказать пострадавшему первую медицинскую помощь;

- о случившемся немедленно сообщить своему непосредственному руководителю.

Требования безопасности по окончании работы:

Выключить из сети оборудование.

Привести в порядок рабочее место.

Убрать на место средства индивидуальной защиты.