## Финансирование
Приложение № 1
Информация о реализации мероприятий государственной программы Республики Марий Эл «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2013- 2020 годы» за 2015 год
Департамент государственной службы занятости населения Республики Марий Эл
(наименование организации)
Таблица № 1
(рублей)
№ | Наименование мероприятия | Профинансировано всего, руб. | в том числе:
|  |  | за счет целевых средств республиканского бюджета Республики Марий Эл | за счет средств сметных назначений и субсидий республиканского бюджета Республики Марий Эл | за счет внебюджетных источников
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Проведение энергетических обследований зданий и сооружений государственных организаций Республики Марий Эл | 0
2 | Замена ламп накаливания в государственных организациях Республики Марий Эл на энергосберегающие (люминесцентные, светодиодные) | 0
3 | Ремонт зданий и сооружений по энергосберегающим проектам | 0
4 | Метрологическое обеспечение измерений приборов учета потребления энергоресурсов в государственных организациях Республики Марий Эл | 1833.72 |  | 1833.72
5 | Проведение технических мероприятий в государственных организациях Республики Марий Эл по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в системах электро-, тепло-, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения | 26420.62 |  | 26420.62
6 | Составление и трансляция тематических радио- и телепередач, информационно-просветительских программ и мероприятий в сфере энергосбережения | 0
ИТОГО: |  | 28254.34 | 0 | 28254.34 | 0
Таблица № 2
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
№ | Наименование показателя |  |  | Ед. измер. | 3 квартал 2015 года
1 | 2 |  |  | 3 | 4
1 | Число энергосервисных договоров, заключенных государственными заказчиками |  |  | шт.
2 | Общее количество осветительных приборов, установленных в бюджетных учреждениях на начало отчетного периода - всего, в том числе: |  |  | шт. | 888
2.1. | наружного освещения - всего, в том числе: |  |  | шт. | 16
2.1.1. | энергосберегающих, |  |  | шт. | 8
| в том числе: - светодиодных |  |  | шт. | 0
2.2. | внутреннего освещения - всего, в том числе: |  |  | шт. | 872
2.2.1. | энергосберегающих, |  |  | шт. | 846
| в том числе: - светодиодных |  |  | шт. | 4
3. | Количество осветительных приборов (светильников), замененных на энергосберегающие в отчетном периоде, всего |  |  | шт. | 0
4. | Общее количество энергосберегающих осветительных приборов, установленных на конец отчетного периода |  |  | шт. | 854
5. | Необходимая потребность в энергосберегающих осветительных приборах на конец отчетного периода (сколько осталось установить) |  |  | шт. | 34
6. | Доля энергосберегающих приборов (светильников) к общему количеству осветительных приборов |  |  | % | 96.1712

## Реестр
Приложение № 2
Информация о подтверждающих документах по финансированию мероприятий государственной программы Республики Марий Эл «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2013- 2020 годы» за 2015 год по ДГСЗН Республики Марий Эл
№ п/п | Наименование мероприятия | Наименование бюджетного учреждения | Дата и номер договора/ контракта | Сумма договора/ контракта, руб | Наименование контрагента по договору/ контракту | Предмет договора/ контракта | № и дата акта выполненных работ, услуг, счет-фактуры, товарной накладной | Источник финансирования
[8 empty] | целевые средства республиканского бюджета Республики Марий Эл |  | сметные назначения и субсидии республиканского бюджета Республики Марий Эл |  | внебюджетные источники
[8 empty] | № и дата платежного поручения | Сумма, руб. | № и дата платежного поручения | Сумма, руб. | № и дата платежного поручения | Сумма, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Метрологическое обеспечение измерений приборов учета потребления энергоресурсов в государственных организациях Республики Марий Эл. | ГКУ Республики Марий Эл "ЦЗН города Йошкар-Олы" | договор №526П-15 от 16.06.2015. | 1833.72 | ФБУ "Марийский ЦСМ" | Оказание услуг по поверке и калибровке средств измерений, поверка счетчика холодной воды. | счет № М-4991 от 16.06.2015. Акт №00010877 от 05.08.2015. |  |  | №554163 от 06.08.2015. | 1833.72
2 | Проведение технических мероприятий в государственных организациях Республики Марий Эл по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в системах электро-, тепло-, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения. | ГКУ Республики Марий Эл "ЦЗН Звениговского района" | договор № 4670-14 от 12.01.2015г. Договор № 81 от 20.03.2015г. | 7747,28 2500,00 | ООО "Газпром газораспределение Йошкар-Ола" ООО "ЭЛКОМ" | Техническое обслуживание газового оборудования. Замена прибора учета электрической энергии. | с/ф № 66 от 07.05.15г. Счет № 81 от 31.03. 15г. |  |  | ЗКР № 459 от 26.05.15г. ЗКР 3 324 от 20.04.15г. | 1000,68 2500,00
|  | ГКУ Республики Марий Эл "ЦЗН Сернурского района" | договор № б/н от 27.05.2015г. Договор № 36 от 29.07.2015г. | 5893,97 5961,97 | ООО "Теплоэнергосервис" ООО "Орион" | Гидроиспыт. и ревиз. запорной арматуры. Испыт. Эл. Техн. Оборуд. | счет №107 от 02.06.2015г. Акт № 107 от 02.06.2015г. Сч.№36 от 29.07.2015. акт от 03.07.2015. |  |  | № 430 от 04.06.2015г. № 579 от 30.07.2015 №580 от 30.07.2015. | 5893, 97 5961,97
|  | ГКУ Республики Марий Эл "ЦЗН города Йошкар-Олы" | договор № 23/15 от 07.07.2015 | 11064 | ООО "Тепло Плюс" | Промывка и опрессовка системы отопления, ревизия запорной арматуры и поверка манометров в тепловом узле. | счет № 154 от 13.07.2015. Акт №130 от 13.07.2015. |  |  |  | 11064
| ИТОГО: | [9 empty] | 28254.34

## Целевые показатели
Приложение № 3
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности за 4 квартал 2015 года и за 2015 год
ДГСЗН Республики Марий Эл
(наименование организации)
потребление энергоресурсов заполняется по фактически выставленным счетам
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
№ | Наименование показателя | Ед. измер. | 4 квартал 2015 года | 2015 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5
п.1 | Необходимое количество приборов учета потребления энергоресурсов (сколько должно стоять на всех объектах) - всего, в том числе: | шт. | 77 | 77
| тепловой энергии | шт. | 3 | 3
| электрической энергии | шт. | 40 | 40
| горячей воды | шт. | 8 | 8
| холодной воды | шт. | 24 | 24
| природного газа | шт. | 2 | 2
п.2 | Оснащено приборами учета на конец отчетного периода - всего, в том числе: | шт. | 75 | 75
| тепловой энергии | шт. | 3 | 3
| электрической энергии | шт. | 40 | 40
| горячей воды | шт. | 8 | 8
| холодной воды | шт. | 22 | 22
| природного газа | шт. | 2 | 2
п.3 | Необходимая потребность в приборах учета на конец отчетного периода (сколько осталось установить) (п.3 = п.1 - п.2) - всего, в том числе: | шт. | 2 | 2
| тепловой энергии | шт. | 0 | 0
| электрической энергии | шт. | 0 | 0
| горячей воды | шт. | 0 | 0
| холодной воды | шт. | 2 | 2
| природного газа | шт. | 0 | 0
п.4 | Численность штатных сотрудников и посетителей, всего | чел. | 767 | 847
п.4 а | в том числе: - численность штатных сотрудников | чел. | 277 | 277
п.4 б | - среднедневная численность посетителей (для организаций культуры, учеников - для организаций образования, больных - здравоохранения, спортсменов - спорта, проживающих - социального обеспечения) | чел. | 490 | 570
п.5 | Общая занимаемая площадь (зданий, строений, сооружений), | кв.м. | 5369 | 5369
п.5 а | в том числе: - на праве собственности, в оперативном управлении; | кв.м. | 3021 | 3021
п.5 б | - арендуемая площадь; |  | 2086 | 2086
п.5 в | - площадь в безвозмездном пользовании. |  | 262 | 262
п.6 | Объем потребления электрической энергии | кВт.ч. | 60700 | 217100
п.7 | Площадь занимаемых помещений, в которых осуществляется потребление электрической энергии | кв.м. | 5369 | 5369
п.8 | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов государственной власти и государственных учреждений (в расчете на 1 кв. метр площади) | кВт.ч/ кв.м. | 11.3056 | 40.4358
п.9 | Численность штатных сотрудников и посетителей, занимающих помещения, в которых осуществляется потребление электрической энергии | чел. | 767 | 847
п.10 | Объем потребления электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | кВт.ч. | 60700 | 217100
п.11 | Численность штатных сотрудников и посетителей, занимающих помещения, в которых расчеты за электрическую энергию осуществляются с использованием приборов учета | чел. | 767 | 847
п.12 | Площадь занимаемых помещений, в которых расчеты за электрическую энергию осуществляются с использованием приборов учета | кв.м. | 5369 | 5369
п.13 | Объем потребления электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (по нормативу поставщика) | кВт.ч. | 0 | 0
п.14 | Численность штатных сотрудников и посетителей, занимающих помещения, в которых расчеты за электрическую энергию осуществляются с применением расчетных способов (по нормативу поставщика) | чел. | 0 | 0
п.15 | Площадь занимаемых помещений, в которых расчеты за электрическую энергию осуществляются с применением расчетных способов (по нормативу поставщика) | кв.м. | 0 | 0
п.16 | Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | % | 100 | 100
п.17 | Объем потребления тепловой энергии | Гкал | 292.9 | 878.5
п.18 | Площадь занимаемых помещений, в которых осуществляется потребление тепловой энергии | кв.м. | 5237 | 5237
п.19 | Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов государственной власти и государственных учреждений (в расчете на 1 кв. метр площади) | Гкал / кв.м. | 0.055929 | 0.16775
п.20 | Объем потребления тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | Гкал | 76.9 | 197.9
п.21 | Площадь занимаемых помещений, в которых расчеты за тепловую энергию осуществляются с использованием приборов учета | кв.м. | 851 | 851
п.22 | Объем потребления тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (по нормативу поставщика) | Гкал | 216 | 680.6
п.23 | Площадь занимаемых помещений, в которых расчеты за тепловую энергию осуществляются с применением расчетных способов (по нормативу поставщика) | кв.м. | 4386 | 4386
п.24 | Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | % | 26.2547 | 22.527
п.25 | Объем потребления холодной воды | куб.м. | 551 | 1809.3
п.26 | Численность штатных сотрудников, занимающих помещения, в которых осуществляется потребление холодной воды | чел. | 277 | 277
п.27 | Среднедневная численность посетителей помещений, в которых осуществляется потребление холодной воды | чел. | 490 | 570
п.28 | Удельный расход холодной воды на снабжение органов государственной власти и государственных учреждений (в расчете на 1 человека) | куб.м./1 чел. | 0.71838 | 2.1361
п.29 | Объем потребления холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | куб.м. | 531 | 1750.3
п.30 | Численность штатных сотрудников и посетителей, занимающих помещения, в которых расчеты за холодную воду осуществляются с использованием приборов учета | чел. | 440 | 520
п.31 | Объем потребления холодной воды, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (по нормативу постащика) | куб.м. | 20 | 59
п.32 | Численность штатных сотрудников и посетителей, занимающих помещения, в которых расчеты за холодную воду осуществляются с применением расчетных способов (по нормативу поставщика) | чел. | 50 | 50
п.33 | Доля объемов холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | % | 96.3702 | 96.7391
п.34 | Объем потребления горячей воды | куб.м. | 27 | 100
п.35 | Численность штатных сотрудников, занимающих помещения, в которых осуществляется потребление горячей воды | чел. | 83 | 83
п.36 | Среднедневная численность посетителей помещений, в которых осуществляется потребление горячей воды | чел. | 45 | 45
п.37 | Удельный расход горячей воды на снабжение органов государственной власти и государственных учреждений (в расчете на 1 человека) | куб.м./1 чел. | 0.21094 | 0.78125
п.38 | Объем потребления горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | куб.м. | 27 | 100
п.39 | Численность штатных сотрудников и посетителей, занимающих помещения, в которых расчеты за горячую воду осуществляются с использованием приборов учета | чел. | 128 | 128
п.40 | Объем потребления горячей воды, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (по нормативу поставщика) | куб.м. | 0 | 0
п.41 | Численность штатных сотрудников и посетителей, занимающих помещения, в которых расчеты за горячую воду осуществляются с применением расчетных способов (по нормативу поставщика) | чел. | 0 | 0
п.42 | Доля объемов горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | % | 100 | 100
п.43 | Объем водоотведения (стоки) | куб.м. | 466 | 1740
п.44 | Объем потребления природного газа | куб.м. | 5200 | 13800
п.44а | в том числе: объем потребления природного газа в помещениях с индивидуальными системами газового отопления | куб.м. | 5200 | 13800
п.45 | Численность штатных сотрудников, занимающих помещения, в которых осуществляется потребление природного газа | чел. | 26 | 26
п.46 | Среднедневная численность посетителей помещений, в которых осуществляется потребление природного газа | чел. | 30 | 30
п.47 | Площадь занимаемых помещений, в которых осуществляется потребление природного газа | кв.м. | 510 | 510
п.47а | в том числе: площадь занимаемых помещений с индивидуальными системами газового отопления | кв.м. | 510 | 510
п.48 | Удельный расход природного газа на снабжение органов государственной власти и государственных учреждений (в расчете на 1 человека) | куб.м./ чел. | 92.8571 | 246.4286
п.49 | Объем потребления природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета | куб.м. | 5200 | 13800
п.50 | Площадь занимаемых помещений, в которых расчеты за природный газ осуществляются с использованием приборов учета | кв.м. | 510 | 510
п.51 | Объем потребления природного газа, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (по нормативу поставщика) | куб.м. | 0 | 0
п.52 | Площадь занимаемых помещений, в которых расчеты за природный газ осуществляются с применением расчетных способов (по нормативу поставщика) | кв.м. | 0 | 0
п.53 | Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета | % | 100 | 100
п.54 | Полученная экономия энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами государственной власти и государственными учреждениями | тыс. рублей | 0 | 0
п.55 | Общее количество организаций - юридических лиц (главный распорядитель бюджетных средств + подведомственные организации, финансируемые из республиканского бюджета) | шт. | 18 | 18
п.55 а | в том числе: юр лиц, являющихся арендаторами занимаемых помещений, | шт. | 7 | 7
п.55 б | юр. лиц, занимающих помещения по договору безвозмездного пользования | шт. | 1 | 1
п.56 | Количество объектов организации (-ций) (зданий, строений, сооружений), потребляющие топливно-энергетические ресурсы | шт. | 31 | 31
п.57 | Количество организаций (юридических лиц), в отношении которых проведено первое обязательное энергетическое обследование по состоянию на 01.01.2015 г. | шт. | 15 | 15
п.58 | Количество транспортных средств, используемых органами государственной власти, государственными учреждениями, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива | ед. | 0 | 0
п.59 | Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органами государственной власти, государственными учреждениями | ед. | 0 | 0
Руководитель: ___________ (Сычев А.П.) |  | Исполнитель _________ (Комаров В.С.)
тел.45-14-26