| РОССИЙ ФЕДЕРАЦИЙ МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИК «ЮРИНО МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАНИЙЫН АДМИНИСТРАЦИЙ ПУНЧАЛ |  | РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЮРИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- | --- | --- |

от  31 августа  2011 г.  № 291

Об  утверждении муниципальной целевой программы «Развитие коммунальной инфраструктуры Юринского муниципального района на 2012-2014 годы».

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» администрация муниципального образования «Юринский муниципальный район»  п о с т а н о в л я  е т:

1. Утвердить муниципальную целевую программу «Развитие коммунальной инфраструктуры Юринского муниципального района на 2012-2014 годы».

2.Рекомендовать финансовому отделу муниципального образования «Юринский муниципальный район» предусмотреть в бюджете района на 2012-2014 годы финансирование мероприятий по реализации муниципальной целевой программы «Развитие коммунальной  инфраструктуры Юринского муниципального района на 2012-2014 годы».

3.  Отделу экономики администрации  муниципального образования «Юринский муниципальный район» вести ежемесячный мониторинг исполнения программных мероприятий.

4.Настоящее постановление разместить на официальном сайте в сети Интернет.

5.  Контроль за исполнением  данного постановления возложить на первого заместителя главы администрации муниципального образования «Юринский муниципальный район» Журкина Н.В.

| Глава администрации муниципального образования «Юринский муниципальный район» |  | А.С. Обухов |
| --- | --- | --- |

# Приложение

к постановлению администрации муниципального образования «Юринский муниципальный район»

№ 291 от 31.08.2011 года

# Муниципальная целевая программа

«Развитие коммунальной инфраструктуры Юринского муниципального района на 2012-2014 годы»

# Паспорт

# Муниципальной целевой программы

«Развитие коммунальной инфраструктуры Юринского муниципального района на 2012-2014 годы»

| Наименование программы | Муниципальная целевая программа «Развитие коммунальной инфраструктуры Юринского муниципального района на 2012-2014 годы»(далее- Программа). |
| --- | --- |
| Заказчики программы | Администрация Юринского муниципального района |
| Разработчики программы | Администрации Юринского муниципального района |
| Цели и задачи программы | Цель программы: Повышение комфортности и качества проживания населения Юринского муниципального района. Задачи программы: Увеличение объёмов производства тепловой энергии, водоснабжения и водоотведения а также для повышения качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг) и улучшения экологической ситуации на на территории Юринского муниципального района. |
| Сроки и этапы реали-зации программы | 2012-2014 годы. |
| Перечень программ и мероприятий | Основные мероприятия программы: Приложение 1 к долгосрочной целевой программе «Развитие коммунальной инфраструктуры Юринского муниципального района на 2012-2014 годы». |
| Исполнители про-граммы и основных мероприятий | Организации коммунального комплекса, бюджетные учреждения и администрации сельских поселений |
| Объёмы и источники финансирования | Источник финансирования - средства бюджетов всех уровней, тарифы, плата за подключение, инвестиции. Возврат средств финансирования мероприятий Программы производится либо путем передачи на баланс муниципального образования построенных (реконструированных) объектов коммунальной инфраструктуры, либо в иной форме в объемах и в сроки, устанавливаемые договорами о реализации инвестиционных программ с организациями коммуналь-ного комплекса. Право собственности на построенные (реконструиро-ванные) объекты коммунальной инфраструктуры за счет бюджетных средств, а также за счет привлечения средств потребителей услуг предприятий коммунального комплекса путем установления для них надбавок к тарифам на услуги и тарифа на подключение к коммунальным сетям, реализуется на основании норм действующего законодательства РФ в сфере инвестиционной деятельности (капитальные вложения) на срочной и возвратной основе. Общий объём финансирования в рамках реализации программы составляет 54670 тыс. руб. из них: - федеральный бюджет 14740 тыс. руб.; - бюджет Республики Марий Эл 11320 тыс. руб.; - Консолидированный бюджет Юринского муниципального района4430 тыс. руб. - внебюджетный источник 24180 тыс.руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности | Создание комфортных условий проживания населения Юринского муниципального района. Улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг в части электроснабжения, водоснабжения, теплоснабжения, улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования «Юринский муниципальный район» и, соответственно, качества жизни граждан; Создание резервных мощностей в центрах инвестиционной активности. |
| Система организации управления и конт-роля за исполнением программы | Контроль за ходом реализации Программы осуществляет администрация муниципального образования «Юринский муниципальный район», первый заместитель главы администрации муниципального образования «Юринский муниципальный район» по жизнеобеспечению и безопасности |

# Введение

Долгосрочная целевая программа развития коммунальной инфраструктуры Юринского муниципального района на 2012-2014 годы предусматривает обеспечение опережающего развития коммунальной инфраструктуры от темпов сооружения объектов жилищного, социального, культурного и бытового назначения, устойчивой работы предприятий коммунального хозяйства по обеспечению комфортного проживания населения Юринского муниципального района.

Программа неизменно требует увеличения объёмов работ по реконструкции старых и строительству новых коммунальных сооружений и сетей.

На новых территориях застройки в объёмы включено планируемое строительство жилья.

На новых строительных площадках намечен необходимый объём объектов социальной инфраструктуры – здравоохранения, образования, спорта, культуры и других видов обслуживания.

#### 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

  - Общие сведения о муниципальном образовании

Юринский муниципальный район расположен в юго-восточной  части Республики Марий Эл.. Общая площадь земельных и лесных угодий района составляет около 2,04 тыс. кв. км.

На территории района имеется 42 сельских населенных пункта. В состав района входит шесть сельских муниципальных образований и одно городское..

Административным центром Юринского муниципального района является п.г.т.Юрино Расстояние от районного центра до ближайшей железнодорожной станции 150 км, до областного центра города Йошкар-Ола – 200 км.

Основная отрасль производства в Юринском районе – лесное хозяйство.

В сфере межбюджетных отношений Юринский муниципальный район является дотационным.

  - Развитие жилищного фонда

### Согласно прогнозам численность населения Юринского района к 2014 году сократится на 419 жителей и составит 8307 жителей (табл.1).

### Сокращение (увеличение) численности населения прогнозируется во всех семи сельских поселениях района.

### В связи с тем, что во всех поселениях района индивидуальный жилищный фонд имеет высокую степень износа в период с 2011 по 2015 годы в МО «Юринский муниципальный район» планируется построить  и ввести в эксплуатацию дополнительно  8200 кв. метров жилья (табл.3). Застройка планируется в форме индивидуальных жилых домов.

В поселениях Юринского района по состоянию на 01.01.2011 года размер  общей площади жилья, приходящийся на 1 жителя довольно высокий и  составляет 31 кв. м.

Поэтому,  несмотря на то, что прогнозируется сокращение числа жителей, данный показатель с учетом естественной убыли жилфонда (2% в год) и вводом нового жилья почти не изменится  30,7  кв. м на 1 человека .

  - Развитие социальной сферы муниципального образования

###### По прогнозу развития инфраструктуры социального назначения в течение 2011 – 2014 годов  предполагается построить и ввести в эксплуатацию:

###### - в п.Юрино- Центральную районную больницу,

-в с. Марьино   селький дом культуры.

Таблица 1

Прогноз роста численности населения

в МО «Юринский муниципальный район»

в 2011-2014 годах (чел.)

| № п/п | Наименование административных образований | В том числе по годам |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | МО «Городское поселение Юрино» | 3400 | 3366 | 3332 | 3299 |
| 2 | МО «Быковское сельское поселение» | 1100 | 1089 | 1078 | 1067 |
| 3 | МО «Горношумецкое сельское поселение» | 837 | 829 | 821 | 813 |
| 4 | МО «Васильевское сельское поселение» | 519 | 507 | 502 | 497 |
| 5 | МО «Марьинское сельское поселение» | 1182 | 1170 | 1158 | 1146 |
| 6 | МО «Козиковское сельское поселение» | 464 | 459 | 451 | 449 |
| 7 | МО «Юркинское сельское поселение» | 1068 | 1057 | 1046 | 1036 |
|  | ИТОГО по району | 8726 | 8477 | 8391 | 8307 |

Таблица 2

Наличие жилфонда и обеспеченность его коммунальными услугами

в МО «Юринский муниципальный район» (чел.)

| № п/п | Наименование административных образований | Наличие жилфонда | Обеспеченность коммунальными услугами домов |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | многоквартирные дома | индивидуальные дома | Центральное отопление | Газоснабжение (сжиженный й газ | водопровод | канализации |
|  |  | кол-во домов | общая площадь (кв. м) | кол-во домов | общая площадь (кв. м) |  |  | с вводом в дом | уличн. колонки | централ. отвод | придомов. выгреб |
| 1 | МО «Городское поселение Юрино» | 142 | 31157.44 | 1258 | 66557 | 14/ 19687 | 1025 | 1027/75148 | 83/4402 | 11/18445 | 1389/79269 |
| 2 | МО «Быковское сельское поселение» | 33 | 7644.02 | 459 | 30157 | 2/4218 | 280 | 182/ 16986 | 58/3811 | - | 492/ 37801 |
| 3 | МО «Горношумецкое сельское поселение» | 33 | 2589 | 593 | 20535 | - | 249 | 246/9352 | 140/4848 |  | 626/23124 |
| 4 | МО «Васильевское сельское поселение» | 4 | 264 | 493 | 29580 | - | 165 |  | - |  | 497/29844 |
| 5 | МО «Марьинское сельское поселение» | 103 | 8953.3 | 511 | 20737 | 2/1897 | 429 | 268/15241 | 93/3774 | 2/1897 | 612/27793 |
| 6 | МО «Козиковское сельское поселение» | 68 | 5974.2 | 187 | 8509 | - | 130 |  | - |  | 255/14483 |
| 7 | МО «Юркинское сельское поселение» | 197 | 20786.81 | 416 | 17050 | 1/2123 | 343 | 138/11920 | 64/4760 |  | 616/37837 |
|  | Итого по району | 580 | 77368.77 | 3917 | 193125 | 19/ 27925 | 2621 | 1861/ 127403 | 438/ 21595 | 13/ 20342 | 4484/ 250151 |

Таблица 3

Прогноз строительства жилья в МО «Юринский муниципальный район» в 2011– 2015 годах (кв.м)

| № п/п | Наименование административных образований | Всего | В том числе по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | МО «Городское поселение Юрино» | 1940 | 530 | 90 | 620 | 300 | 400 |
| 2 | МО «Быковское сельское поселение» | 280 | 0 | 100 | 0 | 120 | 60 |
| 3 | МО «Горношумецкое сельское поселение» | 360 | 0 | 100 | 60 | 100 | 100 |
| 4 | МО «Васильевское сельское поселение» | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 |
| 5 | МО «Марьинское сельское поселение» | 2550 | 0 | 840 | 440 | 900 | 370 |
| 6 | МО «Козиковское сельское поселение» | 1980 | 970 | 310 | 460 | 120 | 120 |
| 7 | МО «Юркинское сельское поселение» | 1010 | 0 | 160 | 70 | 80 | 700 |
|  | ИТОГО по району | 8200 | 1500 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 |

Таблица 4

Прогноз строительства объектов коммунальной инфраструктуры для обеспечения коммунальными услугами вновь вводимого

в 2011 – 2015 годах жилья  в МО «Юринский муниципальный район»

| № п/п | Наименование территорий застройки жилья | Электроснабжение | Теплоснабжение | Водоснабжение | Водоотведение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЛЭП -10 кВ (км) | п/ст 10/0,4 кВ (ед./кВА) | ЛЭП -0,4 кВ (км) | Тепловые сети (км) | Встроенные котельные (ед./Гкал) | Блочные котельные (ед./Гкал) | Артскважины (ед.) | Водовод (км) | Водонапорные башни (ед./куб. м) | Подводящий водопровод (км) | Самотечная канализация (км) | Канализационная насосная станция (ед./куб..м в сутки) | Напорная канализация (км) |
|  | МО «Марьинское сельское поселение |  |  | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Копорулиха |  |  | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Денисовка |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 5

Прогноз строительства объектов социальной сферы  в МО «Юринский муниципальный район» в 2011 – 15 годах

| № п/п | Наименование объектов и их мощность (вместимость) и адреса (места) строительства | В том числе по годам |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Юринская ЦРБ |  | + | + |  |  |
| 2. | СДК в с.Марьино |  |  |  | + | + |

### Таблица 6

### Прогноз строительства объектов коммунальной инфраструктуры для обеспечения

коммунальными услугами вводимых в 2011 – 2015 годах объектов социальной сферы в МО «Юринский муниципальный район»

| № п/п | Наименование объектов | Электроснабжение | Теплоснабжение | Водоснабжение | Водоотведение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЛЭП -10 кВ (км) | п/ст 10/0,4 кВ (ед./кВА) | ЛЭП -0,4 кВ (км) | Тепловые сети (км) | Встроенные котельные (ед./Гкал) | Блочные котельные (ед./Гкал) | Артскважины (ед.) | Водовод (км) | Водонапорные башни (ед./куб. м) | Подводящий водопровод (км) | Самотечная канализация (км) | Канализационная насосная станция (ед./куб..м в сутки) | Напорная канализация (км) |
| 1. | Юринская ЦРБ | ВЛ-10кВ, 1,4 км |  | Кабель0,4кВ 0,6 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | СДК в с.Марьино |  |  | ВЛ-0,4кВ. 0,1км | 0,261 |  |  |  |  |  | 0,021 | 0,013 |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 7

Прогноз прироста жилфонда и уровня обеспеченности им населения

МО «Юринский муниципальный район» в 2011-2015 годах

| № п/п | Наименование микрорайона (населенного пункта) | на 01.01.2011 г. | на 01.01.2013 г. | на 01.01.2015г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая площадь жилфонда (кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. жильем (кв.м/чел.) | Общая площадь жилфонда (кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. жильем (кв.м/чел.) | Общая площадь жилфонда (кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. жильем (кв.м/чел.) |
| 1. | МО «Городское поселение Юрино» | 97714 | 3400 | 28,7 | 94465 | 3332 | 28,4 | 91644 | 3299 | 27,8 |
| 2 | МО «Быковское сельское поселение» | 37801 | 1100 | 34,6 | 36404 | 1078 | 33,8 | 35082 | 1067 | 32,9 |
| 3 | МО «Горношумецкое сельское поселение» | 23124 | 837 | 27,6 | 22308 | 821 | 27,2 | 21585 | 813 | 26,5 |
| 4 | МО «Васильевское сельское поселение» | 29844 | 519 | 57,5 | 28662 | 502 | 57,1 | 27607 | 497 | 55,5 |
| 5 | МО «Марьинское сельское поселение» | 29690 | 1182 | 25,1 | 29354 | 1158 | 25,3 | 29532 | 1146 | 25,8 |
| 6 | МО «Козиковское сельское поселение» | 14483 | 464 | 31,2 | 15189 | 451 | 33,7 | 15168 | 449 | 33,8 |
| 7 | МО «Юркинское сельское поселение» | 37837 | 1068 | 35,4 | 36499 | 1046 | 34,9 | 35204 | 1036 | 34 |
|  | Итого по району | 270493 | 8726 | 31 | 262881 | 8391 | 31,3 | 255821 | 8307 | 30,7 |

### Таблица 8

### Прогноз роста электропотребления в сутки на жилищно-коммунальные нужды

МО «Юринский муниципальный район»

| № п/п | Наименование административного образования | на 01.01.2011 г. | на 01.01.2013 г. | на 01.01.2015г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество жителей (чел) | Удельная максимальная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) | Количество жителей (чел) | Удельная максимальная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) | Количество жителей (чел) | Удельная максимальная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) |
| 1. | МО «Городское поселение Юрино» | 3400 | 0,65 | 2210 | 3332 | 0,7 | 2332,4 | 3299 | 0,75 | 2474,5 |
| 2 | МО «Быковское сельское поселение» | 1100 | 0,65 | 715 | 1078 | 0,7 | 754,6 | 1067 | 0,75 | 800,25 |
| 3 | МО «Горношумецкое сельское поселение» | 837 | 0,65 | 544,05 | 821 | 0,7 | 574,7 | 813 | 0,75 | 609,8 |
| 4 | МО «Васильевское сельское поселение» | 519 | 0,65 | 337,35 | 502 | 0,7 | 351,4 | 497 | 0,75 | 372,7 |
| 5 | МО «Марьинское сельское поселение» | 1182 | 0,65 | 768,3 | 1158 | 0,7 | 810,6 | 1146 | 0,75 | 859,5 |
| 6 | МО «Козиковское сельское поселение» | 464 | 0,65 | 301,6 | 451 | 0,7 | 315,7 | 449 | 0,75 | 336,8 |
| 7 | МО «Юркинское сельское поселение» | 1068 | 0,65 | 694,2 | 1046 | 0,7 | 732,2 | 1036 | 0,75 | 777 |
|  | Итого по району | 8726 | 0,65 | 5671,9 | 8391 | 0,7 | 5873,7 | 8307 | 0,75 | 6230,3 |

## Таблица 9

## Прогноз роста нагрузки по теплу объектов потребления, подключенных к системе центрального отопления

## в Юринском муниципальном районе в период 2011 – 2015 годов

| № п/п | Наименование административного образования | на 01.01.2011 г. | на 01.01.2013 г. | на 01.01.2015г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая отапливаемая площадь (тыс.кв.м) | Удельная максимальная нагрузка по теплу (Гкал/т.кв.м/час) | Общая максимальная мощность по теплу (Гкал/час) | Общая отапливаемая площадь (тыс.кв.м) | Удельная максимальная нагрузка по теплу (Гкал/т.кв.м/час) | Общая максимальная мощность по теплу (Гкал/час) | Общая отапливаемая площадь (тыс.кв.м) | Удельная максимальная нагрузка по теплу (Гкал/т.кв.м/час) | Общая максимальная мощность по теплу (Гкал/час) |
| 1 | Жилищный фонд | 27.925 | 0.1 | 2.7925 | 27.925 | 0.1 | 2.7925 | 30.671 | 0.1 | 3.0671 |
| 2 | Объекты социальной и бюджетной сферы и прочие объекты | 32.285 | 0.1 | 3.2285 | 33.100 | 0.1 | 3.31 | 43.100 | 0.1 | 4.3100 |
|  | Итого | 60.210 | 0.1 | 6.021 | 61.025 | 0.1 | 6.1025 | 73.771 | 0.1 | 7.3771 |

Таблица 10

### Основные производственно-технические показатели по котельным  МО «Юринский муниципальный район»

### на 2011 год

| № п/п | Наименование поселений и котельных | Котлоагрегаты | Присоединенная нагрузка по теплу (Гкал/час) | Вид топлива | Присоединенные тепловые сети | Отапливаемая площадь ( кв. м) | Выработка тепла (Гкал) | Реализация тепла (Гкал) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | количество | Общая мощность (Гкал/час) | Уровень износа (%) |  |  | Длина (м) | Год укладки | Уровень износа (%) |  |  |  |
| 1 | МУПКХ котельная «Баня» п.Юрино | 2 | 0,420 | 50 | 0,12 | Уголь | 280 | 1989 | 92 | 4951 | 684,7 | 627,64 |
| 2 | МУПКХ котельная школы д.Горный шумец | 2 | 0,460 | 95 | 0,03 | Уголь | 62 | 1976 | 95 | 1614 | 438,9 | 402,30 |
| 3 | МУПКХ котельная школы п.Козиково | 2 | 0,688 | 33 | 0,09 | Уголь | 50 | 2002 | 33 | 2056 | 545,6 | 500,06 |
|  | МУПКХ Итого | 6 | 1.568 |  | 0.24 |  | 392 |  |  | 8621 | 1728 | 1530 |
| 4 | ООО «Марикоммунэнерго» №1801 п.Юрино | 3 | 5.0 | 45 | 2.1 | Уголь | 1603 | 1982 | 61 | 32892.2 | 5025.1 | 5025.1 |
| 5 | ООО «Марикоммунэнерго» №1802 п.Юркино | 2 | 0.86 | 55 | 0.35 | Уголь | 417 | 2005 | 40 | 6031.2 | 799.1 | 799.1 |
| 6 | ООО «Марикоммунэнерго» №1803 с.Марьино | 2 | 0.34 | 40 | 0.31 | Уголь | 256 | 2006 | 36 | 5417.4 | 724.2 | 724.2 |
| 7 | ООО «Марикоммунэнерго» №1804 д.Быковка | 2 | 0.41 | 40 | 0.3 | Уголь | 211 | 2005 | 36 | 4761.3 | 727.9 | 727.9 |
|  | ООО «Марикоммунэнерго»Итого | 9 | 6.61 |  | 3.06 |  | 2487 |  |  | 51589.1 | 7276.3 | 7276.3 |
|  | Итого | 15 | 8.178 |  | 3.3 |  | 2879 |  |  | 60210.1 | 9004.3 | 8806.3 |

1.4. Электроснабжение

Все поселения  Юринского района  в настоящее время снабжаются электроэнергией линиям электропередачи 35 кВ от п/ст 110/35/10 кВ «Макарьево-Юрино», «Воскресенск-Мелковка-Юрино» и 35/10 кВ «Сысуево-Ленинский», «Медведево-Озерки-Юркино» МРСК «Центра и Приволжья».

Распределение электроэнергии в сельских поселениях производится от подстанций 35/10 кВ по воздушным линиям 10 кВ до распределительных подстанций 10/0,4 кВ, а от них по воздушным и кабельным сетям 0,4 кВ до объектов потребления.

Расчетная номинальная электрическая нагрузка по Юринскому району на текущий момент составляет  около 1,8 МВт, в том числе на жилищно-коммунальные нужды 0,9 МВт.

По состоянию на конец 2010 года удельная максимальная мощность потребления электроэнергии в расчете на 1 жителя Юринского района составила 0,63 кВт, с учетом нагрузки по наружному освещению и  электроснабжению объектов социальной сферы.

Учитывая складывающуюся динамику насыщения населения бытовыми  электроприборами, а также практику использования электрической энергии на нужды отопления расчетные показатели максимальной мощности электропотребления по всем поселениям района приняты:

на период:   2011годы  - 0,65 кВт/чел;

2012  – 2013 годы  - 0,70 кВт/чел;

2014  – 2015 годы  - 0,75 кВт/чел.

Ориентировочная проектная нагрузка по электроэнергии в поселениях Юринского района в 2015 году на жилищно-коммунальные нужды составит ~ 6,2 МВт. Учитывая, что доля электропотребления на жилищно-коммунальные нужды в общем объеме электропотребления составит ~ 50%, существующий на текущий момент резерв трансформаторной мощности на действующих подстанциях 35/10 кВ достаточен для покрытия дополнительной нагрузки.

1.5. Теплоснабжение

На текущий момент в Юринском районе поселковые котельные имеются как в районном центре – п.Юрино, так и Быковском, Горношумецком, Марьинском,  Козиковском и Юркинском сельских поселениях.

И только в Васильевском сельском  поселении объекты социальной сферы отапливаются,  от приобъектных или встроенных котельных, жилищный фонд от местных источников тепла. Основным видом топлива приобъектных и встроенных котельных являются  уголь и дрова.

Централизованное теплоснабжение в п.Юрино осуществляется от 2-х  котельных общей производительностью 5,42 Гкал/час. Основным видом топлива уголь. На текущий момент  котельные в п.Юрино имеют резерв тепловой мощности в размере 70% от номинальной мощности установленных котлоагрегатов. Присоединенная нагрузка составляет 3,18 Гкал/час (табл.10).

Теплом от данных котельных снабжаются объекты социальной и производственной сферы, многоквартирный жилищный фонд.

Системой централизованного теплоснабжения в п.Юрино и в сельских поселениях района реализуется потребителям в год  3,7 тыс. Гкал тепловой энергии. Общая отапливаемая площадь составляет 60210.1 кв. м, в том числе площадь жилищного фонда – 27925 кв. м. Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении составляет  2,879км.

Индивидуальные жилые дома отапливаются от внутридомовых источников тепла - печей. Основными видами топлива для них являются уголь и дрова.

Состояние объектов теплоснабжения имеет разную степень износа. Если в котельной  Горношумецкой школы   и котельной бани очень высокую степень износа. Износ тепловых сетей составляет более 90%, износ теплотехнического оборудования в котельной Горношумецкой школы - 95%  в котельной бани  50%.Потери тепловой энергии в сетях составляют 29-30%. В настоящее время 1 котлоагрегат в д. Горный Шумец и   тепловые сети  котельных Бани и Горношумецкой школы требует  замены

Расчет потребности тепла для жилищно-коммунальных нужд возводимого жилфонда произведен в соответствии с действующими строительными нормами и правилами и с учетом дополнительных объемов тепла, необходимого для отопления и горячего водоснабжения объектов социальной инфраструктуры, возводимых в местах застройки.

В качестве основного расчетного показателя взята максимальная удельная потребность в тепле в размере 0,1 Гкал/час/1000 кв. м отапливаемой площади.

Ориентировочная максимальная нагрузка по теплу в поселениях Юринского района в 2015 году составит 7,38 Гкал/час (табл.9), что говорит о достаточности имеющихся генерирующих мощностей по теплу в период резкого похолодания.

1.6. Водоснабжение.

По состоянию на 01.01.2011 года в систему водоснабжения Юринского муниципального района входит 16 артезианских скважин, 12 водопроводных башен и 62,6 км водопроводных сетей. Очистка воды не производится. На текущий момент система водоснабжения поселений района способна обеспечить потребности населения и производственной сферы.

Система водоснабжения поселений Юринского района характеризуется высокой степенью износа. Уровень износа, как магистральных водоводов, так и уличных водопроводных сетей составляет более  80 %.

Только 37,4% жилых домов в поселениях района подключены к водопроводным сетям. Еще 6,7% населения пользуются услугами уличной водопроводной сети (водоразборными колонками). Остальная часть  населения района получает воду из  900 индивидуальных скважин  и 124 колодцев.

Таблица 11

### Характеристика действующей системы водоснабжения  МО «Юринский муниципальный район»

| № п/п | Наименование административных образований | Артезианские скважины (ед.) | Водонапорные башни (ед.) | Водопроводы (км) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наличие | Требует реконструкции | Наличие | Требует реконструкции | Наличие | Требует реконструкции |
| 1. | МО «Городское поселение Юрино» | - | - | - | - | 17,030 | 7,600 |
| 2 | МО «Быковское сельское поселение» | 4 | 2 | 2 | 1 | 8,990 | 6,300 |
| 3 | МО «Горношумецкое сельское поселение» | 3 | 2 | 3 | 1 | 10,260 | 7,200 |
| 4 | МО «Васильевское сельское поселение» | - | - | - | - | - | - |
| 5 | МО «Марьинское сельское поселение» | 5 | 3 | 5 | 3 | 12,250 | 9,300 |
| 6 | МО «Козиковское сельское поселение» | 2 | - | 1 | - | 1,87 | 0,3 |
| 37 | МО «Юркинское сельское поселение» | 2 | 1 | 1 | - | 13,0 | 11,0 |
|  | Итого по району | 16 | 8 | 12 | 5 | 62,6 | 41,7 |

### Таблица12

### Прогноз роста водопотребления в сутки на жилищно-коммунальные нужды  в разрезе поселений Юринского района

| № п/п | Наименование административных образований | на 01.01.2011 г. |  | на 01.01.2013 г. |  | на 01.01.2015г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество жителей (чел) | Удельное потребление воды на 1 чел. в сутки (м3) | Общее потреблении. воды на ЖКН в сутки (м3) | Общее потреблении. воды на ЖКН в год (м3) | Количество жителей (чел) | Удельное потребление воды на 1 чел. в сутки (м3) | Общее потреблении. Воды на ЖКН в сутки (тыс. м3) | Общее потреблении. воды на ЖКН в год (м3) | Количество жителей (чел) | Удельное потребление воды на 1 чел. в сутки (м3) | Общее потреблении. Воды на ЖКН в сутки (тыс. м3) | Общее потреблении. воды на ЖКН в год (м3) |
| 1 | МО «Городское поселение Юрино» | 2082 | 0.048 | 99.936 | 36406 | 2180 | 0.048 | 104.98 | 38318 | 2300 | 0.048 | 109.589 | 40000 |
| 2 | МО «Быковское сельское поселение» | 544 | 0.055 | 29.92 | 10881 | 560 | 0.055 | 31.01 | 11320 | 600 | 0.055 | 32.329 | 11800 |
| 3 | МО «Горношумецкое сельское поселение» | 369 | 0.048 | 17.712 | 6452 | 380 | 0.048 | 18.767 | 6850 | 400 | 0.048 | 19.452 | 7100 |
| 4 | МО «Васильевское сельское поселение» | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | МО «Марьинское сельское поселение» | 477 | 0.063 | 30.051 | 10952 | 480 | 0.063 | 31.41 | 11100 | 500 | 0.063 | 30.959 | 11300 |
| 6 | МО «Козиковское сельское поселение» | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | МО «Юркинское сельское поселение» | 410 | 0.058 | 23.78 | 8741 | 420 | 0.058 | 24.438 | 8920 | 450 | 0.058 | 25.479 | 9300 |
|  | Итого по району | 3882 |  | 201.181 | 73431 | 4020 |  | 209.61 | 76508 | 4250 |  | 217.808 | 79500 |

1.7. Водоотведение

Централизованная система водоотведения имеется только в п.Юрино  и с.Марьино. В остальных населенных пунктах района стоки на объектах, оборудованных канализацией, стоки  сливаются в приобъектные септики (выгребы), из которых автотранспортом вывозятся к местам их слива.

Действующая система водоотведения в п. Юрино состоит из очистных сооружений, одной канализационной насосной станции, 2,5 км напорных и  самотечных трубопроводов. Индивидуальный жилищный фонд  поселения пользуется придомовыми выгребами.

Количество стоков поступающих на очистные сооружения составляет, в зависимости от времени года, 90-100 м3/сутки

Уровень износа оборудования канализационной насосной станции составляет 85 %, сетей канализации – 80%, очистные сооружения по экологическим требованиям подлежат закрытию и рекультивации. В замене нуждаются 1,5 км уличных сетей.

Таблица 13

Характеристика  сооружений водоотведения

МО «Юринский муниципальный район» на 01.01.2011г.

а) Канализационные насосные станции

| № п/п | Место установки | Производи-тельность (куб. м/час) | Год ввода в эксплуатацию | Уровень износа (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п.Юрино | 29.17 | 1995 | 50 |
| 2 | с.Марьино | 8.33 | 1972 | 100 |

б) Очистные сооружения

| № п/п | Место установки | Проиводительность (куб. м/сутки) | Год ввода в эксплуатацию | Уровень износа (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д.Быковка | 700.0 | 1995 | 50 |
| 2 | с.Марьино | 200 | 1972 | 100 |

в)  Сети канализации

| № п/п | Участок канализации | Год ввода | Характеристика трубопровода | Уровень износа (%) | Требует замены (км) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | материал | диаметр (мм) | длина (км) |  |  |
| 1 | п.Юрино | 1995 | полителен | 150 | 2.5 | 30 | 0.75 |
| 2 | С.Марьино | 1972 | керамика | 150 | 1.0 | 100 | 1.0 |
|  | Итого |  |  |  | 3.5 |  | 1.75 |

1.8. Развитие системы сборы и утилизации бытовых отходов

В Юринском муниципальном  районе решение  проблемы сборки, переработки и утилизации бытовых отходов приобретает особую актуальность. Очисткой п.Юрино и  сельких населенных пунктов  от мусора, части промышленных отходов, ТБО и жидких отходов занимается предприятие МУП коммунального хозяйства Юринского района.  Общий объем отходов, вывозимых на свалку, составляет порядка   1,045тыс. м3/год, в том числе: от населения – 0,717тыс. м3/год, отходы предприятий и организаций, вывозимые как собственным транспортом, так и транспортом вышеназванной специализированной организации до 0,3-0,5 тыс. м3/год. В настоящее время норма накопления отходов во всех сельских поселениях района составляет на одного жителя 1,2 куб. м в год.

Все селькие поселения и городское поселение Юрино заключили договора с МУПКХ по вывозке и утилизации  бытовых отходов  от  всех населенных пунктов района на полигон , расположенный около д.Быковка.

В п.Юрино стоки от индивидуальных жилых домов, не обеспеченных централизованной канализацией, в количестве  около 0,3 тыс. м3/год вывозятся в приемные колодцы КНС и далее поступают на очистные сооружения.

В сельских поселениях района жидкие бытовые отходы, накапливаемые в придомовых септиках (выгребах), вывозятся автотранспортом  к специально оборудованным местам слива.

В  задачу  санитарной  очистки поселений  входит  сбор, удаление  и  обезвреживание  твердых  бытовых  отходов  от  всех  зданий  и  домовладений,  а  так  же  выполнение  работ  по  летней  и  зимней  уборке  улиц в  целях  обеспечения  чистоты  проездов  и  безопасности  движения.  Учитывая  объективный рост бытовых отходов  в летнее время (за счет притока туристов, дачников и отдыхающих),  для  определения  необходимого  объема  работ  по  очистке  от  ТБО  на перспективу до 2015 года норма накопления твердых бытовых отходов, включая  утиль  и  уличный  смет, принимаются в год на постоянного жителя в поселениях района:

- 2010-2011 г. – 1,3 куб. м;

- 2012-2013 г. – 1,4 куб. м;

- 2014-2015 г. – 1,5 куб. м.

В  соответствии  с  этими  нормами  количество  ТБО  на первом этапе составит1120 м3  в  год, на втором этапе – 1200 м3. На 10% увеличится вывоз отходов от предприятий и организаций  (34 м3.)

Таблица 14

Характеристика действующей системы сбора и вывоза ТБО и ЖБО

по поселениям Юринского  района

| № п/п | Наименование административных образований | Свалка ТБО | Сливная площадка ЖБО | Технические средства по сбору и вывозу ТБО и ЖБО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Место нахождения | Состояние | Место нахождения | Состояние | Автосамосвалы и Бортовые машины | Мусоровозы | Контейнерные машины | Тракторы с навесным оборудованием | Тракторные тележки | Ассенизационные машины | Бульдозеры | Мусоросборочные контейнеры | Переносные мусоросборники |
| 1. | МО «Городское поселение Юрино» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 40 |  |
| 2 | МО «Быковское сельское поселение» | д.Быковка | Удовл. | д.Быковка | Удовл |  | 2 |  |  |  | 1 |  | 27 |  |
| 3 | МО «Горношумецкое сельское поселение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 |  |
| 4 | МО «Васильевское сельское поселение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
| 5 | МО «Марьинское сельское поселение» |  |  | с.Марьино | Удовл. |  |  |  |  |  | 1 |  | 10 |  |
| 6 | МО «Козиковское сельское поселение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
| 7 | МО «Юркинское сельское поселение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |

Таблица 15

Прогноз роста накопления твердых бытовых отходов

по поселениям Юринского района в период 2011-2015 годов

| № п/п | Наименование административного образования | на 01.01.2011г. | на 01.01.2013г. | на 01.01.2015г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество жителей (чел) | Норматив накопления ТБО в год на 1 жителя (м3) | Объем ТБО ( м3) в год | Количество Жителей (чел) | Норматив накопления ТБО в год на 1 жителя (.м3) | Объем ТБО (т. м3) в год | Количество жителей (чел) | Норматив накопления ТБО в год на 1 жителя (.м3) | Объем ТБО т. м3) в год |
|  |  |  |  | Всего | в т.ч. |  |  | Всего | в т.ч. |  |  | Всего | в т.ч. |
|  |  |  |  |  | Население | Прочие |  |  |  | Население | Прочие |  |  |  | Население | Прочие |
| 1. | МО «Городское поселение Юрино» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | МО «Быковское сельское поселение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | МО «Горношумецкое сельское поселение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | МО «Васильевское сельское поселение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | МО «Марьинское сельское поселение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | МО «Козиковское сельское поселение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | МО «Юркинское сельское поселение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по району | 598 | 1.2 | 1045 | 717 | 328 | 640 | 1.2 | 1120 | 780 | 340 | 680 | 1.2 | 1200 | 840 | 360 |

Таблица 16

Прогноз роста объемов вывоза жидких бытовых отходов

по поселениям Юринского  района в период 2011-2015 годов

| № п/п | Наименование административного образования | на 01.01.2011г. | на 01.01.2013г. | на 01.01.2015г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество жителей, пользующихся услугами по вывозу ЖБО (чел) | Норматив накопления ТБО в год на 1 жителя (м3/сутки) | Объем ЖБО (т. м3) в год | Количество жителей, пользующихся услугами по вывозу ЖБО (чел) | Норматив накопления ТБО в год на 1 жителя (.м3/сутки) | Объем ЖБО (т. м3) в год | Количество жителей, пользующихся услугами по вывозу ЖБО (чел) | Норматив накопления ТБО в год на 1 жителя (.м3/сутки) | Объем ЖБО (т. м3) в год |
|  |  |  |  | Всего | в т.ч. |  |  | Всего | в т.ч. |  |  | Всего | в т.ч. |
|  |  |  |  |  | Население | Прочие |  |  |  | Население | Прочие |  |  |  | Население | Прочие |
| 1. | МО «Городское поселение Юрино» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | МО «Быковское сельское поселение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | МО «Горношумецкое сельское поселение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | МО «Васильевское сельское поселение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | МО «Марьинское сельское поселение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | МО «Козиковское сельское поселение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | МО «Юркинское сельское поселение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по району | 137 | 7.3 | 1.3 | 1.0 | 0.3 | 160 | 7.3 | 1.468 | 1.168 | 0.3 | 180 | 7.3 | 1.614 | 1.314 | 0.3 |

2. Цель и задачи Программы

Целью Программы является создание надежной системы коммунального обеспечения населения, проживающего в населенных пунктах МО «Юринский муниципальный район».

В ходе реализации Программы предусматривается обеспечить решение следующих задач:

- обеспечение подключения к системам коммунальной инфраструктуры вводимых объектов жилищного фонда и социальной сферы в поселениях района;

- повышение уровня технического состояния объектов коммунальной инфраструктуры поселений района;

- расширение номенклатуры, увеличения объема и улучшение качества коммунальных услуг, оказываемых населению поселений района;

- улучшение экологического состояния на территории поселений района;

- снижение доли расхода на топливно-энергетические ресурсы при производстве коммунальной продукции путем широкого внедрения передовых технологий, местных видов топлива и энергосберегающего оборудования;

- сокращение затратной части бюджета муниципального образования на дотирование производства коммунальных услуг

3. Срок реализации Программы

Реализацию мероприятий Программы планируется осуществить в 2012 – 2014 годах.

- Система программных мероприятий

Программа включает широкий спектр  мероприятий по развитию и модернизации (строительство и реконструкция) систем коммунальной инфраструктуры поселения, направленных на повышение уровня их технического состояния, расширение номенклатуры, увеличения объема и улучшение качества коммунальных услуг, оказываемых населению поселения.

1. Электроснабжение вводимого жилья и  объектов социальной сферы в поселениях района, улучшение качества эл.энергии предполагается обеспечить путем строительства  новых трансформаторных подстанций КТП-100 кВа в количестве 4 единиц мощностью 100 кВа, каждая а также за счет реконструкции (замены трансформаторов и коммутационного оборудования на большую мощность)  действующих подстанций 10/0,4 кВ.

Настоящей программой предусматривается строительство ЛЭП-0,4 кВ протяженностью 0,8 км в районах новой застройки жилья в сельских поселениях района.

Кроме того предусматривается в поселениях района реконструкция ВЛ-10 кВ– 3,5 км и ВЛ-0,4 кВ – 3,4 км, кабельной линии 0,4кВ-0,6 км.

Реконструкция объектов электроснабжения в поселениях Юринского района предусматриваются инвестиционными программами ОАО «Мариэнерго».

2. Основной задачей настоящей программы в отрасли теплоснабжения  является

предполагается построить 600 метров магистральных теплосетей.

Для подключения к централизованной системе теплоснабжения вводимых объектов социальной сферы в п.Юрино предусматривается строительство    0,3 км теплосети.

3. Задачу высокой надежности водоснабжения поселений района предполагается решить путем реализации мероприятий по бурению 4-х артезианских скважин и строительству 8,6 км водопроводных сетей, а также по реконструкции 24-х артезианских скважин, 35-и водопроводных башен и 51,9 км водопроводных сетей, строительству насосной станции второго подъема на 500 куб.м в д.Быковка

4. Данной Программой предусмотрены мероприятия по реконструкции в селе Марьино канализационных напорных сетей 1,12 км, 3-х км канализационного напорного коллектора и 2-х км самотечных канализационных сетей, а также по реконструкции канализационной насосной станции и выборочной замене 1,5 км самотечных сетей канализации.

5. Программой предусматривается строительство районного комплекса (полигона) по приему, переработке, утилизации и захоронению отходов потребления и производства с мусоросортировочным пунктом в селе Новознаменское, а также организация пунктов по приему вторсырья в поселениях района

Предполагаются мероприятия по расширению инфраструктуры сбору ТБО – строительству контейнерных площадок и изготовлению переносных мусоросборников. Сбор   домового    мусора  предполагается производить в  переносные  металлические  мусоросборники,  содержимое  которых  вывозится   мусоровозами  и  контейнеровозами.  Бестарным  методом  намечается  обслуживание  частного  сектора  не  менее  2 – 3 раза  в  неделю,  в  зависимости  от  времени  года. Для сбора явно выраженного вторичного сырья (стекло, пластик, металлические банки) и с целью последующей его переработки, предполагается установить контейнеры соответствующего назначения, а также организовать на полигоне в селе Новознаменское сортировку отходов.

Предполагается увеличение и обновление парка специальной техники для сбора и вывоза ТБО и ЖБО, а также для санитарной очистки населенных пунктов района. Количество  потребного транспорта  и  техники  по  обслуживанию  поселения по этапам реализации программы   приведено  в  таблице 17.

Кроме того, Программой предусмотрены мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок на территории района.

Таблица 17

Нормативная потребность в специальной технике

для обеспечения сбора и утилизации ТБО и санитарной очистке

поселений Юринского района

| № п/п | Наименование специальной техники | Ед. изм. | Количество по этапам реализации программы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на конец 2011 г. | на конец 2012 г. | на конец 2013 г. | на конец 2014 г. |
| 1 | Автосамосвалы | ед. |  | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Мусоровозы | ед. | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Контейнерные машины | ед. |  | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Машины по уличной уборке, включая тротуароуборочные | ед. | - | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Поливомоечные | ед. |  | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Тракторы колесные с универсальным навесным и прицепным оборудованием | ед. |  | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Ассенизационные машины | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Бульдозеры | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Мусоросборочные контейнеры | ед. | 140 | 170 | 200 | 250 |
| 10 | Переносные металлические мусоросборники, емкостью 100л | ед. |  |  |  |  |

## 6. Мероприятиями Программы предусмотрены финансовые вложения для оснащения предприятий и организаций коммунального хозяйства дополнительными производственными площадями, техникой и оборудованием, необходимыми для проведения работ по их технической эксплуатации и ремонту вновь вводимых основных производственных фондов. Сумма затрат на данные цели определена в размере 10% от предполагаемой стоимости вновь вводимых основных производственных фондов.

5. Ресурсное обеспечение Программы (объемы и источники финансирования)

Нормативно-правовое, информационное, материально-техническое и финансовое обеспечение выполнения мероприятий Программы осуществляется муниципальным заказчиком -  администрацией муниципального образования «Юринский муниципальный район».

Прогнозируемые объемы финансирования мероприятий Программы составляют 54,670 млн. рублей, в том числе:

- электроснабжение – 16,400 млн. руб.;

- теплоснабжение  – 1,770 млн. руб.;

- водоснабжение – 20,100 млн. руб.;

- водоотведение – 1,520 млн. руб.;

- сбор и утилизация ТБО – 14,880 млн. руб.

Предполагаемые источники финансирования Программы:

- бюджетные средства

- внебюджетные средства (инвестиции)

В процессе реализации Программы объемы и источники финансовых средств на реализацию мероприятий Программы могут корректироваться муниципальным координатором Программы.

6. Механизм реализации Программы

Муниципальный координатор  Программы – администрация  муниципального образования «Юринский муниципальный район» координирует деятельность предприятий и организаций, участвующих в реализации Программы.

Финансирование и определение исполнителей мероприятий Программы, реализация которых осуществляется с привлечением средств областного и местного бюджетов производится в порядке, установленном действующим законодательством.

Финансирование и определение исполнителей мероприятий Программы, реализация которых осуществляется с привлечением средств внебюджетных источников, производится в порядке, устанавливаемом муниципальным координатором Программы.

7. Организация управления Программой и контроль хода ее реализации

В целях обеспечения своевременной и качественной реализации Программы муниципальный координатор Программы осуществляет:

- отбор в установленном порядке исполнителей работ и поставщиков оборудования по каждому программному мероприятию, финансируемому за счет бюджетных средств;

-координацию исполнения программных мероприятий, включая мониторинг их реализации, оценку результативности;

- непосредственный контроль хода реализации мероприятий Программы;

- подготовку отчетов о реализации Программы.

8. Оценка социально-экономической эффективности

реализации мероприятий Программы

Реализация мероприятий Программы позволит:

- обеспечить подключение к системам коммунальной инфраструктуры вводимых объектов жилищного фонда и социальной сферы;

- повысить уровень технического состояния объектов коммунальной инфраструктуры поселений района;

- расширить номенклатуру, увеличить объемы и улучшить качество коммунальных услуг, оказываемых населению поселений района;

- улучшить экологическую ситуацию на территории поселений района;

- за счет широкого внедрения передовых технологий, местных видов топлива и энергосберегающего оборудования снизить затраты на топливно-энергетические ресурсы при производстве коммунальной продукции;

- снизить дотации бюджета района на производство коммунальных услуг.

| Система мероприятий муниципальной целевой программы "Развитие коммунальной инфраструктуры Юринского муниципального фрайона на 2012-2014 годы" |
| --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Финансирование |
|  |  | Всего, тыс. руб. | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Строительство электрических сетей для подключения новых домов д. Копорулиха 0,6км | Всего | 600 |  |  | 600 |
|  |  | Внебюджетный источник | 600 |  |  | 600 |
| 2. | Строительство электрических сетей для подключения социального 8 кв. жилого дома по ул. п.Юрино | Всего | 300 |  | 300 |  |
|  |  | Внебюджетный источник | 300 |  | 300 |  |
| 3. | Строительство электрических сетей для подключения новых домов д.Денисовка 0,2 км | Всего | 200 |  | 200 |  |
|  |  | Внебюджетный источник | 200 |  | 200 |  |
| 4. | Строительство КТП-100кВа по ул. Галавтеева п.Юрино | Всего | 1400 | 1400 |  |  |
|  |  | Внебюджетный источник | 1400 | 1400 |  |  |
| 5. | Строительство КТП-100кВа по ул. Лермонтова п.Юрино | Всего | 1400 | 1400 |  |  |
|  |  | Внебюджетный источник | 1400 | 1400 |  |  |
| 6. | Строительство КТП-100кВа по ул.Грезина д.Быковка | Всего | 1400 |  | 1400 |  |
|  |  | Внебюджетный источник | 1400 |  | 1400 |  |
| 7. | Строительство КТП-100кВа в п.Юркино | Всего | 1400 |  | 1400 |  |
|  |  | Внебюджетный источник | 1400 |  | 1400 |  |
| 8. | Строительство электрических сетей для подключения Юринской ЦРБ ВЛ-10кВ, 1,4 км; кабельной линии 0,4 кВ ,0,6км | Всего | 2500 |  | 2500 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 2500 |  | 2500 |  |
|  |  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет МО |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетный источник |  |  |  |  |
| 9. | Монтаж провода уличного освещения электрической сети для уличного освещения по сельским поселениям А-35 61,3 км | Всего | 4200 |  | 2400 | 1800 |
|  |  | Внебюджетный источник | 4200 |  | 2400 | 1800 |
| 10. | Замена провода А-25 на СИП4*50 КТП -795/400кВа «ФОФ» П.Юрино, ул.Красная площадь, ул.Пионерская, ул.Советская 6км. | Всего | 3000 |  |  | 3000 |
|  |  | Внебюджетный источник | 3000 |  |  | 3000 |
| 11. | Замена теплотрассы от здания администрации муниципального района до стены замка Шереметева | Всего | 400 | 400 |  |  |
|  |  | Внебюджетный источник | 400 | 400 |  |  |
| 12 | Капитальный ремонт оборудования котельных №1801,1802,1803,1804 | Всего | 420 420 | 420 420 |  |  |
|  |  | Внебюджетный источник |  |  |  |  |
| 13 | Замена теплотрассы от котельной «Баня» до д№1 пер.Красноармейский | Всего | 800 700 100 |  |  | 800 700 100 |
|  |  | Бюджет МО |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетный источник |  |  |  |  |
| 14 | Замена теплотрассы от котельной до Горношумецкой школы | Всего | 150 100 50 |  | 150 100 50 |  |
|  |  | Бюджет МО |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетный источник |  |  |  |  |
| 15 | Строительство станции второго подъема в д.Быковка на 500куб.м с бурением новой скважины. | Всего | 5500 |  | 5500 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 2800 |  | 2800 |  |
|  |  | Республиканский бюджет | 2500 |  | 2500 |  |
|  |  | Бюджет МО | 200 |  | 200 |  |
|  |  | Внебюджетный источник |  |  |  |  |
| 16 | Реконструкция водонапорной башни с бурением новой скважины в д.Горный Шумец. | Всего | 2200 |  | 2200 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 1100 |  | 1100 |  |
|  |  | Республиканский бюджет | 1000 |  | 1000 |  |
|  |  | Бюджет МО | 100 |  | 100 |  |
|  |  | Внебюджетный источник |  |  |  |  |
| 17 | Строительство сетей водопровода Д100 (4,8км) и водонапорной башни с бурением новой скважины в д.Удельная –д.Майдан. | Всего | 7000 |  |  | 7000 |
|  |  | Федеральный бюджет | 5000 |  |  | 5000 |
|  |  | Республиканский бюджет | 1400 |  |  | 1400 |
|  |  | Бюджет МО | 600 |  |  | 600 |
|  |  | Внебюджетный источник |  |  |  |  |
| 18 | Реконструкция водопроводной сети д.Быковка- п.Юрино 1,2 км | Всего | 1200 | 1200 |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 600 | 600 |  |  |
|  |  | Республиканский бюджет | 500 | 500 |  |  |
|  |  | Бюджет МО | 100 | 100 |  |  |
|  |  | Внебюджетный источник |  |  |  |  |
| 19 | Строительство водопровода в п.Юрино 3 км ( район Полянки) | Всего | 3000 |  |  | 3000 |
|  |  | Федеральный бюджет | 2200 |  |  | 2200 |
|  |  | Республиканский бюджет | 600 |  |  | 600 |
|  |  | Бюджет МО | 200 |  |  | 200 |
|  |  | Внебюджетный источник |  |  |  |  |
| 20 | Реконструкция водопроводной сети п.Юрино ул.Маяковского, ул.Первомайской | Всего | 1200 |  | 1200 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | - |  |  |  |
|  |  | Республиканский бюджет | 840 |  | 840 |  |
|  |  | Бюджет МО | 360 |  | 360 |  |
|  |  | Внебюджетный источник | - |  |  |  |
| 21 | Реконструкцией КНС в с.Марьино с заменой трубопроводов1,12км | Всего | 1420 |  | 1420 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 1040 |  | 1040 |  |
|  |  | Республиканский бюджет | 280 |  | 280 |  |
|  |  | Бюджет МО | 100 |  | 100 |  |
|  |  | Внебюджетный источник |  |  |  |  |
| 22 | Ремонт насосов КНС в п.Юрино | Всего | 100 | 100 |  |  |
|  |  | Бюджет МО | 50 | 50 |  |  |
|  |  | Внебюджетный источник | 50 | 50 |  |  |
| 23 | Приобретение контейнеров для сбора отходов организациями и органами местного самоуправления | Всего | 570 | 160 | 190 | 220 |
|  |  | Бюджет МО | 420 | 120 | 140 | 160 |
|  |  | Внебюджетный источник | 150 | 40 | 50 | 60 |
| 224 | Строительство и обустройство контейнерных площадок | Всего | 810 600 210 | 240 180 60 | 270 200 70 | 300 220 80 |
|  |  | Бюджет Мо |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |
| 225 | Строительство мусороперегрузочной станции и приобретение специализированных транспортных средств и емкостей для мусороперегрузочной станции. | Всего | 8500 | 500 | 500 | 7500 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет МО |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетный источник | 8500 | 500 | 500 | 7500 |
| 226 | Увеличение и обновление парка специальной техники для сбора и утилизации ТБО и саночистки населенных пунктов, | Всего | 3500 |  | 1750 | 1750 |
|  |  | Федеральный бюджет | 2000 |  | 1000 | 1000 |
|  |  | Республиканский бюджет | 1000 |  | 500 | 500 |
|  |  | Бюджет МО | 400 |  | 200 | 200 |
|  |  | Внебюджетный источник | 100 |  | 50 | 50 |
| 227 | Ликвидация несанкционированных свалок на территории поселений района | Всего | 1500 1200 | 500 400 | 500 400 | 500 400 |
|  |  | Бюджет МО |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетный источник | 300 | 100 | 100 | 100 |
| Всего по объектам целевой программы, в том числе по бюджетам | 54670 | 6320 | 21780 | 25870 |
| Федеральный бюджет | 14740 | 600 | 5940 | 8200 |
| Республиканский бюджет | 11320 | 800 | 7620 | 2500 |
| Бюджет МО | 4430 | 550 | 1700 | 1880 |
| Внебюджетный источник | 24180 | 4370 | 6520 | 13290 |