Прокуратурой Юринского района выявлены нарушения законодательства об электроэнергетике.

Проверкой, проведенной с привлечением специалиста Приволжского Управления Ростехнадзора, установлено, что должностными лицами государственного бюджетного учреждения культуры Республики Марий Эл «Замок Шереметева» и администрации муниципального образования «Городское поселение Юрино» нарушаются Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 № 160. Так, проверкой выявлено, что местонахождение подземной линии электропередач (КЛ-10кВ), проходящей по территории ГБУК РМЭ «Замок Шереметева» и обслуживаемой указанным учреждением, не обозначено соответствующими предупреждающими и информационными знаками или надписями (указание на размер охранной зоны, информация о соответствующей сетевой организации, о необходимости соблюдения ограничений). Также установлено, что в охранной зоне воздушной линии электропередач (ВЛ-10кВ ВЛ-1001) между опорами, расположенными вдоль улицы Кочетова п. Юрино на территории кладбища имеются деревья, угрожающие падением на электрические провода, что может привести к возникновению перерывов в обеспечении потребителей электрической энергией. По результатам проверки в адрес директора ГБУК РМЭ «Замок Шереметева» и и.о. главы администрации МО «Городское поселение Юрино» внесены представления об устранении нарушений законодательства об электроэнергетике, которые находятся на рассмотрении. Прокуратурой района в отношении заместителядиректора ГБУК РМЭ «Замок Шереметева» Алексея Балдуховавозбуждено дело об административном правонарушении по ст. 9.11 КоАП РФ (нарушение правил эксплуатации электроустановок). В отношении главы администрации Городского поселения Юрино Николая Пегова возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 9.8 КоАП РФ (нарушение правил охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт, могущее вызвать перерыв в обеспечении потребителей электрической энергией). Административные дела с материалами проверок направлены для рассмотрения по существу в Приволжское Управление Ростехнадзора по РМЭ. Устранение нарушений остается на контроле прокуратуры района.

Заместитель прокурора

Юринского района

юрист 1 класса А.Ю. Колотов

СОГЛАСОВАНО

Прокурор района

младший советник юстиции А.П. Филиппов

18.03.2016 г.