+

| МАРИЙ ТУРЕК МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОНЫН АДМИНИСТРАЦИЙЫЖЕ |  | АДМИНИСТРАЦИЯ МАРИ-ТУРЕКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА |
| --- | --- | --- |
| ПУНЧАЛ |  | ПОСТАНОВЛЕНИЕ |

от 28 июня 2018 года № 295

Об утверждении программы проведения проверки готовности

теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2018 - 2019 годов на территории

муниципального образования

«Мари-Турекский муниципальный район»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 года №103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду»  в  целях оценки готовности объектов жизнеобеспечения населения и социальной сферы к отопительному периоду  2018 – 2019 годов на территории муниципального образования «Мари-Турекский муниципальный район», на основании решения Собрания депутатов Мари-Турекского муниципального района от  27 декабря 2017 года №  301 «О принятии на уровень муниципального образования Мари-Турекский муниципальный район» осуществления части полномочий по вопросам местного значения органов местного самоуправления городского и сельских поселений Мари-Турекского муниципального района на 2018 год», администрация Мари-Турекского муниципального района   п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемую Программу проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2018 – 2019 годов на территории муниципального образования «Мари-Турекский муниципальный район» и состав комиссии по проверке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2018 - 2019 годов на территории муниципального образования «Мари-Турекский муниципальный район».

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Мари-Турекского муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет»

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

| И.о. главы администрации Мари-Турекского муниципального района, первый заместитель | А.С.Зыков |
| --- | --- |

Утверждена

постановлением администрации

муниципального образования

«Мари-Турекский муниципальный район»

от 28 июня 2018 года № 295

Программа

проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2018 - 2019 годов на территории муниципального образования

«Мари-Турекский муниципальный район»

Программа проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2018 - 2019 годов на территории муниципального образования «Мари-Турекский муниципальный район» (далее - Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Приказа Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 года №103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду».

Проверка оценки готовности осуществляется  комиссией  по проверке готовности теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2018 - 2019 годов на территории муниципального образования «Мари-Турекский муниципальный район» ( далее-комиссия).

Перечень и дата проведения проверки готовности объектов теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии являются приложениями № 1,2,3 к настоящей Программе.

Организациям рекомендуется завершить мероприятия по обеспечению надежности систем теплоснабжения к работе в осенне-зимний период в следующие сроки:

- по объектам теплоснабжающих организаций-  до 31 августа  2018 года

- по объектам социальной сферы -  до 22 августа 2018 года

- по объектам жилищного фонда – до 31 августа 2018 года

Организации предоставляют комиссии результаты по готовности объектов к работе в осенне-зимний период за 3 (три) рабочих дня до соответствующего срока проведения проверки, указанных в приложении № 1,2 ,3 к настоящей Программе:

-приказ (распоряжение) руководителя организации, регламентирующего подготовку жилищного фонда, объектов социальной сферы, объектов теплоснабжения  к работе в осенне-зимний период;

-итоговый отчет о выполнении мероприятий по подготовке организации к работе в осенне-зимний период;

- акты готовности организаций к работе в осенне-зимний период;

-другие документы, подтверждающие выполнение основных и дополнительный условий получения паспорта готовности к работе в осенне-зимний период в соответствии с  Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190 «О теплоснабжении», Приказа Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 года №103  «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному сезону» и настоящей Программой:

## А) Требования по готовности к отопительному периоду

для теплоснабжающих организаций

В целях оценки готовности теплоснабжающих организаций к отопительному периоду должны быть проверены в отношении данных организаций:

## 1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном законом «О теплоснабжении»;

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

укомплектованность указанных служб персоналом;

обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

8) обеспечение качества теплоносителей;

9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии Законом о теплоснабжении;

11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

готовность систем приема и разгрузки топлива, топливо приготовления и топливоподачи;

соблюдение водно-химического режима;

отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло -, электро-, топливо - и в одоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно - строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающих организаций составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относится несоблюдение требований, указанных в пунктах 1, 7, 9 и 10 .

## Б) Требования по готовности к отопительному периоду

для потребителей тепловой энергии

## В целях проведения оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду должны быть проверены:

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9) работоспособность защиты систем теплопотребления;

10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

12) плотность оборудования тепловых пунктов;

13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении N 3 «Правил оценки готовности к отопительному периоду», утвержденного Приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 года № 103.

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относятся несоблюдение требований, указанных в пунктах 8, 13, 14 и 17.

Комиссия в соответствии с приложением №1,2,3 к настоящей Программе рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводит осмотр объектов проверки.

Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки, согласно приложения № 4 к настоящей Программе.

В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

объект проверки готов к отопительному периоду;

объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;

объект проверки не готов к отопительному периоду.

При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.

Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) составляется согласно приложению № 5 к настоящей Программе и выдается администрацией Мари-Турекского муниципального района, образовавшей комиссию, по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок,  но не позднее 15 сентября 2017 года для потребителей тепловой энергии, не позднее 1 октября 2018 года- для теплоснабжающих организаций.

Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до последней даты, указанной в приложении № 1,2,3 к настоящей Программе обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в  акте замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

Комиссия по итогам своей работы в срок до 1 ноября 2018 года оформляет Акт готовности  Мари-Турекского муниципального района к работе в осенне-зимний период.

Утвержден

постановлением администрации

муниципального образования

«Мари-Турекский муниципальный район»

от 28 июня 2018 года № 295

Состав комиссии

по проверке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2018 - 2019 годов на территории муниципального образования «Мари-Турекский муниципальный район»

| Зыков А.С. | - первый заместитель главы администрации Мари-Турекского муниципального района, председатель комиссии; |
| --- | --- |
| Пахомов В.В. Светлакова Г.А. Члены комиссии: Новикова И.В. Пинаева Н.В. | - руководитель отдела архитектуры и муниципального хозяйства администрации Мари-Турекского муниципального района, заместитель председателя комиссии; -главный специалист отдела архитектуры и муниципального хозяйства администрации Мари-Турекского муниципального района, секретарь комиссии; -заместитель главы администрации Мари-Турекского муниципального района; -и.о. заведующего сектором ГО и ЧС администрации Мари-Турекского муниципального района; |
| Павлов В.А. Фатыхова Ф.Г. Смирнов Ю.Г. Яндыбаева Л.А. | -начальник Мари - Турекского ТСР–3 (по согласованию); - главный врач ГБУ РМЭ «Мари-Турекская ЦРБ» (по согласованию); - и.о. руководителя отдела культуры, физической культуры и спорта администрации Мари-Турекского муниципального района; -руководитель отдела образования и по делам молодёжи администрации Мари-Турекского муниципального района; |
|  | В состав комиссии включаются государственные инспектора Марийского территориального отдела Приволжского управления Ростехнадзора (по согласованию), главы администраций городского и сельских поселений Мари - Турекского муниципального района, в зависимости от территории расположения теплоснабжающей организации, потребителя тепловой энергии. |

Приложение №1

к Программе проведения проверки готовности

теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой

энергии к отопительному периоду 2018 - 2019 годов на

территории муниципального образования

«Мари-Турекский муниципальный район»

ПЕРЕЧЕНЬ

Объектов теплоснабжающих организаций, подлежащих проверке

на территории муниципального образования

«Мари-Турекский муниципальный район»

| № п\п | Теплоснабжающая, теплосетевая организация | Отопительные котельные, адрес месторасположения. | Дата проведения проверки |
| --- | --- | --- | --- |
| МО «Карлыганское сельское поселение» |
| 1 | ООО «Марикоммунэнерго» | Котельная № 0911 д.Большой -Карлыган, ул.Багаева, д. 7 | 17.09. 2018 |
| МО «Хлебниковское сельское поселение» |
| 2 | ООО «Марикоммунэнерго» | Котельная №0907 д. Большое -Опарино, ул. Молодёжная, д 26 | 17.09. 2018 |
| 3 | ООО «Марикоммунэнерго» | Котельная №0917 с.Хлебниково, ул. Свободы д. 2 | 17.09. 2018 |
| МО «Марийское сельское поселение» |
| 4 | ООО «Марикоммунэнерго» | Котельная № 0912 пос. Мариец, д.Шора, ул. Центральная усадьба, 7 | 17.09. 2018 |
| МО «Косолаповское сельское поселение» |
| 5 | ООО «Марикоммунэнерго» | Котельная №0918 с.Косолапово, ул.Советская, д «5а» | 17.09. 2018 |
| 6 | ООО «Марикоммунэнерго» | Котельная № 0910 д.Сысоево, ул.Центральная усадьба, д.12 | 17.09. 2018 |
| Городское поселение Мари-Турек |
| 7 | ООО «Марикоммунэнерго» | Котельная №0903 п. Мари-Турек, ул. Октябрьская, д.31 «а» | 17.09. 2018 |
| 8 | ООО «Марикоммунэнерго» | Котельная № 0901 (ЦРБ), п. Мари-Турек, ул. Лесная, д.1 | 17.09. 2018 |
| 9 | ООО «Марикоммунэнерго» | Котельная № 0904 (средняя школа) п. Мари-Турек, пер. Чехова, д. 1 | 17.09. 2018 |
| 10 | ООО «Марикоммунэнерго» | Котельная № 0913, д. Мари-Купта, ул. Молодёжная, д.13 | 17.09. 2018 |
| 11 | ООО «Марикоммунэнерго» | Котельная № 0914 п. Заводской, ул. Заводская, д.21 «а» | 17.09. 2018 |
| 12 | ООО «Марикоммунэнерго» | Котельная №0916 п. Мари-Турек, ул. Юбилейная. д.34 | 17.09. 2018 |
| 13 | ООО «Жилищный сервис» | Котельная п.Мари-Турек ул.Строителей, д. 3 | 17.09. 2018 |
| 14 | ООО «Марикоммунэнерго» | Котельная №0906 п. Мари-Турек, ул. Победы.д.15 | 17.09. 2018 |
| МО «Мари-Биляморское сельское поселение» |
| 15 | ООО «Марикоммунэнерго» | Котельная №0915 д.Мари-Билямор ул.Школьная, 2 | 17.09. 2018 |
| 16 | ООО «Марикоммунэнерго» | Котельная №0922 д. Елымбаево, ул. Школьная, д. 9 «а» | 17.09. 2018 |
| 17 | ООО «Марикоммунэнерго» | Котельная № 0920 п.Нартас ул. Комсомольская , д. 6 «а» (школа-интернат) | 17.09. 2018 |

Приложение № 2

к Программе проведения проверки готовности

теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой

энергии к отопительному периоду 2018 - 2019 годов на

территории муниципального образования

«Мари-Турекский муниципальный район»

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов потребителей тепловой энергии, подлежащих проверке

на территории муниципального образования

«Мари-Турекский муниципальный район»

| № п\п | Потребители тепловой энергии | Отопительные котельные, адрес месторасположения. | Дата проведения проверки |
| --- | --- | --- | --- |
| МО «Карлыганское сельское поселение» |
| 1 | МБОУ «Карлыганская средняя общеобразовательная школа» | Котельная № 0911 «Марикоммунэнерго» д.Большой Карлыган, ул.Багаева, д. 7 | 5.09. 2018 |
| 2 | МДОУ «Карлыганский детский сад» |  | 5.09. 2018 |
| 3 | Филиал МБУК Мари-Турекская МЦКС «Карлыганский КСК» Карлыганский ЦСДК |  | 10.09. 2018 |
| 4 | УК «Жилищное хозяйство» Жилые дома-7 шт |  | 31.08. 2018 |
| МО «Хлебниковское сельское поселение» |
|  |  | Котельная №0907 «Марикоммунэнерго» д.Большое-Опарино, ул.Молодёжная, д 26 |  |
| 5 | УК «Жилищное хозяйство» Жилые дома-2 шт |  | 31.08. 2018 |
| 6 | МБОУ «Хлебниковская средняя общеобразовательная школа» | Котельная №0917 «Марикоммунэнерго» с.Хлебниково, ул. Свободы, д. 2 | 5.09. 2018 |
| МО «Марийское сельское поселение» |
| 7 | МБОУ «СОШ пос. Мариец» | Котельная № 0912 «Марикоммунэнерго» пос. Мариец, д.Шора, ул. Центральная усадьба, 7 | 5.09. 2018 |
| 8 | УК «Жилищное хозяйство» Жилые дома-5 шт |  | 31.08. 2018 |
| МО «Косолаповское сельское поселение» |
| 9 | УК «Жилищное хозяйство» Жилые дома-11 шт | Котельная №0918 ООО «Марикоммунэнерго» с.Косолапово, ул.Советская, д 5 «а» | 31.08. 2018 |
| 10 | МБОУ «Косолаповская средняя общеобразовательная школа» |  | 5.09. 2018 |
| 11 | ГБОУ Республики Марий Эл «Косолаповская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат» |  | 5.09. 2018 |
| 12 | МДОУ «Косолаповский детский сад Ромашка» |  | 5.09. 2018 |
| 13 | Филиал МБУК «Мари-Турекская МЦКС» « Сысоевский дом культуры». | Котельная № 0910«Марикоммунэнерго» д.Сысоево, ул.Центральная усадьба, д.12 | 10.09. 2018 |
| 14 | МБОУ «Сысоевская средняя общеобразовательная школа им. С.Р. Суворова» |  | 5.09. 2018 |
| 15 | МДОУ «Сысоевский детский сад» |  | 5.09. 2018 |
| 16 | ГБУ РМЭ «Мари-Турекская ЦРБ» - Сысоевский фельдшерский пункт |  | 13.09.2018 |
| 17 | УК «Жилищное хозяйство» Жилые дома-5 шт |  | 31.08. 2018 |
| «Городское поселение Мари-Турек» |
| 18 | МДОУ «Детский сад «Солнышко» | Котельная №0903 «Марикоммунэнерго» п. Мари-Турек, ул. Октябрьская, д.31 «а» | 5.09. 2018 |
| 19 | МДОУ «Детский сад «Берёзка» |  | 5.09. 2018 |
| 20 | МДОУ «Детский сад «Радуга» |  | 5.09. 2018 |
| 21 | Отдел образования и по делам молодежи администрации |  | 5.09. 2018 |
| 22 | ГОУ СПО РМЭ «ТМСХ» |  | 29.08. 2018 |
| 23 | УК «Жилищное хозяйство» Жилые дома-61 шт |  | 31.08. 2018 |
| 24 | Межмуниципальный отдел МВД РФ «Мари-Турекский» |  | 29.08. 2018 |
| 25 | Отдел военного комиссариата РМЭ по Мари-Турекскому и Параньгинскому районам |  | 29.08. 2018 |
| 26 | Сернурский районный суд РМЭ |  | 29.08. 2018 |
| 27 | ИП Мосунов О.А. |  | 29.08. 2018 |
| 28 | Администрация МО Мари-Турекский муниципальный район» |  | 29.08. 2018 |
| 29 | ГБУ РМЭ «Мари-Турекская ЦРБ» | Котельная № 0901 (ЦРБ), «Марикоммунэнерго» п. Мари-Турек, ул. Лесная, д. 1 | 13.09.2018 |
| 30 | Отдел социальной защиты, «Мари-Турекский спец. дом для одиноких» |  | 29.08. 2018 |
| 31 | УК «Жилищное хозяйство» Жилые дома-2 шт |  | 31.08. 2018 |
| 32 | МБОУ «Мари-Турекская средняя общеобразовательная школа» | Котельная № 0904 (средняя школа) «Марикоммунэнерго» п. Мари-Турек, пер. Чехова, д.1 | 5.09. 2018 |
| 33 | Филиал МБУК Мари-Турекская МЦКС «Районной центр досуга «Заря» |  | 10.09. 2018 |
| 34 | МБУК «Краеведческий музей им.В.П.Мосолова» |  | 10.09. 2018 |
| 35 | Здание типографии |  | 29.08. 2018 |
| 36 | УК «Жилищное хозяйство» Жилые дома-2 шт |  | 31.08. 2018 |
| 37 | МБОУ «Мари-Куптинская общеобразовательная школа» | Котельная № 0913, «Марикоммунэнерго» д. Мари-Купта, ул. Молодёжная, д.13 | 5.09. 2018 |
| 38 | УК «Жилищное хозяйство» Жилые дома-1шт | Котельная № 0914«Марикоммунэнерго» п. Заводской, ул. Заводская, 21 «а» | 31.08. 2018 |
| 39 | УК «Жилищное хозяйство» Жилые дома-1 шт | Котельная №0916«Марикоммунэнерго» РМЭ, п. Мари-Турек, ул. Юбилейная. д.34 | 31.08. 2018 |
| 40 | УК «Жилищное хозяйство» Жилые дома-2 шт | Котельная ООО «Жилищный сервис» п.Мари-Турек ул.Строителей,д.3 | 31.08. 2018 |
| 41 | УК «Жилищное хозяйство» Жилые дома-1 шт | Котельная № 0906 п. Мари-Турек, ул. Победы.д.15 | 31.08. 2018 |
| МО «Мари-Биляморское сельское поселение» |
| 42 | МБОУ «Мари-Биляморская средняя общеобразовательная школа » | Котельная №0915«Марикоммунэнерго» д.Мари-Билямор ул.Школьная, 2 | 5.09. 2018 |
| 43 | УК «Жилищное хозяйство» Жилые дома-5 шт |  | 31.08. 2018 |
| 44 | МБОУ «Нартасская средняя общеобразовательная школа » | Котельная №0922 «Марикоммунэнерго» д.Елымбаево , ул. Школьная, д. 9 «а» | 5.09. 2018 |
| 45 | ГБОУ Республики Марий Эл «Нартасская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат» | Котельная № 0920 ООО «Марикоммунэнерго» п.Нартас ул. Комсомольская, д. 6 «а» | 5.09. 2018 |

Приложение №3

к Программе проведения проверки готовности

теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой

энергии к отопительному периоду 2018 - 2019 годов на

территории муниципального образования

«Мари-Турекский муниципальный район»

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов имеющих собственные отопительные установки, подлежащие проверке на территории муниципального образования

«Мари-Турекский муниципальный район»

| № п\п | Наименование организации | Вид топлива | Марка котлов | Дата проведения проверки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МО «Карлыганское сельское поселение» |
| 1 | Филиал МБУК Мари-Турекская МЦКС «Карлыганский КСК» |  |  |  |
|  | Арборский СДК | газ | АОГВ - 23,2 - 1 | 10.09. 2018 |
|  | Сардаяльский СДК | газ | АОГВ-40-1/2-1-Б-В11 | 10.09. 2018 |
| 2 | МБОУ «Сардаяльская основная общеобразовательная школа» | уголь/т.брикет | КВ-300 | 5.09. 2018 |
| 3 | МБОУ «Арборская основная общеобразовательная школа» | уголь/т.брикет | КВ-300 | 5.09. 2018 |
| 4 | МДОУ «Арборский детский сад» | уголь/т.брикет | КТФ-300 | 5.09. 2018 |
| 5 | ГУ РМЭ «Карлыганский Дом- интернат для престарелых и инвалидов» | газ | ИШМА-100,80 (4 шт.) | 29.08. 2018 |
| 6 | ЦРБ» Б-Карлыганский ФАП ГБУ РМЭ «Мари-Турекская | газ | АОГВ | 13.09.2018 |
| 7 | ЦРБ» Мамсинерский ФАП ГБУ РМЭ «Мари-Турекская | газ | АОГВ | 13.09.2018 |
| 8 | ЦРБ» Сардаяльский ФАП ГБУ РМЭ «Мари-Турекская | уголь | КЧМ-5 | 13.09.2018 |
| 9 | ЦРБ»Арборский ФАП ГБУ РМЭ «Мари-Турекская | газ | АОГВ | 13.09.2018 |
| МО «Хлебниковское сельское поселение |
| 10 | Филиал МБУК Мари-Турекская МЦКС «Хлебниковский КСК |  |  |  |
|  | Опаринский СДК | газ | АОГВ-50 | 10.09. 2018 |
|  | Крупинский СДК | уголь | КЧМ-5 | 10.09. 2018 |
|  | Сукминский СК | уголь | КЧМ-5 | 10.09. 2018 |
| 11 | МДОУ «Мосаринский детский сад» | уголь/т.брикет | КТФ-300 | 5.09. 2018 |
| 13 | МДОУ «Ломовской детский сад» | газ | АОГВ-17,5 | 5.09. 2018 |
| 14 | ГБУ РМЭ «Мари-Турекская ЦРБ» - Хлебниковская врачебная амбулатория | газ | АОГВ-7,5 ВАКСИ-24 АОГВ-16(2шт) АОГВ-23(2 шт) | 13.09.2018 |
| 15 | Опаринский фельдшерский пункт ГБУ РМЭ «Мари-Турекская | уголь | КЧМ-5 | 13.09.2018 |
| 16 | ЦРБ» - Мосаринский фельдшерский пункт ГБУ РМЭ «Мари-Турекская ЦРБ» | уголь | КЧМ | 13.09.2018 |
| МО «Марийское сельское поселение» |
| 17 | Филиал МБУК Мари-Турекская МЦКС «Марийский КСК» |  |  |
|  | Новопавловский СДК | дрова | КЧМ-5 | 10.09. 2018 |
| 19 | Участковая больница п. Мариец ГБУ РМЭ «Мари-Турекская ЦРБ» | уголь | КСВ-0,4Т(2шт) | 13.09.2018 |
| 20 | Дружино ФАП ГБУ РМЭ «Мари-Турекская ЦРБ» | газ | БАКСИ-24 | 13.09.2018 |
| МО «Косолаповское сельское поселение» |
| 21 | Филиал МБУК Мари-Турекская МЦКС МБУК «Косолаповский КСК» |  |  |
|  | Косолаповский ЦДК | газ | АОГВ-35-1 | 10.09. 2018 |
| 22 | Косолаповская участковая больница ГБУ РМЭ «Мари-Турекская ЦРБ» | газ |  | 13.09.2018 |
| МО «Городское поселение Мари-Турек» |  |  |  |  |
| 23 | МБУК «Мари-Турекская МЦКС» РЦД «Заря» |  |  |  |
|  | Мари-Китнинский СДК | газ | АОГВ-50 | 10.09. 2018 |
|  | Мари-Куптинский СДК | газ | АОГВ-50 | 10.09. 2018 |
|  | Аимковский СК | уголь | КЧМ-5 | 10.09. 2018 |
|  | Алексеевский СДК | уголь | КЧМ-5 | 10.09. 2018 |
|  | Тат-Китниинский СДК | газ | АОГВ-50 | 10.09. 2018 |
| 24 | МБОУ ДОД «Школа искусств п.Мари-Турек» | газ | КЧМ – 5 – Р – 50 | 10.09. 2018 |
| 25 | МБУ «Мари-Турекская МЦЦБ» | газ | КЧМ -5 - Р-50 | 10.09. 2018 |
| 26 | МДОУ «Мари-Китнинский детский сад» | уголь/т.брикет | КВ-300 | 5.09. 2018 |
| 27 | МБОУ «КДСЮШ» | газ | АОГВ-29 | 5.09. 2018 |
| 28 | МДОУ «Детский сад Ромашка» | газ |  | 5.09. 2018 |
| 29 | д.Тат-Китня ФАП ГБУ РМЭ «Мари – Турекская ЦРБ» | газ | АОГВ | 13.09.2018 |
| МО «Мари-Биляморское сельское поселение» |
| 30 | Филиал МБУК Мари-Турекская МЦКС «Мари-Биляморский КСК» |  |  |  |
|  | Нартасский СДК | КЧМ-5 | уголь | 10.09. 2018 |
|  | Елымбаевский ЦСДК | КТФ-300 | уголь | 10.09. 2018 |
|  | Сендинский СДК | КЧМ-5 | уголь | 10.09. 2018 |

Приложение № 5

к Программе проведения проверки готовности

теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой

энергии к отопительному периоду 2018 - 2019 годов на

территории муниципального образования

«Мари-Турекский муниципальный район»

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду       ____/____ гг.

__________________________                                 "__" _________________ 20__ г.

(место составления акта)                                           (дата составления акта)

Комиссия, образованная __________________________________________________,

(форма документа и его реквизиты, которым

образована комиссия)

в   соответствии   с   программой    проведения   проверки   готовности   к отопительному   периоду   от "__" _________________ 20__ г.,  утвержденной_________________________________________________________________,

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку

готовности к отопительному периоду)

с  "__" _____________ 20__ г. по "__" ____________ 20__ г. в соответствии с Федеральным  законом   от   27  июля  2010 г. N 190-ФЗ  "О  теплоснабжении" провела проверку готовности к отопительному периоду  ______________________________________________________________________________

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации,  потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка  готовности   к  отопительному  периоду  проводилась  в  отношении

следующих объектов:

1. ________________________;

2. ________________________;

3. ________________________;

В ходе проведения проверки  готовности  к  отопительному  периоду  комиссия установила: ______________________________________________________________.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения  проверки  готовности  к  отопительному периоду: __________________________________________________________________

- объект проверки готов к отопительному периоду;

-объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданной комиссией;

- объект проверки не готов к  отопительному периоду._____________________________

(выбрать нужное)

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

Председатель комиссии:    _________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии:                 _________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:  _____________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"__" _____________ 20__ г.  _______________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя   (его уполномоченного представителя)                               муниципального образования, теплоснабжающей  организации, теплосетевой организации,                                потребителя тепловой энергии, в отношении   которого проводилась проверка готовности                                        к отопительному периоду)

Приложение № 5

к Программе проведения проверки готовности

теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой

энергии к отопительному периоду 2018 - 2019 годов на

территории муниципального образования

«Мари-Турекский муниципальный район»

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

Выдан _____________________________________________________________________,

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка  готовности к отопительному периоду:

1. ________________________;

2. ________________________;

3. ________________________;

........

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от___________ N _______.

______________________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать   уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению проверки  готовности к отопительному периоду)