Многие из нас ежедневно проходят в зданиях мимо пожарных щитов, ящиков с огнетушителями и пожарными кранами. Люди настолько привыкли к виду этих устройств, что, зачастую, уже не замечают их. Но на самом деле шкаф с первичными средствами пожаротушения – это очень важная вещь в любом здании, ведь в случае возникновения возгорания с помощью него можно спасти от огня не только имущество, но и жизни людей.

Ни у кого нет стопроцентной гарантии того, что чрезвычайная ситуация не случится и поэтому правила пользования обычным бытовым огнетушителем должен знать каждый. Конечно же, на красном корпусе баллона есть подробная инструкция по его применению, но скорее всего, в случае чрезвычайной ситуации у вас просто не будет времени ее изучать.

Именно поэтому Департамент экологической безопасности, природопользования и защиты населения Республики Марий Эл рекомендует каждому гражданину заранее ознакомиться с устройством огнетушителя и с правилами его использования, а также запомнить, где в здании, в котором вы находитесь чаще всего, например, на работе, расположены первичные средства пожаротушения.

Несмотря на то, что каждый вид огнетушителей (газовые, пенные, порошковые, водные.) имеют свои нюансы в использовании, выделают общие правила пользования огнетушителем:

- На каждом огнетушителе находятся пломба и чека — их необходимо сорвать перед использованием.

- Далее следует направить шланг огнетушителя на очаг возгорания (примерная дистанция действия вещества – 3 метра).

- Следует нажать на рычаг огнетушителя – это спровоцирует выход огнетушащего вещества.

- Через несколько секунд после нажатия на рычаг подачи вещества, огнетушитель придет в готовность.

- Можно начинать тушение пожара.

Но есть и определенные особенности при работе с разными типами огнетушителей.  Например, пенный огнетушитель не следует применять для тушения электрических приборов, так как химическая пена является проводником электричества, а при использовании углекислотного огнетушителя нужно соблюдать осторожность и следить за тем, чтобы тушащее вещество не попало на кожу, так как из-за сильного охлаждающего эффекта такой смеси можно получить обморожение. Поэтому следует заранее изучить особенности тех средств пожаротушения, которыми вы располагаете.

Кроме того, следует следить и за сроком годности огнетушителей, ведь некоторые из них являются достаточно «скоропортящимся» устройством и со временем теряют свою эффективность. Средства первичного пожаротушения нуждаются в регулярном обслуживании и перезарядке для того, чтобы в случае возникновения пожара с помощью них можно было гарантированно справиться с огнем. При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить: пожарная служба - 01 или 101 (для сотовых операторов) или единая дежурно-диспетчерская служба – 112.

Г.А.Карташов

Информационная служба Департамента

экологической безопасности, природопользования

и защиты населения Республики Марий Эл