Размер обязательной платы за содержание и техническое обслуживание

общего имущества многоквартирного жилого дома для собственников и нанимателей жилых помещений (услуги ООО «Строительство и ремонт») с 01.07.2012 года.

| № пп | Наименование услуги | Ед. измерения | Плата за единицу услуги в месяц (руб) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Плата за содержание мест общего пользования благоустроенного многоквартирного дома - всего | кв.м. | 2-74 |
| 1 | Крыши и водосточные системы: | кв.м. | 0-35 |
|  | - осмотр кровли и фасадов в весенний и осенний период (2 раза в год); | кв.м. | 0-03 |
|  | - удаление снежных наносов, сосулек с кровель; | кв.м. | 0-20 |
|  | - проверка исправности оголовков дымоходов и вентиляционных каналов с регистрацией результатов в журнале; проверка состояния вентиляционных шахт | кв.м. | 0-12 |
| 2 | Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств и технических помещений жилого дома: | кв.м. | 1-79 |
|  | А) Центральное отопление: | кв.м. | 1-02 |
|  | - проверка теплоузлов; | кв.м. | 0-29 |
|  | - устранение незначительных неисправностей в системах центрального отопления (регулировка кранов, вентилей и задвижек в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов, регулировка и набивка сальников, разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, вантузов, компенсаторов регулирующих кранов, вентилей, задвижек, укрепление трубопроводов | кв.м. | 0-24 |
|  | - ревизия запорной арматуры | кв.м. | 0-15 |
|  | - консервация и расконсервация систем центрального отопления и установка дозирующих шайб | кв.м. | 0-04 |
|  | - уплотнение сгонов | кв.м. | 0-02 |
|  | - отключение стояков при течи радиаторов | кв.м. | 0-03 |
|  | - слив воды и наполнение водой системы отопления | кв.м. | 0-05 |
|  | - ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках | кв.м. | 0-15 |
|  | - снятие и установка заглушек | кв.м. | 0-04 |
|  | - нанесение предупредительных надписей, опознавательных знаков | кв.м. | 0-01 |
|  | Б) Водопровод и канализация: | кв.м. | 0-36 |
|  | Обследование стояков, отключение стояков при прорыве разводок | кв.м. | 0-02 |
|  | Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации: - смена прокладок в водопроводных кранах | кв.м. | 0-02 |
|  | - уплотнение сгонов | кв.м. | 0-02 |
|  | - набивка сальников | кв.м. | 0-01 |
|  | - укрепление трубопроводов | кв.м. | 0-01 |
|  | - ревизия запорной арматуры | кв.м. | 0-15 |
|  | - проверка исправности канализационной вытяжки | кв.м. | 0-03 |
|  | - устранение течи санитарно-технических приборов в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов | кв.м. | 0-04 |
|  | - выезд обследования причин неисправностей по заявкам жильцов | кв.м. | 0-06 |
|  | В) электроснабжение: | кв.м. | 0-41 |
|  | - осмотр и техническое обслуживание этажных РЩ, чистка от пыли, осмотр ВРУ, подтяжка, устранение незначительных неисправностей без замены приборов | кв.м. | 0-03 |
|  | - укрепление плафонов и ослабленных участков наружной электропроводки | кв.м. | 0-03 |
|  | - включение автоматических выключателей в электрощитах | кв.м. | 0-01 |
|  | - прочистка и смазка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, соединение оборвавшегося контакта (техническое обслуживание) | кв.м. | 0-03 |
|  | - нанесение предупредительных надписей, опознавательных знаков | кв.м. | 0-02 |
|  | - работы по ограничению режима потребления электроэнергии с последующим составлением акта об ограничении (по письму Управляющей компании) | кв.м. | 0-10 |
|  | - снятие показаний общедомовых электросчетчиков | кв.м. | 0-15 |
|  | -проверка состояния щитков | кв.м. | 0-01 |
|  | - приведение внешнего вида распределительных щитков в надлежащий вид | кв.м. | 0-01 |
|  | -приведение запирающих устройств в рабочее состояние | кв.м. | 0-01 |
|  | Г) диспетчерское обслуживание | кв.м. | 0-55 |
|  | Д) дератизация подвальных помещений | кв.м. | 0-05 |