# Сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в МКД, порядок и условия их выполнения (осуществления), а также сведения о стоимости таких работ и услуг

| 9 | Перечень услуг оказываемых управляющей организацией: |
| --- | --- |
| Содержание работы | Периодичность выполнения работы | Единица измерения | Цена оказания услуги за единицу (руб.) |
| 9.1 | Услуги по управлению многоквартирным домом: |
| Хранение и ведение технической документации по многоквартирным домам | постоянно | кв.м | 0,91 |
| Заключение договоров на выполнение работ по содержанию и ремонту общего имущества с подрядными организациями, осуществление контроля качества выполненных работ | постоянно | кв.м |  |
| Начисление и сбор платы за содержание и ремонт общего имущества, коммунальные услуг, взыскание задолженности по оплате услуг | постоянно | кв.м |  |
| Осуществление контроля качества коммунальных услуг | постоянно | кв.м |  |
| Осуществление регистрационного учета граждан | постоянно | кв.м |  |
| Выдача собственникам помещений в многоквартирных домах различных справок | постоянно | кв.м |  |
| Подготовка предложений о проведении капитального ремонта в многоквартирных домах | постоянно | кв.м |  |
| 9.2 | Услуги по содержанию общего имущества в МКД: 4,41 руб – для благоустроенного жилья; 4,00 руб– для жилья с неполным благоустройством; 2,64 руб - для неблагоустроенного жилья |
| 1. Удаление снега и наледи с кровель | по мере необходимости | кв.м | 0,11 |
| 2. Обеспечение нормативной температуры и влажности (Обслуживание систем отопления, систем холодного водоснабжения и канализации, техническое обслуживание вентиляции, аварийно-диспетчерское обслуживание) | постоянно | кв.м | 1,00 |
| 3. Техническое обеспечение освещения помещений общего пользования (Укрепление плафонов и ослабленных участков наружной электропроводки, прочистка клемм и соединений в групповых щитках, обслуживание РЩ, обслуживание выключателей, плафонов, розеток в местах общего пользования и т.д. ) | по мере необходимости | кв.м | 0,30 |
| 4. Подготовка многоквартирных домов к сезонной эксплуатации (Регулировка и обслуживание тепловых узлов без материалов, ревизия запорной арматуры на стояках ХВС и отопления, регулировка и наладка систем отопления) | по мере необходимости | кв.м | 0,99 |
| 5. Дератизация, дезинсекция подвальных помещений | Не менее 4 раз в год | кв.м | 0,04 |
| 6. Закрытие чердачных дверей, лазов на замки | по мере необходимости | кв.м | 0,02 |
| 7. Укрепление или регулировка пружин, доводчиков на входных дверях | по мере необходимости | кв.м | 0,01 |
| 8. Очистка чердачных и подвальных помещений от бытовой мусора и вывоз на утилизация | 2 раза в год | кв.м | 0,12 |
| 9. Замена пришедших в негодность накладок и навесов | по мере необходимости | кв.м | 0,01 |
| 10. Вывоз сухого мусора | по графику вывоза ТБО | кв.м | 0,72 |
| 11. Техническое обслуживание внутридомовых газопроводов, относящихся к общему имуществу дома | 1 раз в год | кв.м | 0,17 |
| 9.3 | Услуги по текущему ремонту жилого фонда: 5,12 руб – для благоустроенного жилья; 4,91 руб – для жилья с неполным благоустройством; 3,08 руб - для неблагоустроенного жилья |
| Испытание систем центрального отопления в жилых домах | 1 раз в год | кв.м | 5,12 руб – для благоустроенного жилья; 4,91 руб – для жилья с неполным благоустройством; 3,08 руб - для неблагоустроенного жилья |
| Промывка системы центрального отопления | 1 раз в год | кв.м |  |
| Ремонт и утепление чердачных перекрытий | 3-5 лет | кв.м |  |
| Ремонт и утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях | 3-5 лет | кв.м |  |
| Ремонт и укрепление входных дверей | по мере необходимости | кв.м |  |
| Текущий ремонт кровли | 3-5 лет | кв.м |  |
| Заделка выбоин, трещин ступеней лестниц и площадок | 3-5 лет | кв.м |  |
| Ремонт межпанельных швов | 3- 5 лет | кв.м |  |
| Замена общих стояков | по мере необходимости | кв.м |  |
| Ремонт отмостки и цоколя | 3-5 лет | кв.м |  |
| Ремонт и установка навесов над крыльцом | 3-5 лет | кв.м |  |
| Ремонт балконных плит | по мере необходимости | кв.м |  |
| Ремонт, регулировка и испытание систем водоснабжения и водоотведения и центрального отопления | по мере необходимости | кв.м |  |
| Укрепление стен стальными тяжами | по мере необходимости | кв.м |  |
| Частичный ремонт кладки наружных стен | по мере необходимости | кв.м |  |
| Ремонт дренажных труб в подвалах | по мере необходимости | кв.м |  |
| Ремонт водосточных труб | 3-5 лет | кв.м |  |
| Прочистка и устранение засоров систем водоотведения | по мере необходимости | кв.м |  |
| Замена отопительных приборов в местах общего пользования | по мере необходимости | кв.м |  |
| Монтаж заземляющего устройства | 3-5 лет | кв.м |  |
| Заделка продухов в цоколях здания | по мере необходимости | кв.м |  |
| Установка и замена доводчиков | 3-5 лет | кв.м |  |
| Ремонт и замена электропроводки, предохранителей, автоматических выключателей на домовых вводно-распределительных устройствах и в поэтажных электрощитах. | по мере необходимости | кв.м |  |
| Остекление и закрытие чердачных слуховых окон. | 3-5 лет | кв.м |  |
| 9.4 | Услуги по предоставлению коммунальных услуг: |
| Водоснабжение | постоянно | куб.м | 17,80 |
| Водоотведение | постоянно | куб.м | 31,48 |
| Утилизация | постоянно | кв.м | 0,43 |