# Сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в МКД, порядок и условия их выполнения (осуществления), а также сведения о стоимости таких работ и услуг в 2012г

| 3 | Перечень услуг оказываемых управляющей организацией: |
| --- | --- |
| Содержание работы | Периодичность выполнения работы | Единица измерения | Цена оказания услуги за единицу (руб.) |
| 3.1 | Услуги по управлению многоквартирным домом: |
| Хранение и ведение технической документации по многоквартирным домам | постоянно | кв.м | 1,28 |
| Заключение договоров на выполнение работ по содержанию и ремонту общего имущества с подрядными организациями, осуществление контроля качества выполненных работ | постоянно | кв.м |  |
| Начисление и сбор платы за содержание и ремонт общего имущества, коммунальные услуг, взыскание задолженности по оплате услуг | постоянно | кв.м |  |
| Осуществление контроля качества коммунальных услуг | постоянно | кв.м |  |
| Осуществление регистрационного учета граждан | постоянно | кв.м |  |
| Выдача собственникам помещений в многоквартирных домах различных справок | постоянно | кв.м |  |
| Подготовка предложений о проведении капитального ремонта в многоквартирных домах | постоянно | кв.м |  |
| 3.2 | Услуги по содержанию общего имущества в МКД: 4,41 руб – для благоустроенного жилья; 4,00 руб– для жилья с неполным благоустройством; 2,64 руб - для неблагоустроенного жилья |
| 1. Крыши и водосточные системы: (осмотр кровли и фасадов в весенний и осенний период (2 раза в год); удаление снега и наледи с кровель, сосулек с крыш; проверка состояния вентиляционных шахт; проверка исправности оголовков дымоходов и вентиляционных каналов) | по мере необходимости | кв.м | 0,23 |
| 2. Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств и технических помещений жилого дома: а) Центральное отопление (проверка теплоузлов; устранение незначительных неисправностей в системах центрального отопления; ревизия запорной арматуры; уплотнение сгонов; слив воды и наполнение водой системы отопления; ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках и др.); | по мере необходимости | кв.м | 0,78 |
| б) Водопровод и канализация (обследование стояков; устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации; выезд обследования причин неисправностей по заявкам жильцов и др.) | по мере необходимости | кв.м | 0,32 |
| в) Электроснабжение (укрепление плафонов и ослабленных участков наружной электропроводки, прочистка клемм и соединений в групповых щитках, обслуживание РЩ, обслуживание выключателей, плафонов, розеток в местах общего пользования; работы по ограничению режима потребления электроэнергии с последующим составлением акта об ограничении; снятие показаний общедомовых электросчетчиков и др.) | по мере необходимости | кв.м | 0,36 |
| г) Диспетчерское обслуживание | постоянно | кв.м | 0,50 |
| д) Дератизация, дезинсекция подвальных помещений | Не менее 2 раз в год | кв.м | 0,04 |
| 3. Вывоз сухого мусора | по графику вывоза ТБО | кв.м | 0,72 |
| 4. Техническое обслуживание внутридомовых газопроводов, относящихся к общему имуществу дома | постоянно | кв.м | 0,18 |
| 5. Услуги по управлению многоквартирным домом | постоянно | кв.м | 1,28 |
| 3.3 | Услуги по текущему ремонту жилого фонда: 5,12 руб – для благоустроенного жилья; 4,91 руб – для жилья с неполным благоустройством; 3,08 руб - для неблагоустроенного жилья |
| Испытание систем центрального отопления в жилых домах | 1 раз в год | кв.м | 5,12 руб – для благоустроенного жилья; 4,91 руб – для жилья с неполным благоустройством; 3,08 руб - для неблагоустроенного жилья |
| Промывка системы центрального отопления | 1 раз в год | кв.м |  |
| Ремонт и утепление чердачных перекрытий | 3-5 лет | кв.м |  |
| Ремонт и утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях | 3-5 лет | кв.м |  |
| Ремонт и укрепление входных дверей | по мере необходимости | кв.м |  |
| Текущий ремонт кровли | 3-5 лет | кв.м |  |
| Заделка выбоин, трещин ступеней лестниц и площадок | 3-5 лет | кв.м |  |
| Ремонт межпанельных швов | 3- 5 лет | кв.м |  |
| Замена общих стояков | по мере необходимости | кв.м |  |
| Ремонт отмостки и цоколя | 3-5 лет | кв.м |  |
| Ремонт и установка навесов над крыльцом | 3-5 лет | кв.м |  |
| Ремонт балконных плит | по мере необходимости | кв.м |  |
| Ремонт, регулировка и испытание систем водоснабжения и водоотведения и центрального отопления | по мере необходимости | кв.м |  |
| Укрепление стен стальными тяжами | по мере необходимости | кв.м |  |
| Частичный ремонт кладки наружных стен | по мере необходимости | кв.м |  |
| Ремонт дренажных труб в подвалах | по мере необходимости | кв.м |  |
| Ремонт водосточных труб | 3-5 лет | кв.м |  |
| Прочистка и устранение засоров систем водоотведения | по мере необходимости | кв.м |  |
| Замена отопительных приборов в местах общего пользования | по мере необходимости | кв.м |  |
| Монтаж заземляющего устройства | 3-5 лет | кв.м |  |
| Заделка продухов в цоколях здания | по мере необходимости | кв.м |  |
| Установка и замена доводчиков | 3-5 лет | кв.м |  |
| Ремонт и замена электропроводки, предохранителей, автоматических выключателей на домовых вводно-распределительных устройствах и в поэтажных электрощитах. | по мере необходимости | кв.м |  |
| Остекление и закрытие чердачных слуховых окон. | 3-5 лет | кв.м |  |
| 9.4 | Услуги по предоставлению коммунальных услуг: |
| Водоснабжение | постоянно | куб.м | 17,80 |
| Водоотведение | постоянно | куб.м | 31,48 |
| Утилизация | постоянно | кв.м | 0,43 |