## УТВЕРЖДАЮ

## Прокурор Килемарского района

## советник юстиции

## Л.В.Куприянов

## __   .09.2014

## 12.09.2014

## Прокуратурой района в связи с подготовкой к отопительному периоду 2014-2015 годов внесено 3 предостережения

Прокуратурой района проведены проверки в сфере исполнения жилищного законодательства в части подготовки организаций к отопительному периоду 2014-2015 годов.

Постановлением администрации муниципального образования «Килемарский муниципальный район» от 14.04.2014 года №184 утвержден план-график организационно-технических мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения и социальной сферы Килемарского муниципального района к работе в осеннее-зимний период 2014-2015 годов (далее – План-график).

Согласно пункта 11 Плана-графика на руководителей организаций возложено до 10 сентября 2014 года обеспечить выполнение теплоснабжающими организациями запланированных мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения населения и социальной сферы Килемарского муниципального района к осенне-зимнему периоду 2014-2015 годов с оформлением актов и паспортов готовности теплоснабжающими организациями.

Проверкой установлено, что общая протяженность тепловых сетей муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная (межпоселенческая) клубная система» муниципального образования «Килемарский муниципальный район» составляет 0,93 км. По состоянию на 28.08.2014 года обслужено 0,80 км. тепловых сетей.

Аналогичное непринятие мер выявлено в деятельности МО МВД России «Медведевский». В ходе проверки установлено, что общая протяженность тепловых сетей ОП №8 МО МВД России «Медведевский» составляет 0,10 км. По состоянию на 02.09.2014 года тепловые сети не обслужены.

В ходе проверки ООО «Килемарское ЖКХ» установлено, что общая потребность в каменном угле на отопительный сезон 2014 – 2015 годы составляет 385 тонн.

Согласно п.2.6.10 Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 N 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда» готовность объектов жилищно-коммунального хозяйства к эксплуатации в зимних условиях подтверждается помимо прочего наличием обеспеченности топливом котельных и населения до начала отопительного сезона: твердого - не ниже 70% потребности отопительного сезона.

Однако, на момент проверки обеспеченность каменным углем ООО «Килемарское ЖКХ» составляет только 5,19%.

По результатам проверок прокуратурой района в адрес директора МБУК «ЦКС» МО «Килемарский муниципальный район» Рукавишниковой Галины, начальника МО МВД России «Медведевский», общего собрания учредителей ООО «Килемарское ЖКХ» внесены предостережения. Два предостережения рассмотрены, тепловые сети обслужены в полном объеме с оформлением актов и паспортов готовности. Одно предостережение находится в стадии рассмотрения.

Ситуация находится на постоянном контроле прокуратуры района.

Помощник прокурора	района

# юрист 3 класса				                                                         В.В.Николаев