КИЛЕМАР МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОНЫН
 АДМИНИСТРАЦИЙ 
		АДМИНИСТРАЦИЯ
             КИЛЕМАРСКОГО              МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
	
ПУНЧАЛ		ПОСТАНОВЛЕНИЕ	

   

от 15 июня 2022 года № 209

Об утверждении  нормативов  состава сточных вод 
на территории Килемарского муниципального района

          В соответствии с  Федеральным законом от  06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих  принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013  №644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.05.2020 №728 «Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств  сточных  вод и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» администрация     Килемарского       муниципального        района  п о с т а н о в л я е т:
1.	Утвердить    нормативы     состава    сточных  вод на территории 
                      Килемарского муниципального района согласно приложению.
2.	Опубликовать настоящее    постановление   в  районной газете 
                       «Восход» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети      
                       Интернет. 
3.	Настоящее постановление распространяется на правоотношения, 
                        возникшие с 1 января 2022 года.
4.	Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
                         на заместителя главы администрации, руководителя отдела экономики       
                       администрации Килемарского муниципального района.

  Глава администрации
    Килемарского
муниципального района			Т. Обухова
                                                  
                                                                                                          Приложение 
к  постановлению администрации 
Килемарского муниципального района 
                                                                                                  от 15.06.2022г. №209

                       НОРМАТИВЫ СОСТАВА СТОЧНЫХ ВОД
                     НА ТЕРРИТОРИИ КИЛЕМАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

	Наименование загрязняющих веществ и показателей	Максимальное содержание загрязняющих веществ в сбрасываемых сточных водах (г/ м3)	
1	Взвешенные вещества	8,28	
2	БПК полн.	3,0	
3	Железо общее	0,1	
4	Аммоний -ион	0,4	
5	Нитриты	0,08	
6	Нитраты	40,0	
7	Сульфаты	100	
8	Фосфаты ( по Р)	0,2	
9	Хлориды	300	
10	Нефтепродукты	0,05	
11	СПАВ	0,5	
12	Фенолы	0,001	

                                     _______