|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Рисунок 1 | |  |
| **У ТОРЪЯЛ**  **МУНИЦИПАЛ РАЙОНЫН**  **АДМИНИСТРАЦИЙЖЕ** | | **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **НОВОТОРЪЯЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА** | |
| **ПУНЧАЛ** | | **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** | |
| от 13 мая 2022 года № 197 | | | |

Об установлении нормативов допустимых концентраций

загрязняющих веществ, поступающих со сточными водами абонентов в централизованную систему водоотведения

на территории Новоторъяльского муниципального района

Республики Марий Эл

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации» администрация Новоторъяльского муниципального района Республики Марий Эл

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить нормативы допустимых концентраций загрязняющих веществ, поступающих со сточными водами абонентов в централизованную систему водоотведения на территории Новоторъяльского муниципального района Республики Марий Эл (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на   
первого заместителя главы администрации Новоторъяльского муниципального района Таныгина Д.А.

Глава администрации

Новоторъяльского муниципального района В.В.Блинов

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

Новоторъяльского муниципального района

Республики Марий Эл

от \_\_\_ мая 2022 г. № \_\_\_\_

Нормативы допустимых концентраций загрязняющих веществ, поступающих со

сточными водами абонентов в централизованную систему водоотведения на территории

Новоторъяльского муниципального района Республики Марий Эл

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование загрязняющего вещества | Единица измерения | Нормативно-допустимая концентрация | Примечание |
| 1 | Взвешенные вещества | г/м3 | +0,75 | Нормативы допустимых сбросов, установленных для МУП «Новоторъяльский водоканал» Новоторъяльского муниципального района Республики Марий Эл |
| 2 | БПК полн. | г/м3 | 3,0 | Нормативы допустимых сбросов, установленных для МУП «Новоторъяльский водоканал» Новоторъяльского муниципального района Республики Марий Эл |
| 3 | Железо (общее) | г/м3 | 0,1 | Нормативы допустимых сбросов, установленных для МУП «Новоторъяльский водоканал» Новоторъяльского муниципального района Республики Марий Эл |
| 4 | Аммоний-ион | г/м3 | 0,5 | Нормативы допустимых сбросов, установленных для МУП «Новоторъяльский водоканал» Новоторъяльского муниципального района Республики Марий Эл |
| 5 | Нитриты-анион | г/м3 | 0,08 | Нормативы допустимых сбросов, установленных для МУП «Новоторъяльский водоканал» Новоторъяльского муниципального района Республики Марий Эл |
| 6 | Нитриты-анион | г/м3 | 40,0 | Нормативы допустимых сбросов, установленных для МУП «Новоторъяльский водоканал» Новоторъяльского муниципального района Республики Марий Эл |
| 7 | Сульфат-анион | г/м3 | 100 | Нормативы допустимых сбросов, установленных для МУП «Новоторъяльский водоканал» Новоторъяльского муниципального района Республики Марий Эл |
| 8 | Фосфат-ион | г/м3 | 0,05 | Нормативы допустимых сбросов, установленных для МУП «Новоторъяльский водоканал» Новоторъяльского муниципального района Республики Марий Эл |
| 9 | Хлорид-анион | г/м3 | 300,0 | Нормативы допустимых сбросов, установленных для МУП «Новоторъяльский водоканал» Новоторъяльского муниципального района Республики Марий Эл |
| 10 | Нефтепродукты | г/м3 | 0,05 | Нормативы допустимых сбросов, установленных для МУП «Новоторъяльский водоканал» Новоторъяльского муниципального района Республики Марий Эл |
| 11 | АСПАВ-Анионные синтетические поверхностно-активные вещества | г/м3 | 0,1 | Нормативы допустимых сбросов, установленных для МУП «Новоторъяльский водоканал» Новоторъяльского муниципального района Республики Марий Эл |