Российская Федерация, Республика Марий Эл

Козиковское сельское поселение Юринского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Козиковской сельской администрации

от 30 января 2023 года                                                                           № 05

Об утверждении Муниципальной долгосрочной целевой программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры

на территории Козиковского сельского поселения

на 2023-2025 годы

В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, руководствуясь Уставом Козиковского сельского поселения,  Козиковская сельская администрация

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Муниципальную долгосрочную целевую программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Козиковского сельского поселения на 2023-2025 годы», приведённую в приложении 1.

2. Настоящее постановление обнародовать на информационном стенде Козиковской сельской администрации и разместить на официальном сайте Юринского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (страничка – Козиковское сельское поселение).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы Козиковской

сельской администрации                                                           М. В. Иванова

Муниципальная долгосрочная целевая программа

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Козиковского сельского поселения на 2023-2025 годы»

Структура муниципальной долгосрочной целевой программы

Паспорт программы

1. Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами.

1.1. Социальное развитие муниципального образования.

1.2. Модель расчета перспективного спроса на коммунальные ресурсы.

1.3. Анализ текущего состояния сферы сбора твердых бытовых отходов.

1.4. Анализ текущего состояния систем электроснабжения.

1.5. Измерительно-расчетная система коммунальной инфраструктуры.

2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации программы.

3. Мероприятия по развитию системы коммунальной инфраструктуры.

3.1. Общие положения.

3.2. Система сбора и вывоза твердых коммунальных отходов.

3.3. Система электроснабжения.

4. Нормативное обеспечение.

5. Механизм реализации программы и контроль за ходом ее выполнения.

6. Оценка эффективности реализации программы.

Приложение № 1 к программе. Перечень программных мероприятий по развитию коммунальной инфраструктуры и сбора твердых бытовых отходов.

Паспорт

Муниципальной долгосрочной целевой программы

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры

на территории Козиковского сельского поселения на 2023-2025 годы»

| Наименование программы | Муниципальная долгосрочная целевая программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Козиковского сельского поселения на 2023-2025 годы» |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | - Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - поручения Президента Российской Федерации от 17 марта 2011 г. Пр-701; - Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, - Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», - Приказ Министерства Регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» - Постановление Правительства РФ от 14.06.2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» |
| Разработчик программы | Козиковская сельская администрация Юринского муниципального района Республики Марий Эл |
| Исполнители программы | Козиковская сельская администрация Юринского муниципального района Республики Марий Эл |
| Контроль за реализацией программы | Контроль за реализацией Программы осуществляет по итогам каждого года Козиковская сельская администрация Юринского муниципального района Республики Марий Эл |
| Цель программы | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры, улучшение экологической ситуации на территории Козиковского сельского поселения |
| Задачи программы | 1.Обеспечение наиболее комфортных условий проживания населения Козиковского сельского поселения. 2. Снижение потребления энергетических ресурсов. 3. Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям. 4. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении. |
| Сроки реализации программы | 2023-2025 годы |
| Объемы и источники финансирования | Источники финансирования: - средства федерального бюджета; - средства республиканского бюджета; - средства местного бюджета; - внебюджетные средства. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2020-2022 годов, будут уточнены при формировании проекта бюджета поселения с учетом субсидий районного, республиканского и федерального бюджета. |
| Мероприятия программы | 1. В сфере электроснабжения: - реконструкция сетей наружного освещения улиц и проездов; - внедрение современного осветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии. 2. Организация сбора и вывоза твёрдых коммунальных отходов: - улучшение санитарного состояния территории Козиковского сельского поселения; - стабилизация и снижение образования коммунальных отходов; - улучшение экологического состояния территории населённых пунктов Козиковского сельского поселения; - обеспечение надлежащего сбора и транспортировки твёрдых коммунальных отходов и жидких бытовых отходов. |

# 1.  Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами

Одним из основополагающих условий развития поселения является комплексное развитие систем жизнеобеспечения Козиковского сельского поселения. Этапом, предшествующим разработке основных мероприятий «Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры» (далее – Программа), является проведение анализа и оценки социально-экономического и территориального развития Козиковского сельского поселения.

Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития муниципального образования, а также прогноз его развития проводится по следующим направлениям:

- социальное развитие;

- перспективное строительство;

- перспективный спрос коммунальных ресурсов;

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Козиковского сельского поселения на 2023-2025 годы предусматривает обеспечение коммунальными ресурсами земельных участков, отведенных под перспективное строительство жилья, повышение качества предоставления коммунальных услуг, стабилизацию и снижение удельных затрат в структуре тарифов и ставок оплаты для населения, создание условий, необходимых для привлечения организаций различных организационно-правовых форм к управлению объектами коммунальной инфраструктуры, а также инвестиционных средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, улучшения экологической обстановки.

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальными услугами, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизацию этих объектов путем внедрения ресурсо-энергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, привлечение средств внебюджетных инвестиционных ресурсов.

# 1.1. Социальное развитие муниципального образования

Козиковское сельское поселение расположено на северо-востоке территории Юринского муниципального района Республики Марий Эл. Поселение граничит на юго-западе с Марьинским сельским поселением, на севере и северо-западе с Воскресенским районом Нижегородской области, на востоке с Килемарским районом Республики Марий Эл, на юге – с Юркинским сельским поселением Юринского района.

Административный центр Козиковского сельского поселения п. Козиково расположен в 70 км северо-восточнее административного центра Юринского района пгт. Юрино, на расстоянии 165 км от столицы Республики Марий Эл г. Йошкар-Олы. В состав Козиковского сельского поселения входят четыре населенных пункта, с общей численностью населения – 364 человека с общим количеством дворов – 316 шт., в том числе:

п. Козиково -   233 домовладении;

д. Вознесенка - 25 домовладении;

д. Кузьмино -    52 домовладении;

п. Кузьмино - 6 домовладений;

Общая площадь территории поселения - 573,43 кв. км.

Общая протяженность автомобильных дорог местного значения – 15,36 км.

Население проживает в малоэтажных домах блокированной застройки и частных усадебных жилых домах.

# Демографическая характеристика поселения является основным показателем оценки развития сельского поселения, как среды жизнедеятельности человека. По статистическим данным и сделанным на их основе оценкам, динамика демографического развития Козиковского сельского поселения характеризуется следующими показателями, таблица 1.

Таблица 1

| Наименование показателя | Прогнозируемая динамика |
| --- | --- |
|  | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| Численность населения поселения, человек | 364 | 352 | 342 |
| Количество родившихся, человек | 1 | 1 | 1 |
| Количество умерших, человек | 5 | 5 | 6 |
| Естественный прирост (+) / убыль (-), человек | 3/5 | 4/5 | 5/6 |
| Миграционный прирост (+) / убыль (-), человек | 2 | 3 | 4 |
| Общий прирост (+) / убыль (-), человек | 0 | 2 | 3 |

В период с 2019 по 2022 гг. численность населения поселения постепенно снижалась.

Структура населения сельского поселения по отношению к трудоспособному возрасту приведена в таблице 2.

Таблица 2.

| № п/п | Показатели | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения младше трудоспособного возраста, чел. | 45 | 44 | 43 | 41 |
| 2 | Численность населения трудоспособного возраста, чел. | 213 | 201 | 197 | 196 |
| 3 | Численность населения старше трудоспособного возраста, чел. | 146 | 156 | 115 | 141 |

# В 2019 г. численность населения в трудоспособном возрасте составляла 53,0% общей численности населения поселения. Таким образом, на сегодняшний день возрастная структура населения Козиковского сельского поселения имеет определенный потенциал       на перспективу в отношении роста удельного веса лиц трудоспособного возраста. Однако, в целом, ситуация с возрастной структурой населения поселения остается неблагоприятной.

Демографический прогноз является неотъемлемой частью комплексных экономических и социальных прогнозов развития территории и имеет чрезвычайно важное значение для целей краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного планирования развития территории. Демографический прогноз позволяет дать оценку основных параметров развития населения: обеспеченность трудовыми ресурсами, дальнейшие перспективы воспроизводства и т.д. на основе выбранных гипотез изменения уровней рождаемости, смертности и миграционных потоков.

В проекте генерального плана изменения численности населения сельского поселения прогнозировалось по трем сценариям:

- инерционному, стабилизационному и оптимистичному.

Таблица 3

| Варианты прогноза демографического развития поселения | 2010 г. | 2015 г. | 2020 г. | 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вариант 1 |  |  |  |  |
| Прогноз численности населения по инерционному сценарию развития | 662 | 490 | 402 | 405 |
| Вариант 2 |  |  |  |  |
| Прогноз численности по стабилизационному сценарию развития | 587 | 539 | 425 | 435 |
| Вариант 3 |  |  |  |  |
| Прогноз численности населения по оптимистичному сценарию развития | 630 | 584 | 458 | 485 |

Учитывая проведенный анализ прогнозов демографического развития сельского поселения, наиболее вероятным рассматривается сценарий незначительного снижения численности населения. При этом вероятна стабилизация численности населения.

Учитывая, что два прогнозных варианта (2-й и 3-й) представляют аналогичные сценарии демографического развития, для целей программы комплексного социального развития принимается условие, при котором численность жителей имеет тенденцию стабильного постепенного роста за счёт увеличения рождаемости и миграции населения.

Гидрографические данные

Гидрография на территории поселения характеризуется наличием искусственного водоема, построенного в п. Козиково. На территории сельского поселения имеются реки Ветлуга, Юронга, Кума. Козиковское сельское поселение расположено на территории государственного лесного фонда.

На большей части территории населённых пунктов грунтовые воды расположены близко к поверхности земли, где строительство подземных коммуникаций затруднено.

Климатические условия

Климат Козиковского сельского поселения умеренно-континентальный с умеренно суровой многоснежной зимой и жарким летом.

По климатическим условиям территория относится к строительно-климатическому району IIв. Расчетная температура наиболее холодной пятидневки – 33° С. Средняя продолжительность отопительного периода – 215 дней, средняя температура отопительного периода – 4.9° С. Средняя глубина промерзания грунта – 170 см.

Климатические условия не создают планировочных ограничений, но в зимний период необходима защита путей сообщения от снежных заносов от западных и юго-западных ветров, при которых часто возникают метели.

Продолжительность тёплого комфортного периода для отдыха населения составляет     в среднем 76 дней с 6 июня по 22 августа.

Зимний период начинается с середины ноября, продолжается до начала апреля и благоприятен для организации зимнего отдыха населения.

## 1.2. Модель расчета перспективного спроса на коммунальные ресурсы

Наряду с прогнозами территориального развития поселения важное значение при разработке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры играет оценка потребления ресурсов и услуг организаций коммунального комплекса. Настоящие объемы потребления должны быть обеспечены соответствующими производственными мощностями организаций коммунального комплекса. Системы коммунальной инфраструктуры должны обеспечивать снабжение потребителей коммунальными услугами   в соответствии с требованиями к их качеству, в том числе круглосуточное и бесперебойное водоснабжение. Прогнозируемые объемы потребления ресурсов должны учитываться при расчете надбавок к тарифам, которые являются одним из основных источников финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

Совокупное потребление коммунальных услуг определяется как сумма потребления услуг всеми категориями потребителей. Оценка общего потребления для целей программы комплексного развития проводится по трем основным категориям:

- население;

- бюджетные учреждения;

- прочие предприятия и организации.

Объем потребления коммунальных услуг населением определяется как произведение планируемой на расчётный период численности населения или площади жилищного фонда на удельный объем потребления услуг организаций жилищно-коммунального комплекса:

где,

СПi – совокупное потребление i-й коммунальной услуги (теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, электроснабжения, газоснабжения, вывоза ТКО) населением, в соответствующих единицах измерения в год;

ОПi – определяющий показатель для i-й коммунальной услуги (численность населения, пользующегося i-й коммунальной услугой, площадь жилищного фонда, подключенного к i-й системе коммунальной инфраструктуры) в соответствующих единицах измерения;

УОi – удельный объем потребления i-й коммунальной услуги в год, приведенной к определяющему показателю.

Удельные объемы потребления коммунальных услуг определяются на основании оценки фактической реализации коммунальных услуг населению по данным статистических наблюдений за 3-5 лет. В случае отсутствия достоверных данных в качестве удельных объемов потребления могут быть приняты утвержденные в установленном порядке нормативы потребления коммунальных услуг, приведенные к году. В этом случае также должно учитываться влияние мероприятий по энергосбережению (установка приборов учета, применение энергоэффективных осветительных приборов, утепление фасадов, автоматизация системы теплоснабжения и другие.

При оценке перспективного совокупного потребления услуг организаций коммунального комплекса населением учитывается прогнозируемые значения численности населения и площади жилищного фонда с учетом его ввода и вывода из эксплуатации          на отчётный период.

Оценка перспективного потребления коммунальных услуг бюджетными учреждениями поселения основывается на зависимости потребления коммунальных услуг между потребителями различных категорий. Расчет осуществляется исходя из отношения объемов потребления коммунальных услуг населением, как основного потребителя и прочими потребителями. Данная зависимость обуславливается тем, что развитие бюджетных учреждений определяется в первую очередь численностью населения. Оценка выполняется по формуле:

ОП бюдж.i – объем потребления i-й коммунальной услуги бюджетными учреждениями     в соответствующих ед. измерения в год;

ОП бюдж. факт I – фактический объем потребления i-й коммунальной услуги бюджетными учреждениями за предыдущий период, в соответствующих ед. измерения в год;

ОП нас. факт I – фактический объем потребления i-й коммунальной услуги населением     за предыдущий период, в соответствующих ед. измерении в год;

СПi – расчетная величина совокупного потребления i-й коммунальной услуги населением на рассматриваемый период.

Потребителями ресурсов и услуг организаций жилищно-коммунального комплекса являются население, учреждения, предприятиями и организации на территории поселения.

Учитывая, что рассматриваемые отрасли являются инфраструктурными, потребление услуг обуславливается темпами роста экономики населённого пункта. Исходя из этого, оценка потребления ресурсов и услуг прочими потребителями определяется по формуле:

Иреализ.=Кэ*Иипп,    где

Иреализ. – индекс изменения объемов реализации ресурсов и услуг организаций коммунального комплекса;

Кэ – коэффициент эластичности, показывающий прирост потребления ресурсов и услуг организации коммунального комплекса на 1% прироста промышленного производства;

Иипп – индекс изменения промышленного производства.

Коэффициент эластичности определяется на основании данных за 3-5 лет, предшествующих расчету. Индекс изменения промышленного производства определяется на основании данных государственной статистики, основных показателей социально-экономического развития Республики Марий Эл.

Для оценки перспективных объемов проанализирован сложившийся уровень потребления ресурсов и услуг организаций коммунального комплекса поселения.

Показатели сферы жилищно-коммунального хозяйства

Козиковского сельского поселения

На территории Козиковского сельского поселения предоставлением услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства занимаются организации: МУП КХ Юринского муниципального района и ПАО «ТНС-Энерго».

В 2023-2025 году планируется начало оказания услуги вывоза твёрдых коммунальных отходов региональным оператором Республики Марий Эл ООО «Благоустройство».

Централизованное газоснабжение в населённых пунктах Козиковского сельского поселения отсутствует.

В настоящее время деятельность коммунального комплекса сельского поселения характеризуется неравномерным развитием систем коммунальной инфраструктуры, низким качеством предоставления коммунальных услуг, неэффективным использованием природных ресурсов.

Причинами возникновения проблем является:

- высокий процент износа объектов коммунальной инфраструктуры,

- неудовлетворительное техническое состояние жилого фонда,

- высокое содержание железа в воде артезианских скважин;

- высокий тариф за услуги водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

Таблица 4.

| Показатель | Ед. измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| Жилой фонд: | шт., (тыс. кв. м) |  |
| в том числе: |  |  |
| многоквартирные жилые дома | шт., (тыс. кв. м) | 0 |
| жилые дома блокированной застройки | шт., (тыс. кв. м) | 58 (5.8) |
| из них в управлении: |  |  |
| управляющей компании | шт., (тыс. кв. м) | 0 |
| товарищества собственников жилья | шт., (тыс. кв. м) | 0 |
| Непосредственное управление | шт., (тыс. кв. м) |  |
| Индивидуальные жилые дома | шт., (тыс. кв. м) |  |
| Муниципальный жилой фонд | шт., (тыс. кв. м) |  |
| Теплоснабжение |
| Коммунально-отопительные котельные | шт. | 1 |
| в том числе: |  |  |
| Угольные котельные | шт. | 1 |
| Газовые котельные | шт. | 0 |
| Общая протяжённость тепловых сетей в двутрубном исчислении | м |  |
| Водоснабжение |
| Скважины | шт. |  |
| из них обслуживающих жилой фонд | шт. | 2 |
| средняя производительность | куб.м/час, в сут. | 6, 18 |
| Водопроводы | ед. |  |
| Общая протяженность сетей водопровода | км | 0.3 |
| из них обслуживающих жилой фонд | км | 0.3 |
| Количество населенных пунктов, обеспеченных централизованным водоснабжением | шт. | 1 |
| Электроснабжение |
| Протяженность сетей наружного освещения | км |  |
| Количество населенных пунктов, обеспеченных централизованным электроснабжением | шт. | 1 |
| Количество светильников | шт. |  |

1.3. Анализ текущего состояния систем теплоснабжения

В настоящее время теплоснабжающей организацией, обязанной заключить с потребителем договор теплоснабжения является единая теплоснабжающая организация – МУП КХ Юринского муниципального района. Теплоснабжение на отопление и горячее водоснабжение в населённых пунктах Козиковского сельского поселения осуществляется:

- в частных домах от печей и котлов на твердом топливе, горячее водоснабжение – автономное от электрических водонагревателей;

- в здании школы - от действующей центральной котельной на твердом топливе.

Таблица 5.

| Наименование | Место расположения | Установленная мощность, Гкал/час | Подключённая нагрузка, Гкал/час | Износ оборудования, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная Козиковской средней школы | п. Козиково | 0,68 | 0,25 | 55 |

Котельная Козиковской средней школы построена в 2002 году, работает на каменном угле и дровах. Летом 2016 года проведена замена одного котла на новый заводского изготовления.

Котельная имеет резервную установленную мощность.

Оборудование котельной имеет высокий физический износ, необходимо проведение капитального ремонта с модернизацией оборудования. Повышение энергоэффективности действующих котельных проводится с переходом на современное более экономичное оборудование с высоким КПД, снижением потерь воды в системах и повышением качества изоляции тепловых сетей.

1.4. Анализ текущего состояния систем водоснабжения

Система централизованного водоснабжения имеется в посёлке Козиково.

Водоснабжение посёлка Козиково осуществляется системой поселкового водопровода общей протяжённостью 0.3 км от водозабора с двумя артезианскими скважинами.

С 1 июля 2019 года система хозяйственно-питьевого водопровода с действующим водозабором в п. Козиково временно выведена из эксплуатации. В настоящее время система водопровода с водозабором п. Козиково находится в резерве.

Качество воды в системе водопровода п. Козиково не соответствует питьевой в связи с повышенным содержанием соединений железа и марганца.

Анализ проб воды показывает, что без озонирования и сорбционной очистки вода может использоваться только для технического и противопожарного водоснабжения               в промышленности и на объектах коммунально-бытового назначения.

Таблица 6.

| Наименование населённого пункта | Техническое состояние системы водоснабжения (% износа, потребность в техническом улучшении) | Степень подверженности загрязнения источников водоснабжения | Наличие разведанных запасов питьевой воды подземных источников | Объёмы питьевой воды на период ЧС м куб./ сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Источник водоснабжения | Напорно-регулирующие сооружения | Водопроводная сеть |  |  |  |
| п. Козиково | Артезианская скважина – 2 шт. кап. рем. | Водонапорная башня – 1 шт. | 65 % кап. ремонт | Санитарная охранная зона имеется | нет | 2.5 |

Техническое состояние водопроводных сетей

Таблица 7.

| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Длина, км | Д у мм | Материал | Коло дец, шт. | Техническое состояние | Пож. гидрант | Балансо- держатель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопроводная сеть (требуется кап. ремонт) | п. Козиково | 0.3 | 110 | поли-этилен | 3 | Требуется ремонт | 2 | МУП КХ МО «Юринский район» |

Качество воды, подаваемой в водопроводную сеть населенного пункта, не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», из-за отсутствия оборудования очистки воды на водозаборе.

Основной задачей централизованного питьевого водоснабжения является обеспечение населения Козиковского сельского поселения качественной питьевой водой. Для решения этой проблемы необходимо установить на водозаборе посёлка Козиково оборудование для очистки воды от повышенного содержания железа и марганца.

1.5. Анализ текущего состояния вывоза твердых коммунальных отходов

В настоящее время вывоз твёрдых коммунальных отходов из населённых пунктов Козиковского сельского поселения проводится силами сельской администрации.

На территории индивидуальной жилой застройки отходы собирают в мешки и периодически вывозят специальным автомобильным транспортом для консервации на полигон ТБО Юринского района.

Норма накопления твёрдых коммунальных отходов 1.85 куб.м в год на человека.

В 2023-2025 году планируется начало сбора и вывоза твёрдых коммунальных отходов из населённых пунктов Козиковского сельского поселения техникой регионального оператора.

В соответствии с Долгосрочным планом обращения с отходами производства и потребления на территории Российской Федерации, в период с 2021 до 2025 года планируется организация раздельного сбора и вывоза твёрдых коммунальных отходов.

С целью отделения экологически чистого природного мусора от коммунальных, строительных и промышленных отходов, в 2021 – 2025 годах необходима организация на территории поселения площадки для сбора и консервации природного мусора.

1.6.  Анализ текущего состояния системы электроснабжения.

Электроснабжение потребителей Козиковского сельского поселения осуществляется    от центральной сельской электроподстанции ПС 35/10 кВ «Ленинская».

Общая протяженность линий электропередачи составляет 26,6 км, в том числе по уровням напряжения: ВЛ 10 кВ – 72,11 км, ВЛ 0,4 кВ – 94,01 км. Наибольшую долю в электрических сетях занимают воздушные линии электропередачи напряжением 0.4 кВ. Действующие линии электропередачи проведены на железобетонных и деревянных опорах.

Электрические сети находятся на обслуживании Юринских Районных электрических сетей Филиала Мариэнерго МРСК «Центра и Приволжья».

Ремонт и плановое обслуживание электрических сетей проводятся в нормативные сроки электросетевой организацией.

Козиковская сельская администрация имеет в собственности

следующие сети уличного освещения

Таблица 8.

| № | Наименование объекта | Место расположения объекта |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сети уличного освещения, протяженность – 18,7 км | п. Козиково |
| 2 | Сети уличного освещения, протяженность – 1,56 км | д. Вознесенка |
| 3 | Сети уличного освещения, протяженность – 7,52 км | д. Кузьмино |
| 4 | Сети уличного освещения, протяженность – 1,94 км | п. Кузьмино |

Электроустановки потребителей оборудованы приборами учёта электрической энергии. Отдельные потребители пользуются услугами без учётного электроснабжения. Замена устаревших приборов учёта электроэнергии на современные необходима для точного учёта расхода электроэнергии физическими и юридическими лицами.

## 1.7. Измерительно-расчетная система коммунальной инфраструктуры

Расчет и начисление платежей за коммунальные услуги осуществляются по приборам учёта и нормативам потребления с предоставлением квитанций ресурсоснабжающей организации. Для расчета и начисления платежей за жилищно-коммунальные услуги ресурсоснабжающие и жилищно-управляющие организации используют современные автоматизированные системы учёта и различные программные продукты.

В настоящее время большинство потребителей показания приборов учета снимает вручную, без применения технических средств дистанционного контроля.

В системе взаимоотношений сторон в сфере производства и потребления жилищно-коммунальных услуг можно выделить следующих участников:

- жители сельского поселения (потребители коммунальных услуг);

- организации и предприятия;

- ресурсоснабжающие организации;

- расчетно-кассовый центр.

В таблице приведены результаты анализа влияния существующей системы расчета, учета и приема платежей за коммунальные услуги на каждую из сторон в сфере производства и потребления коммунальных услуг.

Таблица 9.

| № п/п | Наименование участника системы | Положительные стороны существующей системы | Отрицательные стороны существующей системы | Риски (последствия) сохранения существующей системы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Жители поселения (потребители коммунальных услуг) | Возможность оплачивать счета за коммунальные услуги частями, по каждой отдельной квитанции, по мере появления финансовых возможностей и безналичного расчёта с использованием электронных квитанций, при наличии электронных средств связи у абонента и организации. | увеличение времени на оплату квитанции ресурсоснабжающей организации; сложность проведения обобщенного анализа и контроля платежей за коммунальные услуги; необходимость решения спорных вопросов индивидуально, без участия управляющих организаций. | формирование и укрепление стереотипов «справедливости» оплаты коммунальных услуг по остаточному принципу при наличии финансовых средств; случаи формирования непрогнозируемого «разрыва» между периодом потребления и оплаты услуг. |
| 2. | Ресурсоснабжающие организации МУП КХ МО «Юринский район» и ПАО «ТНС-Энерго» | возможность контроля за расчетами, приемом и учетом платежей потребителей за коммунальные услуги; прямое влияние на уровень собираемости платежей за коммунальные услуги. | Необходимость ведения претензионной работы с большим количеством потребителей, при наличии непостоянного дохода у абонентов. | Риски неполучения платы за коммунальные услуги, которые не могут быть отключены за неуплату в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам (холодное водоснабжение, отопление). |
| 3. | Расчетно-кассовый центр | Не определены | Не определены | Не определены |
| 4. | Существующая система расчета, учета и приема платежей за коммунальные услуги. | – | отсутствие обобщенной достоверной информации о потреблении и оплате коммунальных услуг гражданами, необходимой для принятия решений органами исполнительной власти поселения в части организации и обеспечения социальной поддержки граждан. использование для расчета, учета и приема платежей баз данных, сформированных ресурсоснабжающими организациями, которые могут содержать неточные сведения по одноименным позициям; дублирование выполняемых ресурсоснабжающими организациями работ и осуществляемых функций (ведение баз данных, печать и доставка платежных документов, прием платы и др.), приводящее к увеличению платы за жилое помещение. | риски финансирования реализации инвестиционных программ организаций коммунального комплекса при допустимости несвоевременной неоплаты коммунальных услуг; увеличение расходов на взимание платы за коммунальные услуги, включаемых в плату за жилое помещение. |

Таким образом существующая система в большей степени удовлетворяет интересам ресурсоснабжающих организаций за счет интересов потребителей. В рассматриваемых условиях приоритетным является получение от потребителей оплаты за услуги, в ущерб сбалансированных отношений на взаимовыгодной основе.

# 2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации программы

Основной целью Программы является создание условий для приведения объектов и сетей коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия для проживания населения и улучшения экологической обстановки          на территории Козиковского сельского поселения.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Козиковского сельского поселения на 2023-2025 годы направлена на снижение уровня износа, повышение качества предоставляемых услуг и улучшение экологической ситуации.

В рамках данной Программы должны быть созданы условия, обеспечивающие привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов инфраструктуры.

Основные задачи Программы

- улучшение экологической обстановки на территории поселения;

- улучшение обеспечения населения и организаций.

Важным направлением для решения данной задачи является совершенствование системы тарифного регулирования в данном направлении. Все средства, направляемые на реализацию программы, должны быть предназначены для выполнения проектов модернизации объектов инфраструктуры, связанных с капитальным ремонтом и реконструкцией действующих объектов, а также строительство новых объектов на смену, выводимых из эксплуатации.

Сроки и этапы реализации программы

Программа действует с 1 января 2023 года по 31 декабря 2025 года.

Реализация программы будет осуществляться в течение планового периода в объёме доведённых лимитов на программные мероприятия и целевого бюджетного финансирования.

3. Мероприятия по развитию системы коммунальной инфраструктуры

3.1. Общие положения

- Основными факторами, определяющими направления разработки программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Козиковского сельского поселения на 2023-2025 гг., являются:

- тенденции социально-экономического развития поселения, характеризующиеся незначительным снижением численности населения, развитием рынка жилья и сферы обслуживания населения;

- перспективное строительство малоэтажных жилых домов, частной усадебной и блокированной застройки, направленное на улучшение жилищных условий населения.

- Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы коммунальной инфраструктуры, условий их эксплуатации. Достижение целевых индикаторов в результате реализации программы комплексного развития характеризует будущую модель коммунального комплекса поселения.

- Комплекс мероприятий по развитию системы коммунальной инфраструктуры, поселения разработан по следующим направлениям:

- строительство сетей организаций коммунального комплекса в целях повышения качества предоставляемых услуг и улучшения экологической ситуации;

- реконструкция объектов инфраструктуры и модернизация оборудования и сетей            в целях подключения новых потребителей на объектах капитального строительства;

- Мероприятия, реализуемые для подключения новых потребителей, разработаны исходя из того, что организации коммунального комплекса обеспечивают требуемую для подключения мощность.

Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства местного бюджета поселения, целевые субсидии из районного, республиканского и федерального бюджета и внебюджетные источники. Объемы финансирования мероприятий из регионального бюджета определяются после принятия республиканских программ развития и модернизации систем коммунальной инфраструктуры и подлежат ежегодному уточнению после формирования республиканского бюджета на соответствующий финансовый год с учетом результатов реализации мероприятий в предыдущем финансовом году.

Внебюджетными источниками в сферах деятельности организаций коммунального комплекса: теплоснабжения, водоснабжения, утилизации твердых коммунальных отходов, являются средства организаций коммунального комплекса, получаемые от потребителей за счет установления тарифов, инвестиционной составляющей тарифа и платы за подключение. Условием привлечения внебюджетных источников является обеспечение доступности оплаты ресурсов потребителями с учетом инвестиционной составляющей тарифа и платы за подключение.

3.2. Система сбора и вывоза твердых коммунальных отходов

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного развития системы сбора и вывоза твердых коммунальных отходов являются:

- Рекультивация территории, на которой ранее располагались несанкционированные свалки в п. Козиково.

- Организация в поселении раздельного сбора мусора.

Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе.

3.3. Система электроснабжения

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного развития системы электроснабжения потребителей поселения являются:

- Реконструкция существующего наружного освещения улиц и проездов;

- Внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии;

- Принятие мер к повышению надежности электроснабжения объектов                      II категории надёжности электроснабжении;

Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе.

4. Нормативное обеспечение

В целях повышения результативности реализации мероприятий Программы требуется разработка ряда муниципальных нормативных правовых актов, в том числе:

- Система критериев, используемых для определения доступности для потребителей ресурсов и услуг организаций коммунального комплекса – муниципальный правовой акт должен содержать перечень критериев, используемых при определении доступности ресурсов и услуг организаций коммунального комплекса и их значения;

- Порядок утверждения технических заданий на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, развития систем коммунальной инфраструктуры – муниципальный правовой акт должен определять порядок взаимодействия заинтересованных органов местного самоуправления между собой, а также с организациями коммунального комплекса по вопросам технических заданий на разработку инвестиционных программ. Представляется, что технические задания должны включать основные требования к разработке, содержанию и реализации инвестиционной программы организации коммунального комплекса;

- Технические задания на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, развития систем коммунальной инфраструктуры;

- Порядок утверждения Собранием Депутатов Козиковского сельского поселения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, развития систем коммунальной инфраструктуры – муниципальный правовой акт должен определять порядок взаимодействия заинтересованных органов местного самоуправления между собой, а также с организациями коммунального комплекса по вопросам разработки инвестиционных программ;

- Инвестиционные программы организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры;

- Порядок запроса должностными лицами Козиковской сельской администрации информации у организаций коммунального комплекса – муниципальный правовой акт должен устанавливать закрытый перечень информации, которую могут запрашивать уполномоченные должностные лица Администрации поселения, а также требования к срокам предоставления и качеству информации, предоставляемой организацией коммунального комплекса;

- Порядок участия должностных лиц Администрации сельского поселения в заключении с организациями коммунального комплекса договоров с целью развития систем коммунальной инфраструктуры, определяющих условия выполнения инвестиционных программ соответствующих организаций. Данные договоры должны разрабатывается в соответствии с нормами Гражданского кодекса Российской Федерации и определять условия выполнения инвестиционных программ таких организаций, в том числе: цену договора, финансовые потребности на реализацию инвестиционной программы, порядок и сроки выполнения инвестиционной программы, порядок и условия финансирования инвестиционной программы, в том числе из местного бюджета, права, обязанности и ответственность сторон, контроль за выполнением инвестиционной программы, пересмотр инвестиционной программы, порядок сдачи-приемки работ, условия привлечения подрядных и субподрядных организаций, список ответственных лиц за выполнение и контроль за реализацией инвестиционной программы, изменение и расторжение договора и иные условия.

Сроки действия таких договоров должны соответствовать сроку реализации инвестиционных программ.

5. Оценка эффективности реализации программы

Основными результатами реализации мероприятий в сфере ЖКХ являются:

- показатели качества модернизации и обновления коммунальной инфраструктуры поселения;

- создание условий для привлечения на реализацию программы внебюджетных средств;

- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, приводящих к снижению качества и объёма потребляемых ресурсов и коммунальных услуг;

Наиболее важными результатами реализации программы являются:

- повышение качества предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса;

- обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых и жидких бытовых отходов;

- улучшение санитарного состояния территории поселения;

- снижение производственной стоимости предоставляемых услуг;

- повышение качества жизни населения;

- улучшение экологического состояния окружающей среды.

____________