| МОРКО МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН АДМИНИСТРАЦИЙ ПУНЧАЛ | АДМИНИСТРАЦИЯ МОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- | --- |

от 26 апреля 2024 г. № 233

О проверке готовности к отопительному периоду 2024 - 2025 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии

Моркинского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении", приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 N 103 "Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду", Администрация Моркинского муниципального района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить:

- Положение о комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2024 - 2025 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии Моркинского муниципального района (приложение № 1);

- Программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2024 - 2025 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии Моркинского муниципального района (приложение № 2);

- Состав комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2024 - 2025 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии Моркинского муниципального района (приложение № 3).

2. Разместить настоящее постановление на официальном интернет - портале Республики Марий Эл.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы Администрации

Моркинского муниципального района    				Г.С.Хуснутдинов

# Приложение № 1

к постановлению Администрации

Моркинского муниципального района

от 26 апреля 2024 г. № 233

ПОЛОЖЕНИЕ

о комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2024 - 2025 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии  Моркинского муниципального района

## 1. Общие положения

1.1. Положение о комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2024 – 2025 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии Моркинского муниципального района (далее - положение) устанавливает задачи, функции, права и порядок ее работы.

1.2. Комиссия по проверке готовности к отопительному периоду 2024 - 2025 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии  Моркинского муниципального района (далее - комиссия) создается Администрацией Моркинского муниципального района (далее - уполномоченный орган) в соответствии с требованиями приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 №103 "Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду" (далее - Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 №103).

1.3. Комиссия является рабочим органом, обеспечивающим проверку готовности к отопительному периоду 2024 - 2025 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии Моркинского муниципального района.

1.4. В своей деятельности комиссия руководствуется Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ "О теплоснабжении", приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 №103, другими нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Марий Эл, муниципальными правовыми актами Моркинского муниципального района, а также настоящим положением.

## 2. Задачи и функции комиссии

2.1. Основными задачами комиссии являются:

- контроль за ходом подготовки к отопительному периоду 2024 - 2025 годов и обеспечением устойчивого функционирования объектов жилищного фонда, социальной сферы и инженерной инфраструктуры, расположенных на территории Моркинского муниципального района;

- анализ и оценка готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к работе в отопительный период 2024 – 2025 годов.

2.2. Основными функциями комиссии являются:

- рассмотрение документов, подтверждающих выполнение требований по готовности к отопительному периоду, установленных главой III, IV приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 №103;

- в случае необходимости, проведение осмотров объектов проверки;

- оформление результатов проверок актами проверки готовности к отопительному периоду 2024 - 2025 годов;

- составление перечня замечаний к выполнению требований по готовности и (или) при невыполнении требований по готовности к отопительному периоду 2024 - 2025 годов (далее - перечень) с указанием сроков их устранения;

- проведение повторных проверок в случае устранения указанных в перечне замечаний в сроки, установленные в пункте 10 Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 №103;

- составление по результатам проверок новых актов проверки готовности к отопительному периоду 2024 - 2025 годов;

- оформление паспортов готовности к отопительному периоду 2024 - 2025 годов.

## 3. Права комиссии

3.1. Для осуществления возложенных функций комиссия имеет права:

- запрашивать в установленном порядке у структурных подразделений Администрации Моркинского муниципального района, организаций и предприятий необходимые документы и (или) иные сведения по вопросам своей деятельности;

- разрабатывать предложения по выполнению мероприятий по своевременной подготовке теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2024 - 2025 годов;

- составлять акты проверки готовности к отопительному периоду 2024 - 2025 годов, паспорта готовности к отопительному периоду 2024 - 2025 годов.

## 4. Порядок работы комиссии

4.1. Комиссия формируется в составе председателя комиссии, его заместителя, секретаря и членов комиссии.

4.2. Основной формой работы комиссии является проверка готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии.

4.3. Организация работы и подготовка материалов к проведению мероприятий по проверке готовности к отопительному периоду 2024 - 2025 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии осуществляются секретарем комиссии.

4.4. Председатель комиссии:

- возглавляет работу комиссии;

- руководит деятельностью комиссии;

- подписывает акты проверки готовности к отопительному периоду 2024 - 2025 годов, паспорта готовности к отопительному периоду 2024 - 2025 годов;

- организует контроль за устранением перечня замечаний к выполнению требований по готовности к отопительному периоду 2024 - 2025 годов в установленные сроки.

При отсутствии председателя комиссии его функции выполняет заместитель председателя комиссии.

4.5. Секретарь комиссии:

- организует проведение мероприятий по проверке готовности к отопительному периоду 2024 - 2025 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии;

- оповещает членов комиссии о проведении проверки готовности к отопительному периоду 2024 - 2025 годов не позднее чем за двое суток до начала проверки;

- доводит до членов комиссии Программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2024 - 2025 годов.

4.6. Члены комиссии:

- изучают представленные материалы;

- выносят предложения по вопросам проверки готовности к отопительному периоду 2024 - 2025 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии.

4.7. Работа комиссии осуществляется в соответствии с Программой проведения проверки готовности к отопительному периоду 2024 - 2025 годов.

4.8. Решения комиссии оформляются в виде актов проверки готовности к отопительному периоду 2024 - 2025 годов, которые подписываются председателем комиссии, заместителем председателя комиссии, секретарем и членами комиссии.

4.9. На основании актов проверки готовности к отопительному периоду 2024 - 2025 годов оформляются паспорта готовности к отопительному периоду 2024 – 2025 годов.

4.10. Паспорт готовности к отопительному периоду 2024 - 2025 годов выдается уполномоченным органом в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный перечнем.

# Приложение № 2

к постановлению Администрации

Моркинского муниципального района

от 26 апреля 2024 г. № 233

ПРОГРАММА

проведения проверки готовности к отопительному периоду

2024 - 2025 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии Моркинского муниципального района

## 1. Общие положения

1.1. Целью программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2024 - 2025 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии Моркинского муниципального района (далее - программа) является оценка готовности к отопительному периоду 2024 - 2025 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии.

1.2. Теплоснабжающие организации и потребители тепловой энергии, подлежащие проверке, указаны в приложении № 1 к настоящей программе.

Даты проведения проверки теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии указаны в приложении № 2 к настоящей программе.

1.3. К потребителям тепловой энергии, объекты которых подлежат проверке, относятся лица, приобретающие тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения (далее - потребители тепловой энергии).

В отношении многоквартирных домов проверка осуществляется путем определения соответствия требованиям, установленным главой 5 настоящей программы:

лиц, осуществляющих в соответствии с жилищным законодательством управление многоквартирным домом и приобретающих тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель для оказания коммунальных услуг в части отопления и горячего водоснабжения. В отношении указанных лиц также осуществляется проверка проводимых ими мероприятий по подготовке к отопительному периоду;

лиц, являющихся собственниками жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме, заключивших в соответствии с жилищным законодательством договоры теплоснабжения с теплоснабжающей организацией.

## 2. Порядок проведения проверки

2.1. Проверка готовности к отопительному периоду 2024 - 2025 годов осуществляется комиссией, образованной Администрацией Моркинского муниципального района (далее - уполномоченный орган).

2.2. В состав комиссий включаются представители уполномоченного органа, образовавшего комиссию.

В целях проведения проверки потребителей тепловой энергии в состав комиссии включаются представители единой теплоснабжающей организации, а также могут включаться по согласованию представители Приволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору и представители иных теплоснабжающих организаций в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, а также иных организаций, к тепловым сетям которых непосредственно подключены теплопотребляющие установки потребителей тепловой энергии.

В целях проведения проверки в отношении многоквартирного дома, в котором установлено внутридомовое и (или) внутриквартирное газовое оборудование, в состав комиссии могут включаться по согласованию представители газораспределительной организации, осуществляющей аварийно-диспетчерское обеспечение указанного многоквартирного дома.

В целях проведения проверки теплоснабжающих организаций в состав комиссии включаются представители единой теплоснабжающей организации (за исключением случаев проверки теплоснабжающей организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации), с которой в соответствующей системе теплоснабжения заключены договор поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя и (или) договор оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя, а также могут включаться по согласованию представители Приволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

2.3. При проведении проверки комиссией проверяется выполнение требований, установленных главами 4, 5 настоящей программы (далее - требования по готовности). Проверка выполнения теплоснабжающими организациями требований, установленных настоящей программы, осуществляется комиссией на предмет соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения. В случае отсутствия обязательных требований технических регламентов или иных нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения в отношении требований, установленных главами 4, 5 настоящей программы, комиссия осуществляет проверку соблюдения локальных актов организаций, подлежащих проверке, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду.

В целях проведения проверки комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводят осмотр объектов проверки.

2.4. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду 2024 - 2025 годов (далее - акт) согласно приложению № 3 к настоящей программе.

Акт составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки.

Акт составляется в двух экземплярах, один экземпляр акта выдается представителю теплоснабжающей организации, потребителю тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка, второй экземпляр акта остается в комиссии.

В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

объект проверки готов к отопительному периоду;

объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;

объект проверки не готов к отопительному периоду.

2.5. При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее - перечень) с указанием сроков их устранения.

2.6. Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) составляется согласно приложению №4 к настоящей программе по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный перечнем.

2.7. Оформленные в соответствии с требованиями настоящей программы акты проверки готовности и паспорта готовности к отопительному периоду 2024 - 2025 годов выдаются уполномоченным органом.

2.8. Выдача паспортов производится не позднее 15 сентября - для потребителей тепловой энергии, не позднее 1 ноября - для теплоснабжающих организаций.

2.9. В случае устранения указанных в перечне замечаний в сроки, установленные в пункте 2.8 настоящей программы, комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.

2.10. Организация, не получившая по объектам проверки паспорт, выдача которого установлена пунктом 2.6 настоящей программы, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

## 3. Порядок взаимодействия

теплоснабжающих организаций,

потребителей тепловой энергии с комиссией

3.1. Теплоснабжающие организации представляют комиссии информацию по выполнению требований по готовности к отопительному периоду, установленных главой 4 настоящей программы.

3.2. Потребители тепловой энергии представляют в теплоснабжающую организацию и комиссию по проверке готовности к отопительному периоду информацию по выполнению требований по готовности к отопительному периоду, установленных главой 5 настоящей программы.

3.3. Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований, установленных главами 4, 5 настоящей программы.

## 4. Требования по готовности к отопительному периоду

для теплоснабжающих организаций

4.1. В целях оценки готовности теплоснабжающих организаций к отопительному периоду комиссией должны быть проверены в отношении данных организаций:

1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении";

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

укомплектованность указанных служб персоналом;

обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

8) обеспечение качества теплоносителей;

9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении";

11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

соблюдение водно-химического режима;

отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии и теплоснабжающими организациями;

13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

15) наличие сведений о выполненных мероприятиях:

по установке (приобретению) резервного оборудования;

по организации совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть;

по резервированию тепловых сетей смежных районов поселения;

по устройству резервных насосных станций.

В случае отсутствия одного или нескольких мероприятий, указанных в абзацах втором - пятом настоящего подпункта, в инвестиционной программе теплоснабжающей организации оценка готовности к отопительному периоду по выполнению такого мероприятия не производится;

16) выполнение графиков проведения противоаварийных тренировок.

4.2 В отношении объектов по производству тепловой и электрической энергии в режиме комбинированной выработки проверяется выполнение требований по готовности к отопительному периоду, определенных подпунктами 1 - 3, 5 - 10, 11 (за исключением сведений о готовности систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи), 12 - 14 пункта 13 настоящих Правил.

## 5. Требования по готовности к отопительному периоду

для потребителей тепловой энергии

5.1. В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду комиссией должны быть проверены:

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9) работоспособность защиты систем теплопотребления;

10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

12) плотность оборудования тепловых пунктов;

13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении N 3 к Правилам оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 №103.

18) наличие актов о проверке состояния дымовых и вентиляционных каналов перед отопительным периодом у потребителей тепловой энергии, являющихся лицами, осуществляющими в соответствии с жилищным законодательством управление многоквартирным домом.

Приложение № 1

к Программе проведения

проверки готовности

к отопительному периоду

2024 - 2025 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии Моркинского муниципального района

ПЕРЕЧЕНЬ

теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии Моркинского муниципального района

| Наименование муниципального образования | Наименование организации | Адрес месторасположения объекта |
| --- | --- | --- |
| Городское поселение Морки | ООО «Моркинский ТЭС» | Республика Марий Эл, Моркинский район, п. Морки, ул. Газовиков, д. 14 |
|  | ООО «Моркинский ТЭС» | Республика Марий Эл, Моркинский район, д. Кучко – Памаш, ул. Центральная, д. 5 |
|  | ООО «Моркинский ТЭС» | Республика Марий Эл, Моркинский район, п. Морки, ул. Трудовые Резервы, д. 24 |
|  | Отдел культуры, спорта и туризма Администрации Моркинского муниципального района | Республика Марий Эл, Моркинский район, п. Морки, ул. Пушкина, д.3 |
|  | Отдел культуры, спорта и туризма Администрации Моркинского муниципального района | Республика Марий Эл, Моркинский район, п. Морки, ул. Советская, д. 11 |
|  | ООО «Марикоммунэнерго» | Котельная № 1101, Республика Марий Эл, Моркинский район, п. Морки, б. Калинина, д. 2а |
|  | ООО «Марикоммунэнерго» | Котельная № 1102, Республика Марий Эл, Моркинский район, п. Морки, ул. Заозерная, д.1а |
|  | ООО «Марикоммунэнерго» | Котельная № 1103, Республика Марий Эл, Моркинский район, п. Морки, ул. Целинная, д.6а |
|  | ООО «Марикоммунэнерго» | Котельная № 1104, Республика Марий Эл, Моркинский район, п. Морки, ул. Механизаторов, д. 33 |
|  | ООО «Марикоммунэнерго» | Котельная № 1105, Республика Марий Эл, Моркинский район, п. Морки, ул. Лесная, д. 1а |
|  | ООО «Марикоммунэнерго» | Котельная № 1106, Республика Марий Эл, Моркинский район, п. Морки, ул. Мира, д. 48 |
| Зеленогорское сельское поселение | ООО «Моркинский ТЭС» | Республика Марий Эл, Моркинский район, п. Зеленогорск, ул. Кооперативная, д. 23 |
|  | ООО "Марикоммунэнерго" | Котельная № 1108, Республика Марий Эл, Моркинский район, п. Зеленогорск, ул. Школьная |
| Красностекловарское сельское поселение | ООО «Марикоммунэнерго» | Котельная № 1110, Республика Марий Эл, Моркинский район, п. Залесный, ул. Центральная, д. 3 |
|  | ООО «Моркинский ТЭС» | Республика Марий Эл, Моркинский район, п. Красный Стекловар, ул. Школьная, 4 |
| Коркатовское сельское поселение | ООО «Моркинский ТЭС» | Республика Марий Эл, Моркинский район, д. Верхний Кожлаер, ул. Школьная, д. 8 |
|  | ООО «Моркинский ТЭС» | Республика Марий Эл, Моркинский район, д. Чодраял, ул. Школьная, д. 4 |
|  | ООО «Моркинский ТЭС» | Республика Марий Эл, Моркинский район, д. Коркатово, ул. Школьная, д. 5 |
|  | Отдел культуры, спорта и туризма Администрации Моркинского муниципального района | Республика Марий Эл, Моркинский район, д. Чавайнур, ул. Чавайна, д. 18 |
|  | МОУ «Кульбашинская основная общеобразовательная школа» | Республика Марий Эл, Моркинский район, д. Кульбаш, ул. Школьная, д. 6 |
|  | Отдел культуры, спорта и туризма Администрации Моркинского муниципального района | Республика Марий Эл, Моркинский район, д. Кульбаш, Центральная 56а |
|  | Отдел культуры, спорта и туризма Администрации Моркинского муниципального района | Республика Марий Эл, Моркинский район, д. Коркатово, ул.Юбилейная, д. 4 |
| Октябрьское сельское поселение | ООО «Моркинский ТЭС» | Республика Марий Эл, Моркинский район, п. Октябрьский, ул. Школьная, д. 3а |
|  | Отдел культуры, спорта и туризма Администрации Моркинского муниципального района | Республика Марий Эл, Моркинский район, д. Шереганово, ул. Садовая, д 1а |
|  | МОУ «Шерегановская основная общеобразовательная школа» | Республика Марий Эл, Моркинский район, д. Шереганово, ул. Школьная, д. 17а |
|  | Отдел культуры, спорта и туризма Администрации Моркинского муниципального района | Республика Марий Эл, Моркинский район, д. Кутюк –Кинер, ул. М.Казакова, д.67 |
|  | Отдел культуры, спорта и туризма Администрации Моркинского муниципального района | Республика Марий Эл, Моркинский район, д. Кутюк –Кинер, ул. М.Казакова д.2 |
|  | Отдел культуры, спорта и туризма Администрации Моркинского муниципального района | Республика Марий Эл, Моркинский район, п. Октябрьский Центральная, д. 6 |
|  | ООО «Марикоммунэнерго» | Котельная № 1107, Республика Марий Эл, Моркинский район, п. Октябрьский |
| Себеусадское сельское поселение | Отдел культуры, спорта и туризма Администрации Моркинского муниципального района | Республика Марий Эл, Моркинский район, д. ТыгыдеМорко, ул. Молодежная, д.4 |
|  | ООО «Моркинский ТЭС» | Республика Марий Эл, Моркинский район, д. Себеусад, ул. Школьная, д.3а |
|  | Отдел культуры, спорта и туризма Администрации Моркинского муниципального района | Республика Марий Эл, Моркинский район, д. Изи Кугунур, ул. Центральная, д. 14 |
| Семисолинское сельское поселение | Отдел культуры, спорта и туризма Администрации Моркинского муниципального района | Республика Марий Эл, Моркинский район, д. Семисола, ул. Советская, д.17 |
|  | МОУ «Нурумбальская средняя общеобразовательная школа» | Республика Марий Эл, Моркинский район, д. Нурумбал, ул. Школьная, д. 2 |
|  | Отдел культуры, спорта и туризма Администрации Моркинского муниципального района | Республика Марий Эл, Моркинский район, д. Алмаметьево, ул. Титова, д.17 |
|  | МОУ «Шордурская основная общеобразовательная школа» | Республика Марий Эл, Моркинский район, д. Шордур, ул. Школьная, д.2 а |
| Шалинское сельское поселение | ООО «Моркинский ТЭС» | Республика Марий Эл, Моркинский район, д. Осипсола, ул. Осипсолинская, д. 15 |
|  | ООО «Моркинский ТЭС» | Республика Марий Эл, Моркинский район, д. Большие Шали, ул. Молодежная, д. 2 |
|  | Отдел культуры, спорта и туризма Администрации Моркинского муниципального района | Республика Марий Эл, Моркинский район, д. Осипсола, ул. Клубная, д. 1 |
|  | ГБУ РМЭ «КЦСОН в Моркинском районе» | Республика Марий Эл, Моркинский район, д. Изи Шурга, ул. Центральная, д.53 |
| Шиньшинское сельское поселение | МОУ «Нужключинская средняя общеобразовательная школа» | Республика Марий Эл, Моркинский район, д. Нуж-Ключ, ул. Школьная, д.1 |
|  | ООО «Атекс" | Республика Марий Эл, Моркинский район, с. Шиньша, ул. Школьная, 28 |
|  | ООО «Атекс» | Республика Марий Эл, Моркинский район, с. Шиньша, ул. Школьная, 16 |
|  | ООО «Атекс» | Республика Марий Эл, Моркинский район, с. Шиньша, ул. Петрова, 1 «б» |
| Шоруньжинское сельское поселение | ООО «Моркинский ТЭС» | Республика Марий Эл, Моркинский район, с. Шоруньжа, ул. Полевая, 11 |
|  | ООО «Моркинский ТЭС» | Республика Марий Эл, Моркинский район, с. Шоруньжа, ул. Почтов. переулок, 1а |
|  | Отдел культуры, спорта и туризма Администрации Моркинского муниципального района | Республика Марий Эл, Моркинский район, д. Тат – Чодраял, ул. Солнечная, д.1 |

Приложение № 2

к Программе проведения

проверки готовности

к отопительному периоду

2024 - 2025 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии Моркинского муниципального района

ГРАФИК

по проверке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии                                           Моркинского муниципального района

| № п/п | Наименование предприятий, организаций и учреждений | Дата проверки |
| --- | --- | --- |
| Теплоснабжающие организации |
| 1 | ООО «Моркинский ТЭС» | 02.10 -20.10.2024 |
| 2 | Отдел культуры, спорта и туризма Администрации Моркинского муниципального района | 11.09 -15.09.2024 |
| 3 | МОУ «Кульбашинская основная общеобразовательная школа» | 24.08.2024 |
| 4 | МОУ «Нурумбальская средняя общеобразовательная школа» | 24.08.2024 |
| 5 | МОУ «Нужключинская средняя общеобразовательная школа» | 24.08.2024 |
| 6 | МОУ «Шерегановская средняя общеобразовательная школа» | 24.08.2024 |
| 7 | МОУ «Шордурская основная общеобразовательная школа» | 24.08.2024 |
| 8 | ООО «Атекс» | 02.10 - 20.10.2024 |
| 9 | ОАО «Марикоммунэнерго» | 02.10 - 20.10.2024 |
| Потребители тепловой энергии |
| Отдел образования Администрации Моркинского муниципального района |
| 1 | МОУ «Янситовская основная общеобразовательная школа» | до 25.08.2024 |
| 2 | МОУ «Зеленогорская средняя общеобразовательная школа» | до 25.08.2024 |
| 3 | МОУ «Себеусадская средняя общеобразовательная школа» | до 25.08.2024 |
| 4 | МОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа» | до 25.08.2024 |
| 5 | МОУ «Кумужъяльская основная общеобразовательная школа» | до 25.08.2024 |
| 6 | МОУ «Шоруньжинская средняя общеобразовательная школа» | до 25.08.2024 |
| 7 | МОУ «Шиньшинская средняя общеобразовательная школа» | до 25.08.2024 |
| 8 | МОУ «Аринская средняя общеобразовательная школа» | до 25.08.2024 |
| 9 | МОУ «Моркинская средняя общеобразовательная школа № 6» | до 25.08.2024 |
| 10 | МОУ «Купсолинская основная общеобразовательная школа» | до 25.08.2024 |
| 11 | МОУ «Кожлаерская основная общеобразовательная школа» | до 25.08.2024 |
| 12 | МОУ «Кужерская основная общеобразовательная школа» | до 25.08.2024 |
| 13 | МОУ «Коркатовский лицей» | до 25.08.2024 |
| 14 | МОУ «Моркинская средняя общеобразовательная школа № 1» | до 25.08.2024 |
| 15 | МОУ «Моркинская средняя общеобразовательная школа № 2» | до 25.08.2024 |
| 16 | Отдел образования Администрации Моркинского муниципального района | до 24.08.2024 |
| 17 | МДОУ «Моркинский детский сад № 1» | до 24.08.2024 |
| 18 | МДОУ «Моркинский детский сад № 2» | до 24.08.2024 |
| 19 | МДОУ «Моркинский детский сад № 3» | до 24.08.2024 |
| 20 | МДОУ «Моркинский детский сад № 5» | до 24.08.2024 |
| 21 | МДОУ «Моркинский детский сад № 7» | до 24.08.2024 |
| 22 | МУ ДО «Моркинский центр физической культуры и спорта» | до 24.08.2024 |
| 23 | МОУ «Кульбашинская основная общеобразовательная школа» | до 24.08.2024 |
| 24 | МОУ «Шерегановская основная общеобразовательная школа» | до 24.08.2024 |
| 25 | МОУ «Нужключинская средняя общеобразовательная школа» | до 24.08.2024 |
| 26 | МОУ «Нурумбальская средняя общеобразовательная школа» | до 24.08.2024 |
| II. ООО «Моркинская жилищная компания» |
| 1 | пгт. Морки, ул. Механизаторов, д. 14 | 01.08 - 08.09.2024 |
| 2 | пгт. Морки, ул. Механизаторов, д. 25 | 01.08 - 08.09.2024 |
| 3 | пгт. Морки, ул. Механизаторов, д. 31 | 01.08 - 08.09.2024 |
| 4 | пгт. Морки, ул. Механизаторов, д. 46 | 01.08 - 08.09.2024 |
| 5 | пгт. Морки, ул. Лесная, д. 7 | 01.08 – 08.09.2024 |
| 6 | пгт. Морки, ул. Мира, д. 13 | 01.08 - 08.09.2024 |
| 7 | пгт. Морки, ул. Мира, д. 26 | 01.08 - 08.09.2024 |
| 8 | пгт. Морки, ул. Мира, д. 28 | 01.08 - 08.09.2024 |
| 9 | пгт. Морки, ул. Мира, д. 34 | 01.08 - 08.09.2024 |
| 10 | пгт. Морки, ул. Мира, д. 36 | 01.08 - 08.09.2024 |
| 11 | пгт. Морки, ул. Олега Кошевого, д. 2 | 01.08 - 08.09.2024 |
| 12 | пгт. Морки, ул. Олега Кошевого, д. 4 | 01.08 - 08.09.2024 |
| 13 | пгт. Морки, ул. Олега Кошевого, д. 9 | 01.08 - 08.09.2024 |
| 14 | пгт. Морки, ул. Олега Кошевого, д. 13 | 01.08 - 08.09.2024 |
| 15 | пгт. Морки, ул. Олега Кошевого, д. 14 | 01.08 - 08.09.2024 |
| 16 | пгт. Морки, ул. Целинная, д. 1 | 01.08 - 08.09.2024 |
| 17 | пгт. Морки, ул. Целинная, д. 3 | 01.08 - 08.09.2024 |
| 18 | пгт. Морки, ул. Целинная, д. 5 | 01.08 - 08.09.2024 |
| 19 | п. Октябрьский, ул. Центральная, д. 3 | 01.08 - 08.09.2024 |
| 20 | п. Октябрьский, ул. Центральная, д. 10 | 01.08 - 08.09.2024 |
| 21 | п. Октябрьский, ул. Центральная, д. 11 | 01.08 - 08.09.2024 |
| 22 | д. Большие Шали, ул. Школьная, д. 1 | 01.08 - 08.09.2024 |
| 23 | д. Большие Шали, ул. Молодежная, д. 1 | 01.08 - 08.09.2024 |
| 24 | д. Коркатово, ул. Школьная, д.16 | 01.08 – 08.09.2024 |
| 25 | пгт. Морки, бул. Калинина, д. 1а | 01.08 - 08.09.2024 |
| 26 | пгт. Морки, бул. Калинина, д. 2б | 01.08 - 08.09.2024 |
| 27 | пгт. Морки, бул. Калинина, д. 6 | 01.08 - 08.09.2024 |
| 28 | пгт. Морки, бул. Калинина, д. 7 | 01.08 - 08.09.2024 |
| 29 | пгт. Морки, бул. Калинина, д. 9 | 01.08 - 08.09.2024 |
| 30 | пгт. Морки, бул. Калинина, д. 11 | 01.08 - 08.09.2024 |
| 31 | пгт. Морки, ул. Кудрявцева, д. 1 | 01.08 - 08.09.2024 |
| 32 | пгт. Морки, ул. Максима Горького, д. 12а | 01.08 - 08.09.2024 |
| 33 | пгт. Морки, ул. Советская, д. 4 | 01.08 - 08.09.2024 |
| 34 | пгт. Морки, ул. Советская, д. 8 | 01.08 - 08.09.2024 |
| 35 | пгт. Морки, ул. Советская, д. 28 | 01.08 - 08.09.2024 |
| 36 | пгт. Морки, ул. Советская, д. 30 | 01.08 - 08.09.2024 |
| 37 | пгт. Морки, ул. Советская, д. 32 | 01.08 - 08.09.2024 |
| 38 | пгт. Морки, ул. Советская, д. 38 | 01.08 - 08.09.2024 |
| 39 | пгт. Морки, ул. Строителей, д. 2 | 01.08 - 08.09.2024 |
| 40 | пгт. Морки, ул. Трудовые резервы, д. 24 | 01.08 - 08.09.2024 |
| 41 | пгт. Морки, ул. Трудовые резервы, д. 28 | 01.08 - 08.09.2024 |
| 42 | пгт. Морки, ул. Трудовые резервы, д. 29 | 01.08 - 08.09.2024 |
| 43 | пгт. Морки, ул. Трудовые резервы, д. 30 | 01.08 - 08.09.2024 |
| 44 | пгт. Морки, ул. Т. Евсеева, д. 6 | 01.08 - 08.09.2024 |
| 45 | пгт. Морки, ул. Краснова, д. 5 | 01.08 - 08.09.2024 |
|  | ООО «Водоканал» |  |
| 1 | пгт Морки, ул. Шкетана, д. 8 | 01.08 - 08.09.2024 |
| 2 | пгт Морки, ул. Шкетана, д.8а | 01.08 - 08.09.2024 |
| 3 | пгт Морки, ул. Максима Горького, д.10 | 01.08 - 08.09.2024 |
| 4 | пгт Морки, ул. Максима Горького, д.13 | 01.08 - 08.09.2024 |
| 5 | пгт Морки, ул. Максима Горького, д.14а | 01.08 - 08.09.2024 |
| 6 | пгт Морки, ул. Максима Горького, д.16а | 01.08 - 08.09.2024 |
| 7 | пгт Морки, ул. Максима Горького, д.18а | 01.08 - 08.09.2024 |
| 8 | пгт Морки, ул. Б. Калинина, д. 3 | 01.08 - 08.09.2024 |
| 9 | пгт Морки, ул. Карла Маркса, д. 2 | 01.08 - 08.09.2024 |
| 10 | пгт Морки, ул. Т. Евсеева, д. 8 | 01.08 - 08.09.2024 |
| 11 | пгт Морки, ул. Газовиков, д. 21 | 01.08 - 08.09.2024 |
| 12 | пгт Морки, ул. Газовиков, д. 23 | 01.08 - 08.09.2024 |
| 13 | пгт Морки, ул. Краснова, д. 3 | 01.08 - 08.09.2024 |
| 14 | пгт Морки, ул. Трудовые Резервы, д. 22а | 01.08 - 08.09.2024 |
| 15 | пгт Морки, ул. Трудовые Резервы, д. 22б | 01.08 - 08.09.2024 |
| 16 | пгт Морки, Льва Толстого, д. 10 | 01.08 - 08.09.2024 |
| 17 | пгт Морки, ул. Олега Кошевого, д.16 | 01.08 - 08.09.2024 |
| 18 | пгт Морки, ул. Олега Кошевого, д.9а | 01.08 - 08.09.2024 |
| 19 | пгт Морки, ул. Целинная, д. 1а | 01.08 - 08.09.2024 |
| 20 | пгт Морки, Лесная, д. 9 | 01.08 - 08.09.2024 |
| 21 | пгт Морки, ул. Механизаторов, д. 4 | 01.08 - 08.09.2024 |
| 22 | пгт Морки, ул. Механизаторов, д. 13 | 01.08 - 08.09.2024 |
| 23 | пгт Морки, ул. Механизаторов, д. 29 | 01.08 - 08.09.2024 |
|  | Городское поселение Морки |  |
| 1 | пгт Морки, Б. Калинина, д.6а | 01.08 - 08.09.2024 |
| 2 | пгт Морки, ул. Мира, д.24 | 01.08 - 08.09.2024 |
| 3 | пгт Морки, ул. Мира, д.38 | 01.08 - 08.09.2024 |
| 4 | пгт Морки , ул. пер. Механизаторов, д. 2 | 01.08 - 08.09.2024 |
| 5 | пгт Морки, ул. Ленина, д.13 | 01.08 - 08.09.2024 |
| 6 | пгт. Морки, ул. Льва Толстого, д. 6а | 01.08 - 08.09.2024 |
| 7 | пгт Морки, ул. Советская, д.26 | 01.08 - 08.09.2024 |
| 8 | пгт Морки, ул. Краснова, д.1 | 01.08 - 08.09.2024 |
| 9 | пгт Морки, ул. Краснова д.7 | 01.08 – 08.09.2024 |
| 10 | пгт Морки, ул. Льва Толстого, д.2 | 01.08 - 08.09.2024 |
|  | Красностекловарское сельское поселение |  |
| 1 | п. Красный Стекловар, ул. Заводская, д. 5 | 01.08 – 08.09.2024 |
| 2 | п. Красный Стекловар, ул. Заводская, д. 13 | 01.08 – 08.09.2024 |
| 3 | п. Красный Стекловар, ул. Первомайская, 3 А | 01.08 – 08.09.2024 |
| 4 | п. Красный Стекловар, ул. Первомайская, 3 Б | 01.08 – 08.09.2024 |
| 5 | п. Красный Стекловар, ул. Джержинского, 3 | 01.08 – 08.09.2024 |
|  | Коркатовское сельское поселение |  |
| 1 | д. Коркатово, ул. Заводская, д.13 | 01.08 – 08.09.2024 |
|  | Шиньшинское сельское поселение |  |
| 1 | д.Нуж-Ключ, ул. ул. Молодежная 2 | 01.08 – 08.09.2024 |
|  | Зеленогорское сельское поселение |  |
| 1 | п. Зеленогорск, ул. Комсомольская, д.2 | 01.08 - 08.09.2024 |
| III. ГБУ РМЭ «Моркинская ЦРБ» |
| 1 | п. Морки, ул. Лесная, д. 5 | 01.08 - 08.09.2024 |
| 2 | п. Морки, ул. Шкетана, д. 5 | 01.08 - 08.09.2024 |
| IV. Отдел культуры, спорта и туризма Администрации Моркинского муниципального района |
| 1 | МБУК«Моркинский ЦКС»-Кутюккинерский СДК | д. Кутюк- Кинер, ул. М. Казакова, д. 67 | 01.08 - 08.09.2024 |
| 2 | МБУК «Моркинский ЦКС»-Алмаметьевский СДК | д. Алмаметьево, ул. Титова, д. 17 | 01.08 - 08.09.2024 |
| 3 | МБУК «Моркинский ЦКС»- -Тыгыдеморкинский СК | д. Тыгыде Морко, ул. Молодежная, 4 | 01.08 - 08.09.2024 |
| 4 | МБУК «Моркинский ЦКС»--Татчодраяльский СДК | д. Тат Чодраял, ул.Солнечная,1 | 01.08 - 08.09.2024 |
| 5 | МБУК «Моркинский ЦКС»--Осипсолинский СДК | д. Осипсола, ул. Клубная, д.1 | 01.08 - 08.09.2024 |
| 6 | - МБУК «Моркинский ЦКС» Изикунурский СДК | д. Изи Кугунур, ул. Центральная,д. 14 | 01.08 - 08.09.2024 |
| 7 | МБУК «Моркинский ЦКС» - Кульбашинский СК | д.Кульбаш, ул Центральная, д 14 | 01.08 - 08.09.2024 |
| 8 | МБУК «Моркинский ЦКС» - Октябрьский СДК | п. Октябрьский,ул. Центральная ,д 6а | 01.08 - 08.09.2024 |
| 9 | МБУК «Моркинский ЦКС» -Коркатовский СДК | д.Коркатово, ул. Юбилейная, д.4 | 01.08 - 08.09.2024 |
| 10 | МБУК «Моркинский ЦБС» - Шерегановская сельская библиотека | д. Шереганово, ул.Садовая,д.1а | 01.08 - 08.09.2024 |
| 11 | МБУК «Моркинская ЦБС» - Семисолинская сельская библиотека | д. Семисола, ул. Советская, д.17 | 01.08 - 08.09.2024 |
| 12 | МБУК «Моркинская ЦКС» -Литературно-этнографический музей им. Янтемира. | п. Морки, ул. Советская, д 11 | 01.08 - 08.09.2024 |
| 13 | МБУК «Моркинская ЦКС» - Литературно – краеведческий музей им. Н.И. Казакова. | д. Кутюк-Кинер, ул. Казакова, д.2 | 01.08 - 08.09.2024 |
| 14 | МБУК «Моркинская ЦКС» - Литературно-этнографического комплекса им. С.Г. Чавайна | д. Чавайнур, ул. Чавайна, д.18 | 01.08 - 08.09.2024 |
| 15 | Отдел культуры, спорта и туризма Администрации Моркинского муниципального района Гараж | п.Морки, ул.Пушкина, д. 3 | 01.08 - 08.09.2024 |
| 16 | МБУ ДО «Моркинская ДШИ» | пгт. Морки, бул. Калинина, д.5 | 01.08 - 08.09.2024 |
| 17 | МБУК «Моркинская ЦКС» Районный центр культуры и досуга им. М.С. Степанова | пгт. Морки, ул. Советская, д.7 | 01.08 - 08.09.2024 |
| V. ГБУ РМЭ «Красностекловарский дом - интернат» | 01.08 - 08.09.2024 |
| VI. ГБУ РМЭ «Комплексный центр социального обслуживания населения в Моркинском районе» | 01.08 - 08.09.2024 |
| VII. ГБУ РМЭ «Зеленогорский дом - интернат» | 01.08 - 08.09.2024 |
| VIII. ГБУ РМЭ «Октябрьский центр для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | 01.08 - 08.09.2024 |
| IХ. ГБУ РМЭ «Моркинский социально – реабилитационный центр для несовершеннолетних» | 01.08 - 08.09.2024 |

Приложение № 3

к Программе проведения

проверки готовности

к отопительному периоду

2023 - 2024 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии Моркинского муниципального района

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду 2024/2025 гг.

__________________________                                      "____" _________________ 2024 г.

(место составления акта)                                                                                                       (дата составления акта)

Комиссия, образованная _________________________________________,

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в   соответствии   с   программой    проведения   проверки   готовности   к отопительному периоду от «____»__________ 2024 г., утвержденной __________________________________________________________________,

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку

готовности к отопительному периоду)

с  "__" _____________ 20__ г. по "__" ____________ 20__ г. в соответствии с Федеральным  законом   от   27  июля  2010 г. N 190-ФЗ  "О  теплоснабжении" провела проверку готовности к отопительному периоду ______________________________________

(полное наименование теплоснабжающей организации, потребителя тепловой энергии, в

отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка  готовности   к  отопительному  периоду  проводилась в отношении следующих объектов:

1. ________________________;

2. ________________________;

3. ________________________;

В ходе проведения проверки  готовности  к  отопительному периоду комиссия установила: ______________________________________________________________.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду___/___ гг.

<*>

Председатель комиссии:______________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председатель комиссии:  __________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:     _________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"__"_____________2024 г. ____________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя

(его уполномоченного представителя)

теплоснабжающей организации, потребителя тепловой энергии, в отношении

которого проводилась проверка готовности

к отопительному периоду)

--------------------------------

<*> При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

### Приложение

к акту проверки

готовности

к отопительному периоду

2024 - 2025 годов

Перечень

замечаний к выполнению требований по готовности

или при невыполнении требований по готовности к

акту проверки готовности к отопительному периоду

от "_____"________________ 2024 №______

1._________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Срок устранения - ______________________

(дата)

2._________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Срок устранения - ______________________

(дата)

3._________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Срок устранения - ______________________

(дата)

## Приложение № 4

к Программе проведения

проверки готовности

к отопительному периоду

2024 - 2025 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии Моркинского муниципального района

ПАСПОРТ

ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2024 - 2025 ГОДОВ

Выдан _____________________________________________________________________

(полное наименование теплоснабжающей организации, потребителя  тепловой  энергии,  в  отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности

к отопительному периоду:

1._____________________________________________________________________

2._____________________________________________________________________

3._____________________________________________________________________

......

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

акт проверки готовности к отопительному периоду от"__"_____________ 2024 № _____

___________________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, создавшего

комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду)

# Приложение № 3

к постановлению Администрации

Моркинского муниципального района

от 26 апреля 2024 г. № 233

СОСТАВ

комиссии по проверке готовности к отопительному периоду

2024 - 2025 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии

Моркинского муниципального района

| Председатель комиссии: | Хуснутдинов Г. С. | первый заместитель главы администрации, руководитель отдела архитектуры, капитального строительства и муниципального хозяйства Администрации Моркинского муниципального района |
| --- | --- | --- |
| Заместитель председателя комиссии: | Мингалиев Д.Д. | заместитель руководителя отдела архитектуры капитального строительства и муниципального хозяйства Администрации Моркинского муниципального района |
| Секретарь комиссии: | Федоров В.А. | главный специалист отдела архитектуры, капитального строительства и муниципального хозяйства Администрации Моркинского муниципального района |
| Члены комиссии: | Николаев С.А. | старший мастер Моркинского участка ООО "Марикоммунэнерго" (по согласованию) |
|  | Аблинова Э.Э. | руководитель Отдела образования Администрации Моркинского муниципального района |
|  | Иванов В.В. | И.о. руководителя Отдела культуры, спорта и туризма Администрации Моркинского муниципального района |
|  | Яковлев А.В. | директор ООО «Моркинский ТЭС» (по согласованию) |
|  | Васильев В.Н. | директор ООО «Моркинская жилищная компания» (по согласованию) |
|  | Иванова И. А. | директор ООО «Водоканал» (по согласованию) |
|  | Борисов В. А. | глава Моркинской городской администрации (по согласованию) |
|  | Иванова Г.А. | Начальник Моркинского ПУ филиала в г. Волжске ООО «Газпром газораспределение Йошкар-Ола» (по согласованию) |
|  | Представители Приволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (по согласованию) |