| ШЕРНУР МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОНЫН АДМИНИСТРАЦИЙЖЕ |  | АДМИНИСТРАЦИЯ СЕРНУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА |
| --- | --- | --- |
| ПУНЧАЛ |  | ПОСТАНОВЛЕНИЕ |

от 06 мая 2022 года № 219

О подготовке объектов жизнеобеспечения населения и социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов

В целях своевременной и надлежащей подготовки и обеспечения устойчивой работы объектов жизнеобеспечения населения и социальной сферы, в соответствии с постановлением Правительства Республики Марий Эл от 29 апреля 2022 года № 202 «О подготовке объектов жизнеобеспечения населения и социальной сферы в Республике Марий Эл к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов», администрация Сернурского муниципального района Республики Марий Эл постановляет:

1. Утвердить состав комиссии по проверке готовности к отопительному периоду теплосетевых, теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и других объектов энергосбережения Сернурского муниципального района Республики Марий Эл, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить программу оценки готовности к отопительному периоду теплосетевых, теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и других объектов энергоснабжения Сернурского муниципального района Республики Марий Эл, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить перечень и график по проверке теплосетевых, теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и других объектов энергоснабжения Сернурского муниципального района Республики Марий Эл, согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

4. Утвердить план-график организационно-технических мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения населения и социальной сферы Сернурского муниципального района Республики Марий Эл к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов, согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

5. Рекомендовать финансовому управлению администрации Сернурского муниципального района Республики Марий Эл предусмотреть первоочередное финансирование мероприятий, связанных с подготовкой объектов к осенне-зимнему периоду 2022-2023 годов.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Сернурского муниципального района.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

| Глава администрации Сернурского муниципального района | А. Кугергин |
| --- | --- |

Толстова А.С.

9-74-01

СОГЛАСОВАНО:

| Первый заместитель главы администрации по вопросам жизнеобеспечения и безопасности |  |
| --- | --- |
| А.С. Якимов | 06.05.2022 г. |
| Руководитель отдела организационно-правовой работы и кадров администрации Сернурского муниципального района |  |
| А.С. Антонов | 06.05.2022 г. |

|  | Приложение № 1 к постановлению администрации Сернурского муниципального района Республики Марий Эл от 06.05.2022 г. № 219 СОСТАВ комиссии по проверке готовности к отопительному периоду теплосетевых, теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и других объектов энергоснабжения Сернурского муниципального района Республики Марий Эл Якимов А.С. - первый заместитель главы администрации Сернурского муниципального района, председатель комиссии; Калинин С.И. - руководитель отдела ГОЧС, архитектуры и экологической безопасности администрации Сернурского муниципального района, заместитель председателя комиссии; Толстова А.С. - консультант администрации Сернурского муниципального района, секретарь комиссии. Члены комиссии: Лебедева Т.Л. - руководитель отдела образования и по делам молодежи администрации Сернурского муниципального района; Глушкова Е.А. - руководитель Государственного казенного учреждения Республики Марий Эл «Центр предоставления мер социальной поддержки населению в Сернурском районе Республики Марий Эл» (по согласованию); Созонова Н.В. - и. о. руководителя отдела культуры администрации Сернурского муниципального района; Христофорова Т.А. - главный врач ГБУ РМЭ «Сернурская центральная районная больница» (по согласованию); Мошкин С.Н. - и. о. директора МУП «Сернурводоканал»; Бахтин В.В. - начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Сернурского и Куженерского районов (по согласованию); Свинин А.С. Зарубин А.В. - начальник службы СДС Филиала в п. Сернур ООО «Газпром газораспределение Йошкар-Ола» (по согласованию); - мастер службы СДС Филиала в п. Сернур ООО «Газпром газораспределение Йошкар-Ола» (по согласованию); Самоделкин А.А. - начальник МРСК «Центра и Приволжья» Филиала «Мариэнерго» производственного отделения «Сернурские электрические сети» Сернурские РЭС (по согласованию); Глазырин П.А. - директор филиала «Северо-Восточные тепловые сети» ООО «Марикоммунэнерго» (по согласованию); Половникова М.А. - директор ООО «Служба заказчика ЖКУ» (по согласованию); - представитель Приволжского управления Ростехнадзора (по согласованию). Главы администраций городского и сельских поселений, в котором проходит работа комиссии. |
| --- | --- |

Приложение № 2

к постановлению администрации Сернурского муниципального района Республики Марий Эл

от «06» мая 2022 года № 219

ПРОГРАММА

оценки готовности к отопительному периоду теплосетевых, теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и других объектов энергоснабжения Сернурского муниципального района Республики Марий Эл

I. Положение о комиссии по проверке готовности к отопительному периоду теплосетевых, теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и других объектов энергоснабжения Сернурского муниципального района Республики Марий Эл.

1.1. Комиссия по проверке готовности к отопительному периоду теплосетевых, теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и других объектов энергоснабжения Сернурского муниципального района Республики Марий Эл (далее – Комиссия) является координационным органом, созданным для обеспечения согласованности действий Администраций поселений, входящих в состав Сернурского муниципального района Республики Марий Эл (далее - поселения) и организаций, учреждений жилищно-коммунальной и социальной сферы (далее – организации), и осуществления контроля за ходом подготовки жилищно-коммунального комплекса, объектов социальной сферы и объектов энергообеспечения к работе в осенне-зимний период.

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется настоящей Программой и другими нормативно правовыми актами, регулирующими отношения в сфере проверки готовности жилищного фонда, объектов энергообеспечения и объектов социальной сферы к работе в осенне-зимний период.

1.3. Основными задачами Комиссии являются:

- координация деятельности поселений и заинтересованных организаций по подготовке жилищно-коммунального комплекса, объектов социальной сферы (лечебно-профилактические, школьные и дошкольные учреждения, учреждения культуры), и объектов энергообеспечения к работе в осенне-зимний период;

- внесение в установленном порядке предложений по обеспечению выполнения планов подготовки жилищно-коммунального комплекса, объектов социальной сферы и объектов энергообеспечения к работе в осенне-зимний период;

- осуществление контроля за ходом подготовки жилищно-коммунального комплекса, объектов социальной сферы и объектов энергообеспечения к работе в осенне-зимний период.

1.4. Комиссия осуществляет следующие функции:

- анализирует и оценивает ход подготовки жилищно-коммунального комплекса, объектов социальной сферы и объектов энергообеспечения к работе в зимних условиях, их финансовое обеспечение, а также эффективность использования привлекаемых средств;

- осуществляет контроль за ходом подготовки к работе в зимних условиях жилищно-коммунального комплекса, объектов социальной сферы и объектов энергообеспечения в поселениях, в том числе с выездами на места;

- принимает участие в разработке мер по решению финансовых проблем жилищно-коммунального комплекса;

- вносит предложения по профилактике и предупреждению противоправных деяний (действий или бездействий), создающих угрозу дестабилизации функционирования организаций жилищно-коммунального комплекса, объектов социальной сферы (лечебно-профилактические, школьные и дошкольные учреждения, учреждения культуры), объектов энергообеспечения и нарушающих нормальное жизнеобеспечение населения;

- осуществляет контроль за созданием запасов топлива и аварийных запасов материально-технических ресурсов;

- подготавливает предложения по разработке нормативных правовых актов администрации Сернурского муниципального района Республики Марий Эл (далее - муниципальный район) или внесению изменений и дополнений в действующие нормативные правовые акты.

- рассматривают документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводят осмотр объектов проверки.

1.5. Комиссия для осуществления возложенных на нее задач имеет право:

- запрашивать в установленном порядке у поселений и заинтересованных организаций информацию по вопросам, входящим в ее компетенцию;

- заслушивать на своих заседаниях представителей поселений по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии, и принимать по ним соответствующие решения;

- привлекать для участия в работе Комиссии представителей поселений, заинтересованных организаций, в том числе создавать с их участием рабочие группы по направлениям деятельности Комиссии.

1.6. Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя председателя Комиссии, секретаря Комиссии и членов Комиссии.

1.7. Председатель Комиссии:

- несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Комиссию задач;

- утверждает план работы Комиссии, определяет порядок рассмотрения вопросов, вносит предложения об изменении состава Комиссии и обеспечивает выполнение принятых решений;

- распределяет и утверждает обязанности между членами Комиссии.

1.8. Заместитель Председателя Комиссии:

- исполняет обязанности Председателя Комиссии при его отсутствии;

- несет персональную ответственность за выполнение подготовки объектов социальной сферы к работе в осенне-зимний период;

1.9. Секретарь Комиссии:

- осуществляет ведение протоколов заседания, подготовку планов работы Комиссии;

- осуществляет организационно-техническое обеспечение работы Комиссии.

1.10. Члены Комиссии имеют право:

- выходить с инициативой о проведении заседания Комиссии после согласования тематики и срока проведения с председателем Комиссии;

- выходить с инициативой о включении вопросов в повестку дня заседания Комиссии;

- принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня;

- высказывать особое мнение по обсуждаемым вопросам повестки дня и требовать его оформления в протоколе заседания Комиссии.

1.11. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с утвержденным планом работы.

1.12. Заседания Комиссии проводит председатель Комиссии. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.

1.13. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов Комиссии. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии путем открытого голосования и оформляются протоколом, который подписывает председатель Комиссии. В случае равенства голосов голос председателя является решающим.

II. Порядок работы комиссии по проверке готовности

к отопительному периоду теплосетевых, теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и других объектов энергоснабжения Сернурского муниципального района Республики Марий Эл

2.1. При оценке готовности к отопительному периоду Сернурского муниципального района Республики Марий Эл  Комиссия строит свою работу в соответствии с «Положением об оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период  СО 153-34.08.105-2004», утвержденным Министерством промышленности и энергетики Российской Федерации от 25 августа 2004 года,  «Правилами и нормами технической эксплуатации жилого фонда», утвержденными постановлением Госстроя Российской Федерации от 27 сентября 2003 года N 170, Федеральным законом от 27 июля 2010 года     N 190-ФЗ «О теплоснабжении», Приказом министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года №103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду» и другими нормативными актами.

2.2. Перечень теплосетевых, теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и других объектов энергоснабжения Сернурского муниципального района Республики Марий Эл, проверяемых Комиссией при оценке готовности к отопительному периоду Сернурского муниципального района Республики Марий Эл, указан в приложении № 2 к данной Программе.

2.3. Сроком начала работы Комиссии считается первая дата, указанная в графике по проверке готовности к отопительному периоду теплосетевых, теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и других объектов энергоснабжения Сернурского муниципального района Республики Марий Эл (далее График), согласно приложению № 2 к настоящей Программе.

2.4. Сроком окончания работы Комиссии считается дата оформления акта готовности Сернурского муниципального района Республики Марий Эл к работе в осенне-зимний период.

2.5. Организациям рекомендуется завершить мероприятия по обеспечению надежности систем теплоснабжения, а также других объектов энергоснабжения до 1 сентября текущего года.

2.6. Организации предоставляют Комиссии результаты по готовности объектов проверки к работе в осенне-зимний период за 3 (три) рабочих дня до соответствующего срока проверки данной Организации, указанного в приложении № 3 к данной Программе.

- Приказ (распоряжения) руководителя Организации, регламентирующего подготовку жилищного фонда, объектов социальной сферы, объектов энергообеспечения к работе в осенне-зимний период;

- итоговый отчет о выполнении мероприятий по готовности Организации к работе в осенне-зимний период;

- акты готовности Организаций к работе в осенне-зимний период;

- другие документы, подтверждающие выполнение основных и дополнительных условий получения паспорта готовности к работе в осенне-зимний период в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в пункте 2.1 и в соответствии с требованиями указанными в главах  III – IV настоящей Программы.

2.7. Комиссия в соответствии с Графиком рассматривает документы (указанные в п 2.6.), подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводят осмотр объектов проверки.

2.8. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - Акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки, по рекомендуемому образцу согласно приложению № 3 к настоящей Программе.

В Акте содержатся следующие выводы Комиссии по итогам проверки:

- объект проверки готов к отопительному периоду;

- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;

- объект проверки не готов к отопительному периоду.

2.9. При наличии у соответствующей комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к Акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.

2.10. Акты готовности Организаций к работе в осенне-зимний период, выдача которых произведена в нарушение в пункте 2.1 настоящей Программы, являются недействительными и подлежат отмене Комиссией.

2.11. При неготовности Организации к работе в осенне-зимний период Комиссия оформляет Акт и направляет его в соответствующую Организацию для устранения выявленных недостатков. Дата повторного рассмотрения готовности Организации к работе в осенне-зимний период устанавливается Комиссией.

2.12. Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - Паспорт) составляется по рекомендуемому образцу согласно приложению № 4 к настоящей Программе и выдается уполномоченным органом, образовавшим комиссию, по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания Акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

2.13. Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до последней даты, указанной в Графике, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к Акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный Акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи Паспорта в текущий отопительный период.

2.14. Комиссия по итогам своей работы в срок до 15 ноября оформляет Акт готовности муниципального района к работе в осенне-зимний период.

III. Требования по готовности к отопительному периоду

для теплоснабжающих и теплосетевых организаций

3.1. В целях оценки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду Комиссией должны быть проверены в отношении данных организаций:

1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее Закон о теплоснабжении);

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

укомплектованность указанных служб персоналом;

обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

8) обеспечение качества теплоносителей;

9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии Законом о теплоснабжении;

11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

соблюдение водно-химического режима;

отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

3.2. К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций составляется Акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относится несоблюдение требований, указанных в подпунктах 1, 7, 9 и 10 пункта 13 настоящих Правил.

3.3. В отношении объектов по производству тепловой и электрической энергии в режиме комбинированной выработки проверяется только наличие документа о готовности к отопительному сезону, полученного в соответствии с законодательством об электроэнергетике.

IV. Требования по готовности к отопительному периоду

для потребителей тепловой энергии

4.1. В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду Комиссией должны быть проверены:

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9) работоспособность защиты систем теплопотребления;

10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

12) плотность оборудования тепловых пунктов;

13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении № 4 к настоящей Программе.

4.2. К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относятся несоблюдение требований, указанных в подпунктах 8, 13, 14 и 17 пункта 16 настоящей Программы.

Приложение № 3

к постановлению администрации

Сернурского муниципального района Республики Марий Эл

от «06» мая 2022 года № 219

ПЕРЕЧЕНЬ И ГРАФИК

по проверке потребителей тепловой энергии и других объектов энергоснабжения Сернурского муниципального района

Республики Марий Эл

| № п/п | Номер котельной, расположение | Перечень потребителей тепловой энергии | Категория потребителей | График проверки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | №1501 ЦК п. Сернур | Коммунистическая 6а | жилфонд | 20.06.2022-09.09.2022 |
| 2 |  | Коммунистическая 6б | жилфонд | 20.06.2022-09.09.2022 |
| 3 |  | Коммунистическая 14а 3ТУ теплосчетчик | жилфонд | 20.06.2022-09.09.2022 |
| 4 |  | Коммунистическая 22 | жилфонд | 20.06.2022-09.09.2022 |
| 5 |  | Коммунистическая 20а | жилфонд | 20.06.2022-09.09.2022 |
| 6 |  | Коммунистическая 05 | жилфонд | 20.06.2022-09.09.2022 |
| 7 |  | Казанская 41 | жилфонд | 20.06.2022-09.09.2022 |
| 8 |  | Школа 2 теплосчетчик | образование | 20.06.2022-09.09.2022 |
|  |  | Блок шестилеток |  | 20.06.2022-09.09.2022 |
|  |  | Бассейн |  | 20.06.2022-09.09.2022 |
|  |  | Производственное помещение |  | 20.06.2022-09.09.2022 |
| 9 |  | Учебный класс в гараже | образование | 20.06.2022-09.09.2022 |
| 10 |  | Мира 3 | жилфонд | 20.06.2022-09.09.2022 |
| 11 |  | Спорткомплекс | образование | 20.06.2022-09.09.2022 |
| 12 |  | дет/сад 7 | образование | 20.06.2022-09.09.2022 |
| 13 |  | Юбилейная 09 2ТУ | жилфонд | 20.06.2022-09.09.2022 |
| 14 |  | Юбилейная 09а | жилфонд | 20.06.2022-09.09.2022 |
| 16 |  | Юбилейная 11 2ТУ | жилфонд | 20.06.2022-09.09.2022 |
| 17 |  | Юбилейная 15 | жилфонд | 20.06.2022-09.09.2022 |
| 18 |  | Юбилейная 13 3ТУ | жилфонд | 20.06.2022-09.09.2022 |
| 19 |  | Казанская 26 | жилфонд | 20.06.2022-09.09.2022 |
| 20 |  | Казанская 15 | жилфонд | 20.06.2022-09.09.2022 |
| 21 |  | Казанская 13 | жилфонд | 20.06.2022-09.09.2022 |
| 22 |  | Казанская 14 | жилфонд | 20.06.2022-09.09.2022 |
| 23 |  | Казанская 37 3ТУ теплосчетчик | жилфонд | 20.06.2022-09.09.2022 |
| 24 |  | Микрорайон 27 теплосчетчик | жилфонд | 20.06.2022-09.09.2022 |
| 25 |  | Казанская 39 | жилфонд | 20.06.2022-09.09.2022 |
| 26 |  | Казанская 37а | жилфонд | 20.06.2022-09.09.2022 |
| 27 |  | Казанская 39а 2ТУ | жилфонд | 20.06.2022-09.09.2022 |
| 28 |  | Казанская 30 | жилфонд | 20.06.2022-09.09.2022 |
| 29 |  | Казанская 30б | жилфонд | 20.06.2022-09.09.2022 |
| 30 |  | Казанская 32 | жилфонд | 20.06.2022-09.09.2022 |
| 31 |  | Казанская 28 | жилфонд | 20.06.2022-09.09.2022 |
| 32 |  | Казанская 35 | жилфонд | 20.06.2022-09.09.2022 |
| 33 |  | Микрорайон 33 | жилфонд | 20.06.2022-09.09.2022 |
| 34 |  | Микрорайон 19 | жилфонд | 20.06.2022-09.09.2022 |
| 35 |  | Микрорайон 19а | жилфонд | 20.06.2022-09.09.2022 |
| 36 |  | Володарского 9 3ТУ | жилфонд | 20.06.2022-09.09.2022 |
| 37 |  | Дет/сад 1Библиотека | образование | 20.06.2022-09.09.2022 |
| 38 |  | Маяковского 04 | жилфонд | 20.06.2022-09.09.2022 |
| 39 |  | Маяковского 02 | жилфонд | 20.06.2022-09.09.2022 |
| 40 |  | Микрорайон 18 | жилфонд | 20.06.2022-09.09.2022 |
| 41 |  | Володарского 7 2ТУ теплосчетчик | жилфонд | 20.06.2022-09.09.2022 |
| 42 |  | Общеж. Микрорайон 20 | жилфонд | 20.06.2022-09.09.2022 |
| 43 |  | Микрорайон 40 3ТУ теплосчетчик | жилфонд | 20.06.2022-09.09.2022 |
| 44 |  | Микрорайон 38 | жилфонд | 20.06.2022-09.09.2022 |
| 45 |  | Микрорайон 42 2ТУ теплосчетчик | жилфонд | 20.06.2022-09.09.2022 |
| 46 |  | дет/сад 5 | образование | 20.06.2022-09.09.2022 |
| 47 |  | Микрорайон 34 3ТУ теплосчетчик | жилфонд | 20.06.2022-09.09.2022 |
| 48 |  | Микрорайон 56 | жилфонд | 20.06.2022-09.09.2022 |
| 49 |  | Микрорайон 55 2ТУ | жилфонд | 20.06.2022-09.09.2022 |
| 50 |  | Микрорайон 54 | жилфонд | 20.06.2022-09.09.2022 |
| 51 |  | Микрорайон 32 теплосчетчик | жилфонд | 20.06.2022-09.09.2022 |
| 52 |  | Микрорайон 53 | жилфонд | 20.06.2022-09.09.2022 |
| 53 |  | Микрорайон 52 2ТУ | жилфонд | 20.06.2022-09.09.2022 |
| 54 |  | Микрорайон 31 | жилфонд | 20.06.2022-09.09.2022 |
| 55 |  | Микрорайон 51 2ТУ теплосчётчик | жилфонд | 20.06.2022-09.09.2022 |
| 56 |  | Микрорайон 50 | жилфонд | 20.06.2022-09.09.2022 |
| 57 |  | Микрорайон 49 | жилфонд | 20.06.2022-09.09.2022 |
| 58 |  | Микрорайон 13 | жилфонд | 20.06.2022-09.09.2022 |
| 59 |  | Микрорайон 15 | жилфонд | 20.06.2022-09.09.2022 |
| 60 |  | Микрорайон 12 | жилфонд | 20.06.2022-09.09.2022 |
| 61 |  | Маяковского 06 | жилфонд | 20.06.2022-09.09.2022 |
| 62 |  | Микрорайон 06 | жилфонд | 20.06.2022-09.09.2022 |
| 63 |  | Маяковского 08 | жилфонд | 20.06.2022-09.09.2022 |
| 64 |  | Микрорайон 10 | жилфонд | 20.06.2022-09.09.2022 |
| 65 |  | Маяковского 06а | жилфонд | 20.06.2022-09.09.2022 |
| 66 |  | Микрорайон 05 | жилфонд | 20.06.2022-09.09.2022 |
| 67 |  | Микрорайон 03 | жилфонд | 20.06.2022-09.09.2022 |
| 68 |  | Микрорайон 07 | жилфонд | 20.06.2022-09.09.2022 |
| 69 |  | Маяковского 10а | жилфонд | 20.06.2022-09.09.2022 |
| 70 |  | Маяковского 08а | жилфонд | 20.06.2022-09.09.2022 |
| 71 |  | Маяковского 10 | жилфонд | 20.06.2022-09.09.2022 |
| 72 |  | Маяковского 09 | жилфонд | 20.06.2022-09.09.2022 |
| 73 |  | Здание ветлаборатории | прочие | 20.06.2022-09.09.2022 |
| 74 |  | Коммунистическая 52 | жилфонд | 20.06.2022-09.09.2022 |
| 75 |  | Коммунистическая 54 | жилфонд | 20.06.2022-09.09.2022 |
| 76 |  | Гараж | прочие | 20.06.2022-09.09.2022 |
| 77 |  | Здание РОО | прочие | 20.06.2022-09.09.2022 |
|  |  | Здание РАЙФО |  | 20.06.2022-09.09.2022 |
|  |  | Здание Гостехнадзор |  | 20.06.2022-09.09.2022 |
|  |  | Здание ком. по зем. ресурсам |  | 20.06.2022-09.09.2022 |
|  |  | Здание комитет по статистике |  | 20.06.2022-09.09.2022 |
|  |  | Здание ОКС |  | 20.06.2022-09.09.2022 |
|  |  | Здание Россельхознадзора |  | 20.06.2022-09.09.2022 |
| 78 |  | Здание ОФК теплосчетчик | прочие | 20.06.2022-09.09.2022 |
|  |  | Здание ЦГСЭН |  | 20.06.2022-09.09.2022 |
| 79 |  | гараж ЦГСН | прочие | 20.06.2022-09.09.2022 |
| 80 |  | Советская 64 | жилфонд | 20.06.2022-09.09.2022 |
|  |  | Здание ЦЗН | прочие | 20.06.2022-09.09.2022 |
| 81 |  | 2 кв жил.дом Ком-ая 61 | жилфонд | 20.06.2022-09.09.2022 |
| 82 |  | Здание военкомата | прочие | 20.06.2022-09.09.2022 |
| 83 |  | Гараж военкомата | прочие | 20.06.2022-09.09.2022 |
| 84 |  | Коммунистическая 67 | жилфонд | 20.06.2022-09.09.2022 |
| 85 |  | М-Натунич 08 | жилфонд | 20.06.2022-09.09.2022 |
| 86 |  | Администрация теплосчетчик | прочие | 20.06.2022-09.09.2022 |
| 87 |  | Гараж около администрации | прочие | 20.06.2022-09.09.2022 |
| 88 |  | Конакова 12 | жилфонд | 20.06.2022-09.09.2022 |
| 89 |  | Дом культуры теплосчетчик | культура | 20.06.2022-09.09.2022 |
| 90 |  | Молодежный центр | культура | 20.06.2022-09.09.2022 |
| 91 |  | Здание Прокуратура | прочие | 20.06.2022-09.09.2022 |
|  |  | Россельхозбанк | прочие | 20.06.2022-09.09.2022 |
| 92 |  | М-Натунич 12 2 ТУ | жилфонд | 20.06.2022-09.09.2022 |
| 93 |  | Поссовет 3ТУ | прочие | 20.06.2022-09.09.2022 |
| 94 |  | Гаражи МЧС | прочие | 20.06.2022-09.09.2022 |
|  |  | Гараж ПФР | прочие | 20.06.2022-09.09.2022 |
| 95 |  | Гаражи | прочие | 20.06.2022-09.09.2022 |
| 96 |  | Здание охрана | прочие | 20.06.2022-09.09.2022 |
|  |  | Здание РОВД | прочие | 20.06.2022-09.09.2022 |
|  |  | Здание ФСБ | прочие | 20.06.2022-09.09.2022 |
| 97 |  | Здание ИМНС | прочие | 20.06.2022-09.09.2022 |
| 98 |  | Здание Нарсуд теплосчетчик | прочие | 20.06.2022-09.09.2022 |
| 99 |  | Гараж нарсуда | прочие | 20.06.2022-09.09.2022 |
| 98 |  | Гараж РОВД | прочие | 20.06.2022-09.09.2022 |
| 99 |  | Школа 1 теплосчетчик | образование | 20.06.2022-09.09.2022 |
| 100 |  | Здание Северовостокстрой | прочие | 20.06.2022-09.09.2022 |
|  |  | Магазин "Неофит" | прочие | 20.06.2022-09.09.2022 |
|  |  | Швейный | прочие | 20.06.2022-09.09.2022 |
|  |  | ИП Швалев | прочие | 20.06.2022-09.09.2022 |
| 101 |  | Коммунистическая, 95 2ТУ теплосчетчик | жилфонд | 20.06.2022-09.09.2022 |
| 102 |  | Дет.сад №6 | образование | 20.06.2022-09.09.2022 |
| 103 |  | Коммунистическая. 103 | жилфонд | 20.06.2022-09.09.2022 |
| 104 |  | Гараж | прочие | 20.06.2022-09.09.2022 |
| 105 |  | Сбербанк | прочие | 20.06.2022-09.09.2022 |
| 106 |  | Коммунистическая, 91 | жилфонд | 20.06.2022-09.09.2022 |
| 107 |  | Коммунистическая,79 | жилфонд | 20.06.2022-09.09.2022 |
| 108 |  | Набережная 1 | жилфонд | 20.06.2022-09.09.2022 |
| 109 |  | Дом ул.Завойских 1 | жилфонд | 20.06.2022-09.09.2022 |
| 110 |  | Дом ул.Завойских 3 | жилфонд | 20.06.2022-09.09.2022 |
| 111 |  | Дом ул.Завойских 5 | жилфонд | 20.06.2022-09.09.2022 |
| 112 |  | Судебные приставы теплосчетчик | прочие | 20.06.2022-09.09.2022 |
| 113 |  | Гараж | прочие | 20.06.2022-09.09.2022 |
|  | №1502 п. Горняк |  |  | 20.06.2022-09.09.2022 |
| 1 |  | Дет.сад в Горняке | образование | 20.06.2022-09.09.2022 |
| 2 |  | Полевая 1 27-кв дом | жилфонд | 20.06.2022-09.09.2022 |
| 3 |  | Полевая 2 27-кв дом | жилфонд | 20.06.2022-09.09.2022 |
| 4 |  | Полевая 3 27-кв дом | жилфонд | 20.06.2022-09.09.2022 |
| 5 |  | Лесная 08 | жилфонд | 20.06.2022-09.09.2022 |
|  | №1503с. Зашижемье |  |  | 20.06.2022-09.09.2022 |
| 1 |  | Центральная 03 27-кв | жилфонд | 20.06.2022-09.09.2022 |
| 2 |  | Центральная 05 16-кв | жилфонд | 20.06.2022-09.09.2022 |
| 3 |  | Центральная 08 27-кв | жилфонд | 20.06.2022-09.09.2022 |
| 4 |  | Центральная 10 27-кв | жилфонд | 20.06.2022-09.09.2022 |
| 5 |  | Школа | образование | 20.06.2022-09.09.2022 |
|  | №1504 с. Казанское |  |  |  |
| 1 |  | Кооператив 08 27-кв | жилфонд | 20.06.2022-09.09.2022 |
| 2 |  | Кооператив 13 27-кв | жилфонд | 20.06.2022-09.09.2022 |
| 3 |  | Кооператив 15 27-кв | жилфонд | 20.06.2022-09.09.2022 |
| 4 |  | Кооператив 17 27-кв | жилфонд | 20.06.2022-09.09.2022 |
| 5 |  | Кооператив 18 27-кв | жилфонд | 20.06.2022-09.09.2022 |
| 6 |  | Кооператив 22 16-кв | жилфонд | 20.06.2022-09.09.2022 |
| 7 |  | Кооператив 20 4-кв | жилфонд | 20.06.2022-09.09.2022 |
| 8 |  | Советская 20 | жилфонд | 20.06.2022-09.09.2022 |
| 9 |  | Школа | образование | 20.06.2022-09.09.2022 |
| 10 |  | Школа-интернат | образование | 20.06.2022-09.09.2022 |
| 11 |  | Кооператив 24 4-кв | жилфонд | 20.06.2022-09.09.2022 |
| 12 |  | Гараж школы | образование | 20.06.2022-09.09.2022 |
| 13 |  | Дом ветеранов | прочие | 20.06.2022-09.09.2022 |
| 14 |  | Кафе Сельчанка | прочие | 20.06.2022-09.09.2022 |
| 15 |  | Магазин Фея, Купец | прочие | 20.06.2022-09.09.2022 |
| 16 |  | Пионерская, 5 | жилфонд | 20.06.2022-09.09.2022 |
| 17 |  | Пионерская, 11 | жилфонд | 20.06.2022-09.09.2022 |
| 18 |  | Дом культуры | культура | 20.06.2022-09.09.2022 |
|  | №1505 с. Калеево |  |  | 20.06.2022-09.09.2022 |
| 1 |  | ж/д ул.Молодежная,3 17кв. | жилфонд | 20.06.2022-09.09.2022 |
| 2 |  | ж/д ул.Молодежная,1 16кв. | жилфонд | 20.06.2022-09.09.2022 |
| 3 |  | ж/д ул.Романова,6 16кв. | жилфонд | 20.06.2022-09.09.2022 |
| 4 |  | Сред. школа | образование | 20.06.2022-09.09.2022 |
| 5 |  | ж/д ул.Новая,3 27 кв. | жилфонд | 20.06.2022-09.09.2022 |
| 6 |  | ж/д ул.Новая,2 27 кв. | жилфонд | 20.06.2022-09.09.2022 |
| 7 |  | ж/д ул.Новая,1 27 кв. | жилфонд | 20.06.2022-09.09.2022 |
| 8 |  | ж/д ул.Молодежная,2а 8кв. | жилфонд | 20.06.2022-09.09.2022 |
|  | №1506 с. Мари-Сола |  |  | 20.06.2022-09.09.2022 |
| 1 |  | Дом 7 27-кв | жилфонд | 20.06.2022-09.09.2022 |
| 2 |  | Дом 6 27-кв | жилфонд | 20.06.2022-09.09.2022 |
| 3 |  | Дом 5 27-кв | жилфонд | 20.06.2022-09.09.2022 |
| 4 |  | Дом 4 27-кв | жилфонд | 20.06.2022-09.09.2022 |
| 5 |  | Дет/сад+общежитие | образование | 20.06.2022-09.09.2022 |
| 6 |  | Школа в Марисоле | образование | 20.06.2022-09.09.2022 |
| 7 |  | Музей | культура | 20.06.2022-09.09.2022 |
| 8 |  | Дом 3 13-кв | жилфонд | 20.06.2022-09.09.2022 |
| 9 |  | Дом культуры в Марисоле | культура | 20.06.2022-09.09.2022 |
| 10 |  | Дом 2 12-кв | жилфонд | 20.06.2022-09.09.2022 |
| 11 |  | Дом 1 13-кв | жилфонд | 20.06.2022-09.09.2022 |
| 12 |  | Столовая ЧП Шабаков | прочие | 20.06.2022-09.09.2022 |
| 13 |  | Пожарное депо | прочие | 20.06.2022-09.09.2022 |
|  | №1511 ПЭС п.Сернур |  |  | 20.06.2022-09.09.2022 |
| 1 |  | Советская,135 | жилфонд | 20.06.2022-09.09.2022 |
| 2 |  | Советская,135а | жилфонд | 20.06.2022-09.09.2022 |
| 3 |  | Советская,139 | жилфонд | 20.06.2022-09.09.2022 |
|  | №1513 д. Нижний Рушенер |  |  | 20.06.2022-09.09.2022 |
| 1 |  | Жилой дом №1 | жилфонд | 20.06.2022-09.09.2022 |
| 2 |  | Жилой дом №2 | жилфонд | 20.06.2022-09.09.2022 |
| 3 |  | Дом культуры | культура | 20.06.2022-09.09.2022 |
|  |  | Библиотека |  | 20.06.2022-09.09.2022 |
|  | №1514 с. Кукнур |  |  | 20.06.2022-09.09.2022 |
| 1 |  | Средняя школа | образование | 20.06.2022-09.09.2022 |
| 2 |  | Контора РУЭС | культура | 20.06.2022-09.09.2022 |
|  |  | Дом культуры |  | 20.06.2022-09.09.2022 |
| 3 |  | Кооперативная 2 | жилфонд | 20.06.2022-09.09.2022 |
| 4 |  | Гаражи | прочие | 20.06.2022-09.09.2022 |
| 5 |  | спортзал | образование | 20.06.2022-09.09.2022 |
| 6 |  | Гараж | прочие | 20.06.2022-09.09.2022 |
| 7 |  | ж/д Советская,11 | жилфонд | 20.06.2022-09.09.2022 |
|  | №1515 д. Лоскутово |  |  | 20.06.2022-09.09.2022 |
| 1 |  | 27 кв ж/д | жилфонд | 20.06.2022-09.09.2022 |
| 2 |  | магазин | прочие | 20.06.2022-09.09.2022 |
|  | №1516 д. Летник |  |  | 20.06.2022-09.09.2022 |
| 1 |  | 27 кв ж/д | жилфонд | 20.06.2022-09.09.2022 |
| 2 |  | Школа | образование | 20.06.2022-09.09.2022 |
| 3 |  | Медпункт, спортзал | образование | 20.06.2022-09.09.2022 |
|  | №1517 д. Лажъял |  |  | 20.06.2022-09.09.2022 |
| 1 |  | Дом культуры | культура | 20.06.2022-09.09.2022 |
| 2 |  | Школа | образование | 20.06.2022-09.09.2022 |
| 3 |  | Гараж | образование | 20.06.2022-09.09.2022 |
|  | №1518 Пивзавод п. Сернур |  |  | 20.06.2022-09.09.2022 |
| 1 |  | Заречная 3 | жилфонд | 20.06.2022-09.09.2022 |
| 2 |  | Заречная 1 | жилфонд | 20.06.2022-09.09.2022 |
|  | №1519 д. Мустаево |  |  | 20.06.2022-09.09.2022 |
| 1 |  | Школа | образование | 20.06.2022-09.09.2022 |
| 2 |  | Учебные мастерские | образование | 20.06.2022-09.09.2022 |
|  |  | гараж | образование | 20.06.2022-09.09.2022 |
|  | №1520 д. Дубники |  |  | 20.06.2022-09.09.2022 |
| 1 |  | Администрация | прочие | 20.06.2022-09.09.2022 |
|  | №1521 д. Шудумарь |  |  | 20.06.2022-09.09.2022 |
| 1 |  | Дет/сад и квартира | образование | 20.06.2022-09.09.2022 |
| 2 |  | Школа | образование | 20.06.2022-09.09.2022 |
|  |  | спортзал | образование | 20.06.2022-09.09.2022 |
| 3 |  | гараж | образование | 20.06.2022-09.09.2022 |
|  | №1527 п. Сернур |  |  | 20.06.2022-09.09.2022 |
| 1 |  | Советская,86 | жилфонд | 20.06.2022-09.09.2022 |
| 2 |  | Советская,74 | жилфонд | 20.06.2022-09.09.2022 |

Приложение № 4

к постановлению администрации

Сернурского муниципального района Республики Марий Эл

от «06» мая 2022 года № 219

ПЛАН-ГРАФИК

организационно-технических мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения населения и социальной сферы Сернурского муниципального района Республики Марий Эл к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов

| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Провести инвентаризацию остатков топлива по завершении отопительного сезона 2021-2022 годов и представить информацию в Минстрой и ЖКХ Республики Марий Эл | Отдел образования и по делам молодежи Отдел культуры администрации Сернурского муниципального района Отдел ГОЧС | до 20.05.22 г. |
| 2. | Провести гидравлические испытания магистральных тепловых сетей | Руководители отделов, организаций, предприятий Сернурского муниципального района | до 10.06.22 г. |
| 3. | Провести гидравлические испытания тепловых сетей в жилищном фонде, административных зданиях и зданиях учреждений бюджетной сферы | Отдел образования и по делам молодежи Отдел культуры администрации Сернурского муниципального района | до 15.06.22 г. |
| 4. | Провести гидропневматическую промывку магистральных и внутридомовых тепловых сетей | Руководители отделов, организаций, предприятий Сернурского муниципального района | до 01.07.22 г. |
| 5. | Заключить договора о поставках каменного угля для муниципальных организаций бюджетной сферы в отопительном периоде 2022-2023 гг. | Отдел культуры администрации Сернурского муниципального района | май-октябрь 2022 г. |
| 6. | Разработать и утвердить графики ограничения отпуска тепловой энергии при возникновении аварийных ситуаций на системах теплоснабжения или при ограничении поставки топлива | ООО «Марикоммунэнерго» филиал СВТС в п. Сернур | до 01.09.22 г. |
| 7. | Обеспечить выполнение запланированных мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения и социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2022-2023 годов | Руководители отделов, организаций, предприятий (по согласованию) Главы администраций поселений | до 15.09.22 г. |
| 8. | Подготовка и проведение аттестации персонала, осуществляющего эксплуатацию объектов электро- и теплоснабжения | Руководители отделов, организаций, предприятий (по согласованию) | до 30.08.22 г. |
| 9. | Заключить договора с организациями, имеющими специализированные машины для подвоза воды до котельных, не имеющих резервного водоснабжения, на случай возникновения аварийных ситуаций на системах водоснабжения | МУП «Сернурводоканал» | до 03.10.22 г. |
| 10 | Обеспечить нормативный запас песчано-соляной смеси, подготовить специализированную снегоуборочную технику, заключить договора на зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения со специализированными дорожно-эксплуатационными организациями, автономными источниками электроснабжения достаточной мощности социально значимых объектов | Сернурский филиал ОАО «Марий Эл Дорстрой» (по согласованию). Главы администраций поселений. | до 21.10.22 г. |
| 11. | Подготовленные объекты оформить актами проверки готовности к работе в осенне-зимний период с выдачей паспорта готовности объекта. | Руководители организаций (по согласованию). | до 15.09.22 г. |
| 12. | Оценка готовности теплоснабжающих организаций к осенне-зимнему периоду 2022-2023 годов с оформлением актов и паспортов готовности | Администрация Сернурского муниципального района | до 01.11.22 г. |
| 13. | Представлять в Минстрой и ЖКХ Республики Марий Эл информацию о ходе подготовки объектов жизнеобеспечения населения и социальной сферы, заготовке топлива к отопительному периоду 2022-2023 годов | Администрация Сернурского муниципального района | Еженедельно по четвергам до 15 час.00 мин. с 1 июня 2022 г. |
| 14. | Два раза в месяц комиссией рассматривать вопрос о подготовке объектов к ОПЗ 2022-2023 г. г. |  | 1 раз в месяц |